## Instrucciones
Hoja de cálculo para cumplimentar las fichas de justificación del HE-1 por el método simplificado
1 | Hay que revisar todas las pestañas de la hoja de cálculo.
2 | Los valores de color azul son los propios de este proyecto, y por tanto los que hay que cambiar, y automáticamente se van modificando en el resto de páginas.
3 | Las casillas grises son el resultado de cálculos automáticos, por tanto no se deben modificar.
4 | Las casillas en amarillo son datos del DB HE-1 para facilitar la busqueda de información.
5 | Los valores en azul sobre fondo gris son enlaces con otras hojas que el algunos casos habra que redireccionar.
6 | La forma de redireccionar datos es tecleando sobre la casilla = y buscando con el ratón la casilla con la información deseada.
7 | Para buscar información sobre la transmitancia o el factor de resistencia al vapor de agua se puede recurrir al documento DAV CTE HE del CSCAE. Para realizar otros cálculos diferentes o complementarios existen más indicaciones en el CTE DB HE y sus anexos. Así mismo existen programas comerciales que calculan la transmitancia y las condensaciones de un cerramiento.
8 | Para la justificación en el proyecto sólo se exigen las fichas 1, 2 y 3, no obstante es recomentable imprimir toda la información salvo los rectangulos amarillos puesto que de este modo quedan planamente justificados los cálculos realizados.

## HE-1 Op simplif
Limitación de la demanda energética. Opción simplificada
Aplicabilidad del método
Fachadas
|  | S. Muros | S. Huecos | S. Total | % huecos |  |  |  | No se contempla en esta tabla la posibilidad de una fachada cuya superficie sea inferior al 10% de la superficie de las fachadas, y tenga a su vez más de un 60% de huecos.
| N | 1119.97 | 114.37 | 1234.34 | 9.266% | ≤ | 60% |  | Caso que podría ser calculado por el Método simplificado
| E |  |  |  | 0% | ≤
| SE | 504.41 | 284 | 788.41 | 36.02% | ≤ |  |  | Tabla D1 Zonas climáticas | Capital | Altitud | Desniveles
| S |  |  |  | 0% | ≤ |  |  | Provincia |  | m | de 200 a 400 | de 400 a 600 | de 600 a 800 | de 800 a 1000 | más de 1000
| S |  |  |  | 0% | ≤ |  |  | Albacete | D3 | 677 | D2 | E1 | E1 | E1 | E1
| O | 136 | 48 | 184 | 26.09% | ≤ |  |  | Alicante | B4 | 7 | C3 | C1 | D1 | D1 | E1
| TOTAL | 1760.38 | 446.37 | 2206.75 | 20.23% | ≤ |  |  | Castellón | B3 | 18 | C2 | C1 | D1 | D1 | E1
[9 empty] | Cuenca | D2 | 975 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1
| Cubiertas | [7 empty] | Murcia | B3 | 25 | C2 | C1 | D1 | D1 | E1
|  | S. cubierta | S. Huecos | S. Total | % huecos |  |  |  | Tarragona | B3 | 1 | C2 | C1 | D1 | D1 | E1
| C | 658.18 | 0 | 658.18 | 0% | ≤ | 5% |  | Teruel | D2 | 995 | E1 | E1 | E1 | E1 | E1
[9 empty] | Valencia | B3 | 8 | C2 | C1 | D1 | D1 | E1
Es de aplicación el Método Simplificado
Datos previos
| Zona climática G2 |  |  | Capital provincia | B3 | Localidad | B3 |  | Tabla G2 Datos climáticos | Enero
| Altitud sore el nivel del mar |  |  | hCapital | 8 | hLocalidad | 8 | B | Provincia | Tmed | Hrmed |  | Corrección Temperatura para otras poblaciones
[6 empty] | Dh(m)= | 0 |  | Albacete | 5 | 78% |  | Tª capital de provincia - 1ºC cada 100m de diferencia altitud
| Temperatura media enero |  |  | Cap provincia | 10.4 |  | 10.4 |  | Alicante | 11.6 | 67% |  | Tªcapital= | 10.4 | Dh= | 0 | m
[9 empty] | Castellón | 10.1 | 68% |  |  |  |  | Tªlocalidad= | 0
| Humedad relativa media en enero | [7 empty] | Cuenca | 4.2 | 78% |  | Corrección Humedad relativa para otras localidades
|  |  |  | HR med enero Capital | 63% | Psat= | 1259.5628 |  | Murcia | 10.6 | 72% |  | Psat= | 1259.5628 |  | HR med enero | 63%
|  |  | Pe= | Hr · Psat | 793.5245 | Psatloc= | 1259.5628 |  | Tarragona | 10 | 66% |  | Pe= | Hr · Psat | 793.5245
[6 empty] | HR loc= | 63% |  | Teruel | 3.8 | 72% |  | Psatloc= | 1259.5628 |  | HR loc= | 63%
[9 empty] | Valencia | 10.4 | 63%
| Clasificación de los espacios 3.1.2 | [5 empty] | Baja carga interna
[9 empty] | 3,1,2 Clasificación de los espacios | 1
[9 empty] | Baja carga interna | Espacios en los que se disipa poco calor… edificios de viviendas y aquellas zonas o espacios de edificios asimilames a éstos en uso y duimensión, tales como habitaciones de hotel, habitaciones de hospitales y salas de estar, así como sus zonas de circulación vinculadas
| Clase higrométrica interior 3.1.2 | [5 empty] | 3 |  | Alta carga térmica | Espacios en los que se genera gran cantidad de calor por causa de su ocupación, iluminación o equipos existentes. Son aquellos espacios no incluidos en la definición de espacios con baja carga interna. El conjunto de estos espacios conforma la zona de alta carga interna del edificio.
Espacios en los que ....
[9 empty] | 3,1,2 Clasificación higrométrica | 3
[9 empty] | 5 | se prevea una gran producción de humedad, tales como lavanderías y piscinas
| Humedad relativa interior según G.1.2.2 |  |  |  |  | HR int | 55% |  | 4 | se prevea una alta producción de humedad, tales como cocinas industriales, restaurantes, pabellones deportivos, duchas colectivas u otros de uso similar
| Temperatura interior según G,1,2,2 |  |  |  |  | Tint | 20 |  | 3 | no se prevea una altaproducción de humedad. Se incluyen en esta categoría todos los espacios de edificios residenciales y el resto de espacios no incluidos anteriormente.
[6 empty] | Psat | 2335.0372
| Factor de temperatura superficial mínimo Tabla 3,2 |  |  |  |  | fRsmin | 0.52 |  | Tabla 3.2 Factor de temperatura de la superficie interior mínimo fRsi,min
[9 empty] | Categoría del espacio | ZONAS A | ZONAS B | ZONAS C | ZONAS D | ZONAS E
| Envolvente térmica | [7 empty] | Clase de higrometría 5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9
[7 empty] | definir gráficamente la envolvente termica para cumplimetar la ficha 1 |  | Clase de higrometría 4 | 0.66 | 0.66 | 0.69 | 0.75 | 0.78
[9 empty] | Clase de higrometría 3 o inferior a 3 | 0.5 | 0.52 | 0.56 | 0.61 | 0.64
Cumplimiento limitaciones permeabilidad al aire de las carpinterias | [6 empty] | HE-1 art.2.3
Las carpinterias tendran la siguiente permeabilidad al aire medida con una sobrepesión de 100 Pa
| Zona B3 |  |  |  | permeabilidad < |  | 50m3/hm2

## Umf
Cálculo de la transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el aire exterior y comprobación condensaciones intersticiales CTE-HE Anejo E y G
Paramentos de fachada
F-Calle els Ports | Fachada a calle compuesta por un cerramiento de ladrillo caravista tomado con mortero 1:6 de cemento y arena enfoscado por su cara interior con mortero de cemento hidrófugo de 1.5 cm de espesor, cámara de 4 cm incluyendo una plancha de poliestireno extruido de 3 cm de espesor, ladrillo cerámico de hueco doble de 11.5 cm de espesor tomado con mortero 1:6 de cemento y arena y una capa de yeso de 1.5 cm de espesor. |  |  |  |  | Comprobación condensaciones
| Posición del cerramiento y sentido del flujo del calor | [8 empty] | Intersticiales
|  | e | lamda | R | R | Tª | Psat | m | Sdn | Pn
|  | metros | W/mK | m2K/W | m2K/W | 10.4 | 1259.5628 |  |  | 793.5245 | 0 | Lamba | Conductividad térmica
| Rse |  |  |  | 0.04 | 10.6451 | 1280.3339 |  |  | 793.5245 | 0 | R | Resistencia térmica
[5 empty] | 0 | 10.6451 | 1280.3339 | 0 | 0 | 793.5245 | 0 | m | Factor de resistencia al vapor de agua
[5 empty] | 0 | 10.6451 | 1280.3339 | 0 | 0 | 793.5245 | 0 |  | datos del fabricante o de la publicación del CSCAE DAV CTE HE Anejo HE 1 V1
| Medio pie de ladrillo perforado cara vista | 0.115 |  | 0.18 | 0.18 | 11.7482 | 1377.576 | 10 | 1.15 | 977.3544 | 0
| Enfoscado de mortero de cemento | 0.015 | 1.4 |  | 0.010714 | 11.8139 | 1383.5635 | 10 | 0.15 | 1001.3323 | 0
| Camara de aire | 0.15 | 2 |  | 0.15 | 12.7331 | 1469.8213 | 1 | 0.01 | 1002.9308 | 0
| Plancha de poliestireno extruido de 3 cm de espesor (0,037 W/[mK]) | 0.03 | 0.038 |  | 0.78947 | 17.5713 | 2006.2313 | 20 | 0.6 | 1098.842 | 0
| Tabique de ladrillo hueco triple | 0.11 |  | 0.24 | 0.24 | 19.0421 | 2200.1155 | 10 | 1.1 | 1274.6793 | 0
| Guarnecido y enlucido de yeso | 0.015 | 0.57 |  | 0.026316 | 19.2033 | 2222.3403 | 4 | 0.06 | 1284.2704 | 0 | Condensaciones Según G2,2
| Rsi |  |  |  | 0.13 | 21.1583 | 2507.7991 |  |  | 1284.2704 | 0 | Pext=Hrext·Psat(Text)
Resistencia térmica | Rt = Suma Ri |  |  | m2K/W | 1.5665 | 20 | 2335.0372 |  | 3.07 | 1284.2704 | 0 | Pint=Hrint·Psat(Tint)
Transmitancia | U = 1 / Rt |  |  | W/m2K | 0.63836 | 9.6 |  |  |  | 490.7459
| Condensaciones intersticiales Psat ≥ Pn |  |  |  |  | INTERSTICIALES CUMPLE
Posición del cerramiento y flujo de calor
2 | Rse | Rsi
Medianera | 0.13 | 0.13
Paramento vertical / Flujo horizontal | 0.04 | 0.13
Cerramiento horizontal / Flujo ascentente | 0.04 | 0.1
Cerramiento horizontal / Flujo descentente | 0.04 | 0.17
Resistencias térmicas de cámaras de aire sin ventilar
2 | 2 |  | 21
espesor | posición
sin cámara
1cm | horizontal | 0.15 | 0.15
2cm | vertical | 0.16 | 0.17
5cm |  | 0.16 | 0.18
|  | Rcamara= | 0.15
Ventilación |  |  | 2
sin cámara |  | 0
no ventilada |  | R = Rcamara
ligeramente ventilada |  | R = Rcamara / 2
muy ventilada |  | Anula la hoja exterior
| Condensaciones superficiales fRsi = 1-U·0,25 ≥ fRsimin |  | 0.84041 | ≥ | 0.52 | SUPERFICIALES CUMPLE
F-Patio posterior e int. y medianera sin edif. | Fachada a patio posterior compuesta por un cerramiento de ladrillo cerámico de hueco doble de 11.5 cm tomados con mortero 1:6 de cemento y arena, enfoscado por su cara exterior con mortero de cemento hidrófugo de 1.5 cm de espesor, cámara de 4 cm incluyendo una plancha de poliestireno extruido de 3 cm de espesor, ladrillo cerámico de hueco doble de 11.5 cm de espesor tomado con mortero 1:6 de cemento y arena y una capa de yeso de 1.5 cm de espesor. |  |  |  |  | Comprobación condensaciones intersticiales
Posición del cerramiento y sentido del flujo del calor
|  | e | lamda | R | R | Tª | Psat | m | Sdn | Pn
|  | metros | W/mK | m2K/W | m2K/W | 10.4 | 1259.5628 |  |  | 793.5245 | 0 | Lamba | Conductividad térmica
| Rse |  |  |  | 0.04 | 10.6345 | 1279.4305 |  |  | 793.5245 | 0 | R | Resistencia térmica
[5 empty] | 0 | 10.6345 | 1279.4305 | 0 | 0 | 793.5245 | 0 | m | Factor de resistencia al vapor de agua
| Mortero de cemento | 0.015 | 1.4 |  | 0.010714 | 10.6974 | 1284.7988 | 0 | 0 | 793.5245 | 0 |  | datos del fabricante o de la publicación del CSCAE DAV CTE HE Anejo HE 1 V1
| Tabique de ladrillo hueco triple | 0.115 |  | 0.24 | 0.24 | 12.1046 | 1410.352 | 10 | 1.15 | 974.4084 | 0
| Enfoscado de mortero de cemento | 0.015 | 1.4 |  | 0.010714 | 12.1675 | 1416.2 | 10 | 0.15 | 998.002 | 0
| Camara de aire | 0.15 | 2 |  | 0.15 | 13.047 | 1500.3359 | 1 | 0.01 | 999.5749 | 0
| Planchade poliestireno extruido de 3 cm de espesor | 0.03 | 0.038 |  | 0.78947 | 17.6762 | 2019.5464 | 20 | 0.6 | 1093.9491 | 0
| Tabique de ladrillo hueco triple | 0.115 |  | 0.24 | 0.24 | 19.0834 | 2205.7989 | 10 | 1.15 | 1274.833 | 0
| Guarnecido y enlucido de yeso | 0.015 | 0.57 |  | 0.026316 | 19.2377 | 2227.1077 | 4 | 0.06 | 1284.2704 | 0 | Condensaciones Según G2,2
| Rsi |  |  |  | 0.13 | 21.281 | 2526.7318 |  |  | 1284.2704 | 0 | Pext=Hrext·Psat(Text)
Resistencia térmica | Rt = Suma Ri |  |  | m2K/W | 1.6372 | 20 | 2335.0372 |  | 3.12 | 1284.2704 | 0 | Pint=Hrint·Psat(Tint)
Transmitancia | U = 1 / Rt |  |  | W/m2K | 0.61079 | 9.6 |  |  |  | 490.7459
| Condensaciones intersticiales Psat ≥ Pn |  |  |  |  | INTERSTICIALES CUMPLE
Posición del cerramiento y flujo de calor
2 | Rse | Rsi
Medianera | 0.13 | 0.13
Paramento vertical / Flujo horizontal | 0.04 | 0.13
Cerramiento horizontal / Flujo ascentente | 0.04 | 0.1
Cerramiento horizontal / Flujo descentente | 0.04 | 0.17
Resistencias térmicas de cámaras de aire sin ventilar
2 | 2 |  | 21
espesor | posición
sin cámara
1cm | horizontal | 0.15 | 0.15
2cm | vertical | 0.16 | 0.17
5cm |  | 0.16 | 0.18
|  | Rcamara= | 0.15
Ventilación |  |  | 2
sin cámara |  | 0
no ventilada |  | R = Rcamara
ligeramente ventilada |  | R = Rcamara / 2
muy ventilada |  | Anula la hoja exterior
| Condensaciones superficiales fRsi = 1-U·0,25 ≥ fRsimin |  | 0.8473 | ≥ | 0.52 | SUPERFICIALES CUMPLE

## Ump
Cálculo de la transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el aire exterior y comprobación condensaciones intersticiales CTE-HE Anejo E y G
Puentes térmicos
Puente térmico cajón persianas | Puente térmico en cajón de persianas formado por cerramiento de ladrillo caravista tomado con mortero 1:6 de cemento y arena enfoscado por su cara interior con mortero de cemento hidrófugo de 1.5 cm de espesor, plancha de poliestireno extruido de 3 cm de espesor (0,037 W/[mK]) y caja de persiana de aluminio. |  |  |  |  | Comprobación condensaciones
| Posición del cerramiento y sentido del flujo del calor | [8 empty] | Intersticiales
|  | e | lamda | R | R | Tª | Psat | m | Sdn | Pn
|  | metros | W/mK | m2K/W | m2K/W | 10.4 | 1259.5628 |  |  | 793.5245 | 0 | Lamba | Conductividad térmica
| Rse |  |  |  | 0.04 | 10.6887 | 1284.055 |  |  | 793.5245 | 0 | R | Resistencia térmica
[5 empty] | 0 | 10.6887 | 1284.055 | 0 | 0 | 793.5245 | 0 | m | Factor de resistencia al vapor de agua
| Medio pie de ladrillo perforado cara vista | 0.115 |  | 0.18 | 0.18 | 11.9877 | 1399.5267 | 10 | 1.15 | 793.5245 | 0 |  | datos del fabricante o de la publicación del CSCAE DAV CTE HE Anejo HE 1 V1
| Enfoscado de mortero de cemento | 0.015 | 1.4 |  | 0.010714 | 12.0651 | 1406.6788 | 10 | 0.15 | 793.5245 | 0
| Plancha de poliestireno extruido de 3 cm de espesor (0,037 W/[mK]) | 0.03 | 0.038 |  | 0.78947 | 17.7627 | 2030.5826 | 10 | 0.3 | 793.5245 | 0
| Camara de aire | 0.18 | 2 |  | 0.18 | 19.0617 | 2202.8132 | 1 | 0.18 | 793.5245 | 0
| Chapa de aluminio de 3mm | 0.003 | 230 |  | 1.3043e-05 | 19.0618 | 2202.8262 | 1e+31 | 3e+28 | 1284.2704 | 0
[5 empty] | 0 | 19.0618 | 2202.8262 | 10 | 0 | 1284.2704 | 0
[5 empty] | 0 | 19.0618 | 2202.8262 | 4 | 0 | 1284.2704 | 0 | Condensaciones Según G2,2
| Rsi |  |  |  | 0.13 | 20.7219 | 2441.4376 |  |  | 1284.2704 | 0 | Pext=Hrext·Psat(Text)
Resistencia térmica | Rt = Suma Ri |  |  | m2K/W | 1.3302 | 20 | 2335.0372 |  | 3e+28 | 1284.2704 | 0 | Pint=Hrint·Psat(Tint)
Transmitancia | U = 1 / Rt |  |  | W/m2K | 0.75177 | 9.6 |  |  |  | 490.7459
| Condensaciones intersticiales Psat ≥ Pn |  |  |  |  | INTERSTICIALES CUMPLE
Posición del cerramiento y flujo de calor
2 | Rse | Rsi
Medianera | 0.13 | 0.13
Paramento vertical / Flujo horizontal | 0.04 | 0.13
Cerramiento horizontal / Flujo ascentente | 0.04 | 0.1
Cerramiento horizontal / Flujo descentente | 0.04 | 0.17
Resistencias térmicas de cámaras de aire sin ventilar
4 | 2 |  | 23
espesor | posición
sin cámara
1cm | horizontal | 0.15 | 0.15
2cm | vertical | 0.16 | 0.17
5cm |  | 0.16 | 0.18
|  | Rcamara= | 0.18
Ventilación |  |  | 2
sin cámara |  | 0
no ventilada |  | R = Rcamara
ligeramente ventilada |  | R = Rcamara / 2
muy ventilada |  | Anula la hoja exterior
| Condensaciones superficiales fRsi = 1-U·0,25 ≥ fRsimin |  | 0.81206 | ≥ | 0.52 | SUPERFICIALES CUMPLE
Puente térmico pilares | Puente térmico en pilares de fachada formado por cerramiento de ladrillo caravista tomado con mortero 1:6 de cemento y arena, pilar de hormigón armado de 30cm, plancha de poliestireno extruido de 3cm de espesor y trasdosado interior con ladrillo hueco doble de 7cm y enlucido de yeso de 1,5cm de espesor. |  |  |  |  | Comprobación condensaciones intersticiales
Posición del cerramiento y sentido del flujo del calor
|  | e | lamda | R | R | Tª | Psat | m | Sdn | Pn
|  | metros | W/mK | m2K/W | m2K/W | 10.4 | 1259.5628 |  |  | 793.5245 | 0 | Lamba | Conductividad térmica
| Rse |  |  |  | 0.04 | 10.6602 | 1281.6204 |  |  | 793.5245 | 0 | R | Resistencia térmica
[5 empty] | 0 | 10.6602 | 1281.6204 |  | 0 | 793.5245 | 0 | m | Factor de resistencia al vapor de agua
| Medio pie de ladrillo perforado cara vista | 0.115 |  | 0.18 | 0.18 | 11.8311 | 1385.1369 |  | 0 | 793.5245 | 0 |  | datos del fabricante o de la publicación del CSCAE DAV CTE HE Anejo HE 1 V1
| Pilar de hormigón armado | 0.3 | 2.5 |  | 0.12 | 12.6117 | 1458.1625 | 10 | 3 | 1031.3658 | 0
| Plancha de poliestireno extruido de 3 cm de espesor (0,037 W/[mK]) | 0.03 | 0.038 |  | 0.78947 | 17.7472 | 2028.6096 | 80 | 2.4 | 1221.6389 | 0
| Camara de aire | 0 | 1 |  | 0 | 17.7472 | 2028.6096 |  | 0 | 1221.6389 | 0
| Tabique de ladrillo hueco doble | 0.07 |  | 0.19 | 0.19 | 18.9832 | 2192.0494 | 10 | 0.7 | 1277.1352 | 0
| Guarnecido y enlucido de yeso | 0.015 | 0.57 |  | 0.026316 | 19.1544 | 2215.571 | 6 | 0.09 | 1284.2704 | 0
[5 empty] | 0 | 19.1544 | 2215.571 |  | 0 | 1284.2704 | 0 | Condensaciones Según G2,2
| Rsi |  |  |  | 0.13 | 20.9961 | 2482.9568 |  |  | 1284.2704 | 0 | Pext=Hrext·Psat(Text)
Resistencia térmica | Rt = Suma Ri |  |  | m2K/W | 1.4758 | 20 | 2335.0372 |  | 6.19 | 1284.2704 | 0 | Pint=Hrint·Psat(Tint)
Transmitancia | U = 1 / Rt |  |  | W/m2K | 0.6776 | 9.6 |  |  |  | 490.7459
| Condensaciones intersticiales Psat ≥ Pn |  |  |  |  | INTERSTICIALES CUMPLE
Posición del cerramiento y flujo de calor
2 | Rse | Rsi
Medianera | 0.13 | 0.13
Paramento vertical / Flujo horizontal | 0.04 | 0.13
Cerramiento horizontal / Flujo ascentente | 0.04 | 0.1
Cerramiento horizontal / Flujo descentente | 0.04 | 0.17
Resistencias térmicas de cámaras de aire sin ventilar
1 | 2 |  | 0
espesor | posición
sin cámara
1cm | horizontal | 0.15 | 0.15
2cm | vertical | 0.16 | 0.17
5cm |  | 0.16 | 0.18
|  | Rcamara= | 0
Ventilación |  |  | 1
sin cámara |  | 0
no ventilada |  | R = Rcamara
ligeramente ventilada |  | R = Rcamara / 2
muy ventilada |  | Anula la hoja exterior
| Condensaciones superficiales fRsi = 1-U·0,25 ≥ fRsimin |  | 0.8306 | ≥ | 0.52 | SUPERFICIALES CUMPLE

## Umm
Cálculo de la transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el aire exterior y comprobación condensaciones intersticiales CTE-HE Anejo E y G
Medianeras y particiones con espacios no habitables
Medianera con edificio colindante | Medianera con edificio colindante, formada por cámara de aire no ventilada de 3cm con aislante térmico de plancha de poliestireno extrudido de 2cm de espesor de 0,038W/mK en su interior, tabicón de ladrillo perforado de 11,5cm y enlucido de 1,5cm |  |  |  |  | Comprobación condensaciones
| Posición del cerramiento y sentido del flujo del calor | [8 empty] | Intersticiales
|  | e | lamda | R | R | Tª | Psat | m | Sdn | Pn
|  | metros | W/mK | m2K/W | m2K/W | 20 | 2335.0372 |  |  | 1471.0734 | 0 | Lamba | Conductividad térmica
| Rse |  |  |  | 0.13 | 20 | 2335.0372 |  |  | 1471.0734 | 0 | R | Resistencia térmica
[5 empty] | 0 | 20 | 2335.0372 |  | 0 | 1471.0734 | 0 | m | Factor de resistencia al vapor de agua
[5 empty] | 0 | 20 | 2335.0372 |  | 0 | 1471.0734 | 0 |  | datos del fabricante o de la publicación del CSCAE DAV CTE HE Anejo HE 1 V1
[5 empty] | 0 | 20 | 2335.0372 |  | 0 | 1471.0734 | 0
[5 empty] | 0 | 20 | 2335.0372 |  | 0 | 1471.0734 | 0
| Camara de aire | 0.15 | 2 |  | 0.15 | 20 | 2335.0372 |  | 0.01 | 1469.8836 | 0
| Plancha de poliestireno extruido de 2 cm de espesor (0,037 W/[mK]) | 0.02 | 0.038 |  | 0.52632 | 20 | 2335.0372 | 20 | 0.4 | 1422.2905 | 0
| Tabique de ladrillo hueco triple | 0.11 |  | 0.24 | 0.24 | 20 | 2335.0372 | 10 | 1.1 | 1291.4094 | 0
| Guarnecido y enlucido de yeso | 0.015 | 0.57 |  | 0.026316 | 20 | 2335.0372 | 4 | 0.06 | 1284.2704 | 0 | Condensaciones Según G2,2
| Rsi |  |  |  | 0.13 | 20 | 2335.0372 |  |  | 1284.2704 | 0 | Pext=Hrext·Psat(Text)
Resistencia térmica | Rt = Suma Ri |  |  | m2K/W | 1.2026 | 20 | 2335.0372 |  | 1.57 | 1284.2704 | 0 | Pint=Hrint·Psat(Tint)
Transmitancia | U = 1 / Rt |  |  | W/m2K | 0.83151 | 0 |  |  |  | -186.803
| Condensaciones intersticiales Psat ≥ Pn |  |  |  |  | INTERSTICIALES CUMPLE
Posición del cerramiento y flujo de calor | [11 empty] | Pint=Hrint·Psat(Tint)
1 | Rse | Rsi
Medianera | 0.13 | 0.13
Paramento vertical / Flujo horizontal | 0.04 | 0.13
Cerramiento horizontal / Flujo ascentente | 0.04 | 0.1
Cerramiento horizontal / Flujo descentente | 0.04 | 0.17
Resistencias térmicas de cámaras de aire sin ventilar
2 | 2 |  | 21
espesor | posición
sin cámara
1cm | horizontal | 0.15 | 0.15
2cm | vertical | 0.16 | 0.17
5cm |  | 0.16 | 0.18
|  | Rcamara= | 0.15
Ventilación |  |  | 2
sin cámara |  | 0
no ventilada |  | R = Rcamara
ligeramente ventilada |  | R = Rcamara / 2
muy ventilada |  | Anula la hoja exterior
| Condensaciones superficiales fRsi = 1-U·0,25 ≥ fRsimin |  | 0.79212 | ≥ | 0.52 | SUPERFICIALES CUMPLE
Particiones con espacios no habitables | Cerramiento compuesto dos tabiques de ladrillo hueco de 7cm con una plancha de pliestireno extruido de 2cm en el interior, y enlucido de yeso de 1,5cm en las dos caras. |  |  |  |  | Comprobación condensaciones intersticiales
Posición del cerramiento y sentido del flujo del calor
|  | e | lamda | R | R | Tª | Psat | m | Sdn | Pn
|  | metros | W/mK | m2K/W | m2K/W | 20 | 2335.0372 |  |  | 1471.0734 | 0 | Lamba | Conductividad térmica
| Rse |  |  |  | 0.13 | 20 | 2335.0372 |  |  | 1471.0734 | 0 | R | Resistencia térmica
[5 empty] | 0 | 20 | 2335.0372 |  | 0 | 1471.0734 | 0 | m | Factor de resistencia al vapor de agua
[5 empty] | 0 | 20 | 2335.0372 |  | 0 | 1471.0734 | 0 |  | datos del fabricante o de la publicación del CSCAE DAV CTE HE Anejo HE 1 V1
| Guarnecido y enlucido de yeso | 0.015 | 0.57 |  | 0.026316 | 20 | 2335.0372 | 4 | 0.06 | 1465.2358 | 0
| Tabique de ladrillo hueco doble | 0.07 | 0.375 |  | 0.18667 | 20 | 2335.0372 | 10 | 0.7 | 1397.1306 | 0
| Camara de aire | 0 | 1 |  | 0 | 20 | 2335.0372 |  | 0 | 1397.1306 | 0
| Plancha de poliestireno extruido de 2 cm de espesor (0,037 W/[mK]) | 0.02 | 0.038 |  | 0.52632 | 20 | 2335.0372 | 20 | 0.4 | 1358.2133 | 0
| Tabique de medio pie de ladrillo panal | 0.07 | 0.375 |  | 0.18667 | 20 | 2335.0372 | 10 | 0.7 | 1290.108 | 0
| Guarnecido y enlucido de yeso | 0.015 | 0.57 |  | 0.026316 | 20 | 2335.0372 | 4 | 0.06 | 1284.2704 | 0 | Condensaciones Según G2,2
| Rsi |  |  |  | 0.13 | 20 | 2335.0372 |  |  | 1284.2704 | 0 | Pext=Hrext·Psat(Text)
Resistencia térmica | Rt = Suma Ri |  |  | m2K/W | 1.2123 | 20 | 2335.0372 |  | 1.92 | 1284.2704 | 0 | Pint=Hrint·Psat(Tint)
Transmitancia | U = 1 / Rt |  |  | W/m2K | 0.82489 | 0 |  |  |  | -186.803
| Condensaciones intersticiales Psat ≥ Pn |  |  |  |  | INTERSTICIALES CUMPLE
Posición del cerramiento y flujo de calor
1 | Rse | Rsi
Medianera | 0.13 | 0.13
Paramento vertical / Flujo horizontal | 0.04 | 0.13
Cerramiento horizontal / Flujo ascentente | 0.04 | 0.1
Cerramiento horizontal / Flujo descentente | 0.04 | 0.17
Resistencias térmicas de cámaras de aire sin ventilar
1 | 2 |  | 0
espesor | posición
sin cámara
1cm | horizontal | 0.15 | 0.15
2cm | vertical | 0.16 | 0.17
5cm |  | 0.16 | 0.18
|  | Rcamara= | 0
Ventilación |  |  | 1
sin cámara |  | 0
no ventilada |  | R = Rcamara
ligeramente ventilada |  | R = Rcamara / 2
muy ventilada |  | Anula la hoja exterior
| Condensaciones superficiales fRsi = 1-U·0,25 ≥ fRsimin |  | 0.79378 | ≥ | 0.52 | SUPERFICIALES CUMPLE
| Plancha de poliestireno extruido de 2 cm de espesor (0,037 W/[mK]) | 0.02 | 0.038

## Uq
Cálculo de la transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el aire exterior y comprobación condensaciones intersticiales CTE-HE Anejo E y G
Cubiertas y forjados de suelo
Cubierta | Cubierta invertida, plana transitable, formada por barrera de vapor, formación de pendiente de hormigón celular, lámina asfáltica de 6 kp/cm2, capa de aislamiento térmico formado por poliestireno extruido de 7 cm de espesor, capa de mortero de cemento de 3 cm y acabado con loseta tipo catalana sobre capa de mortero de cemento y arena de 3 cm. |  |  |  |  | Comprobación condensaciones
| Posición del cerramiento y sentido del flujo del calor | [8 empty] | Intersticiales
|  | e | lamda | R | R | Tª | Psat | m | Sdn | Pn
|  | metros | W/mK | m2K/W | m2K/W | 10.4 | 1259.5628 |  |  | 793.5245 | 0 | Lamba | Conductividad térmica
| Rse |  |  |  | 0.04 | 10.5687 | 1273.8258 |  |  | 793.5245 | 0 | R | Resistencia térmica
| Loseta catalana sobre capa de mortero y arena 3cm | 0.007 | 1 |  | 0.007 | 10.5982 | 1276.3363 | 30 | 0.21 | 793.973 | 0 | m | Factor de resistencia al vapor de agua
| Mortero de cemento y arena d=1500kp/m3 | 0.03 | 0.8 |  | 0.0375 | 10.7564 | 1289.86 | 10 | 0.3 | 794.6136 | 0 |  | datos del fabricante o de la publicación del CSCAE DAV CTE HE Anejo HE 1 V1
| Mortero de cemento | 0.03 | 1 |  | 0.03 | 10.8829 | 1300.7694 | 10 | 0.3 | 795.2542 | 0
| Aislamiento térmico poliestireno extruido 6cm de espesor | 0.07 | 0.038 |  | 1.8421 | 18.6522 | 2147.1913 | 20 | 1.4 | 798.2439 | 0
| Camara de aire | 0 | 1 |  | 0 | 18.6522 | 2147.1913 | 0 | 0 | 798.2439 | 0
| Lámina asfaltica | 0.004 | 0.23 |  | 0.017391 | 18.7255 | 2157.0629 | 50000 | 200 | 1225.3323 | 0
| Hormigón celular | 0.06 | 1.15 |  | 0.052174 | 18.9456 | 2186.9164 | 60 | 3.6 | 1233.0198 | 0
| Forjado bidireccional, bovedeillas de hormigón | 0.3 | 0.57 | 0.15 | 0.15 | 19.5782 | 2274.7684 | 80 | 24 | 1284.2704 | 0 | Condensaciones Según G2,2
| Rsi |  |  |  | 0.1 | 21.7634 | 2602.4041 |  |  | 1284.2704 | 0 | Pext=Hrext·Psat(Text)
Resistencia térmica | Rt = Suma Ri |  |  | m2K/W | 2.2762 | 20 | 2335.0372 |  | 229.81 | 1284.2704 | 0 | Pint=Hrint·Psat(Tint)
Transmitancia | U = 1 / Rt |  |  | W/m2K | 0.43933 | 9.6 |  |  |  | 490.7459
| Condensaciones intersticiales Psat ≥ Pn |  |  |  |  | INTERSTICIALES CUMPLE
Posición del cerramiento y flujo de calor
3 | Rse | Rsi
Medianera | 0.13 | 0.13
Paramento vertical / Flujo horizontal | 0.04 | 0.13
Cerramiento horizontal / Flujo ascentente | 0.04 | 0.1
Cerramiento horizontal / Flujo descentente | 0.04 | 0.17
Resistencias térmicas de cámaras de aire sin ventilar
1 | 2 |  | 0
espesor | posición
sin cámara
1cm | horizontal | 0.15 | 0.15
2cm | vertical | 0.16 | 0.17
5cm |  | 0.16 | 0.18
|  | Rcamara= | 0
Ventilación |  |  | 1
sin cámara |  | 0
no ventilada |  | R = Rcamara
ligeramente ventilada |  | R = Rcamara / 2
muy ventilada |  | Anula la hoja exterior
| Condensaciones superficiales fRsi = 1-U·0,25 ≥ fRsimin |  | 0.89017 | ≥ | 0.52 | SUPERFICIALES CUMPLE
Forj-PB | Forjado de planta baja, formado por forjado unidireccional de hormigón armado de 30cm de canto, capa de desolidarización del pavimento, capa de gravilla de 5cm de espesor, capa de mortero de cemento de 3cm y terrazo micrograno de 4cm. Bajo el forjado, capa de poliuretano proyectado de 4cm de espesor, cámara de 15cm y falso techo de escayola lisa de 5cm. |  |  |  |  | Comprobación condensaciones intersticiales
Posición del cerramiento y sentido del flujo del calor
|  | e | lamda | R | R | Tª | Psat | m | Sdn | Pn
|  | metros | W/mK | m2K/W | m2K/W | 10.4 | 1259.5628 |  |  | 793.5245 | 0 | Lamba | Conductividad térmica
| Rse |  |  |  | 0.04 | 10.593 | 1275.8872 |  |  | 793.5245 | 0 | R | Resistencia térmica
| Falso techo de escayola | 0.02 | 0.25 |  | 0.08 | 10.9789 | 1309.095 | 4 | 0.08 | 793.5756 | 0 | m | Factor de resistencia al vapor de agua
| Camara de aire | 0.16 | 2 |  | 0.16 | 11.7507 | 1377.7968 | 1 | 0.05 | 793.6074 | 0 |  | datos del fabricante o de la publicación del CSCAE DAV CTE HE Anejo HE 1 V1
| Aislamiento térmico poliuretano proyectado 4cm | 0.04 | 0.032 |  | 1.25 | 17.7803 | 2032.8467 | 6000 | 240 | 946.6805 | 0
| Forjado bidireccional bovedillas de hormigón | 0.3 |  | 0.15 | 0.15 | 18.5039 | 2127.3543 | 80 | 24 | 961.9878 | 0
| Lámina antiimpacto polietileno expandido de baja densidad | 0.005 | 0.33 |  | 0.015152 | 18.7934 | 2166.2275 | 100000 | 500 | 1796.5475 | 0
| Capa de gravilla | 0.05 | 2 |  | 0.025 | 18.914 | 2182.6043 | 50 | 2.5 | 1798.142 | 0
| Terrazo sobre recrecido | 0.07 |  | 0.1 | 0.1 | 19.3964 | 2249.1999 | 40 | 2.8 | 1799.9278 | 0
[5 empty] | 0 | 19.3964 | 2249.1999 | 4 | 0 | 1799.9278 | 0 | Condensaciones Según G2,2
| Rsi |  |  |  | 0.17 | 22.6443 | 2745.7154 |  |  | 1799.9278 | 0 | Pext=Hrext·Psat(Text)
Resistencia térmica | Rt = Suma Ri |  |  | m2K/W | 1.9902 | 20 | 2335.0372 |  | 769.43 | 1284.2704 | 0 | Pint=Hrint·Psat(Tint)
Transmitancia | U = 1 / Rt |  |  | W/m2K | 0.50247 | 9.6 |  |  |  | 490.7459
| Condensaciones intersticiales Psat ≥ Pn |  |  |  |  | INTERSTICIALES CUMPLE
Posición del cerramiento y flujo de calor
4 | Rse | Rsi
Medianera | 0.13 | 0.13
Paramento vertical / Flujo horizontal | 0.04 | 0.13
Cerramiento horizontal / Flujo ascentente | 0.04 | 0.1
Cerramiento horizontal / Flujo descentente | 0.04 | 0.17
Resistencias térmicas de cámaras de aire sin ventilar
4 | 1 |  | 13
espesor | posición
sin cámara
1cm | horizontal | 0.15 | 0.15
2cm | vertical | 0.16 | 0.17
5cm |  | 0.16 | 0.18
|  | Rcamara= | 0.16
Ventilación |  |  | 2
sin cámara |  | 0
no ventilada |  | R = Rcamara
ligeramente ventilada |  | R = Rcamara / 2
muy ventilada |  | Anula la hoja exterior
| Condensaciones superficiales fRsi = 1-U·0,25 ≥ fRsimin |  | 0.87438 | ≥ | 0.52 | SUPERFICIALES CUMPLE

## Uterreno
Cálculo de la transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el aire exterior CTE-HE Anejo E
Suelos y muros en contacto con el terreno
Suelos en contacto con el terreno
CASO 1 | Soleras o losas apoyadas cobre el nivel del terreno o como máximo 0,50m por debajo de este
| Area de la solera A = | 10
| Longitud del perimetro de la solera P = | 30
| B' = A / (P/2) = | 0.66667
| D = ancho de la banda de aislamiento | D
| Ra = resistencia térmica del aislante | Ra
| Us= | Bucar en la tabla E.3
CASO 2 | Soleras o losas a una profundidad superior a 0,5 m respecto del nivel del terreno
| c | 10
| Longitud del perimetro de la solera P = | 30
| B' = A / (P/2) = | 0.66667
| z = profundidad de la solera o losa respecto del terreno | z
| Us= | Bucar en la tabla E.4
Muros en contacto con el terreno
Ver apartado E.1.2.2 DAV CTE-HE
Este edificio no tiene cerramientos en contacto con el terreno, no obstante se aportan aquí unas indicaciones para el cálculo.

## Uhuecos
Cálculo de la transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el aire exterior CTE-HE Anejo E
Huecos
Cálculo de la transmitancias térmica de huecos
| FM fracción del hueco ocuada por el marco | 0.3
| Uhv transmitancia térmica de la parte semitransparente | 3.3 | 4+6+4
| Uhm transmitancia térmica del marco de la ventana o lucernario | 4.5
| Uh = (1-FM)Uhv + FMUhm = | 3.66
Cálculo del factor solar modificado de huecos y lucernarios
Huecos con voladizos terrazas
| a absortividad del marco, Tabla E.10 | 0.2 | 0.2 | Blanco claro
| Fs factor de sombra del hueco o lucernario, Tablas E11 a E15 |  |  | Voladizos
| L | 1.75 | 1.75
| D | 0.4 | 0.4
| H | 2.15 | 1
| L/H | 0.81395 | 1.75
| D/H | 0.18605 | 0.4
| Orientación | SE | SE
| FS | 0.71 | 0.6 | Tabla 11
| FM fracción del hueco ocuada por el marco | 0.3 | 0
| g^ el factor solar de la parte semitransparente | 0.75 | 0.75 |  | g^ el factor solar de la parte semitransparente |  | Posición
| Um transmitencia térmica del marco del hueco | 4.5 | 4.5 |  | obtenido del programa LIDER | horizontal | vertical
[5 empty] | Doble bajo emisivos 0.1-0.2 | 0.7 | 0.7
| F = Fs·[(1-FM)·g^+FM·0,04·Um·a] = | 0.38355 | 0.45 |  | Doble bajo emisivos 0.03-0.1 | 0.7 | 0.7
| Huecos con voladizos balcones |  |  |  | Doble bajo emisivos <0.03 | 0.7 | 0.7
| a absortividad del marco, Tabla E.10 | 0.2 |  | Blanco claro | Doble | 0.75 | 0.75
| Fs factor de sombra del hueco o lucernario, Tablas E11 a E15 |  |  | Voladizos | Monolíticos | 0.85 | 0.85
| L | 0.6
| D | 0.4
| H | 2.15
| L/H | 0.27907
| D/H | 0.18605
| Orientación | N
| FS | 0 |  | Tabla 11
| FM fracción del hueco ocuada por el marco | 0.3
| g^ el factor solar de la parte semitransparente | 0.75
| Um transmitencia térmica del marco del hueco | 4.5
| F = Fs·[(1-FM)·g^+FM·0,04·Um·a] = | 0.0108
Huecos con voladizos sin balcón
| a absortividad del marco, Tabla E.10 | 0.2 | 0.2 | Blanco claro
| Fs factor de sombra del hueco o lucernario, Tablas E11 a E15 |  |  | Voladizos
| R | 0.2 | 0.2
| W | 1.2 | 1.2
| H | 1 | 1
| R/W | 0.2 | 0.2
| R/H | 1.2 | 1.2
| Orientación | N | SE/SO
| FS | 0 | 0.36 | Tabla 12
| FM fracción del hueco ocuada por el marco | 0.3 | 0.3
| g^ el factor solar de la parte semitransparente | 0.75 | 0.75
| Um transmitencia térmica del marco del hueco | 4.5 | 4.5
| F = Fs·[(1-FM)·g^+FM·0,04·Um·a] = | 0.0108 | 0.1998

## FICHA 1
FICHA 1 Cálculo de los parámetros característicos medios
ZONA CLIMÁTICA |  |  | B3 | [6 empty] | Baja carga interna
Muros (UMm) y (UTm)
| Tipo de elemento |  | Superficie A (m2) | Tránsmitancia U (W/m2K) |  | Transmisión A ·U |  | Resultados por orientación
| N | Fachada posterior | 532.22 | 0.61079 |  | 325.0758 |  |  | SA = | 1119.97
|  | Medianera vista | 315.75 | 0.61079 |  | 192.8576 |  |  | SA·U = | 684.0689
|  | Patios (2 paramentos) | 272 | 0.61079 |  | 166.1355 |  |  | UMm = SA·U / SA = | 0.61079
| E | [7 empty] | SA = | 0
[9 empty] | SA·U = | 0
[9 empty] | UMm = SA·U / SA = | 0
| O | [7 empty] | SA = | 0
[9 empty] | SA·U = | 0
[9 empty] | UMm = SA·U / SA = | 0
| S | [7 empty] | SA = | 0
[9 empty] | SA·U = | 0
[9 empty] | UMm = SA·U / SA = | 0
| SE | Fachada principal | 368.61 | 0.63836 |  | 235.3074 |  |  | SA = | 526.21
|  | Patios (1 paramento) | 136 | 0.61079 |  | 83.0677 |  |  | SA·U = | 334.6133
|  | Caj persiana 40x0,54 | 21.6 | 0.75177 |  | 16.2381 |  |  | UMm = SA·U / SA = | 0.63589
| SO | [7 empty] | SA = | 136
|  | Patios (1 paramento) | 136 | 0.61079 |  | 83.0677 |  |  | SA·U = | 83.0677
[9 empty] | UMm = SA·U / SA = | 0.61079
| C-TER | [7 empty] | SA = | 0
[9 empty] | SA·U = | 0
[9 empty] | UTm = SA·U / SA = | 0
Suelos (Usm)
| Tipo de elemento |  | A (m2) | U (W/m2K) |  | A ·U |  | Resultados
| Forjado PB |  | 831 | 0.50247 |  | 417.5561 |  |  | SA = | 831
[9 empty] | SA·U = | 417.5561
[9 empty] | Usm = SA·U / SA = | 0.50247
Cubiertas y lucernarios (UCm) y (ULm)
| Tipo de elemento |  | A (m2) | U (W/m2K) |  | A ·U |  | Resultados
| Cubierta |  | 831 | 0.43933 |  | 365.0869 |  |  | SA = | 831
[9 empty] | SA·U = | 365.0869
[9 empty] | UCm = SA·U / SA = | 0.43933
| Tipo de elemento |  | A (m2) | U (W/m2K) |  | A ·U |  | Resultados |  | Tipos
[9 empty] | SA = | 0
[9 empty] | SA·U = | 0
[9 empty] | ULm = SA·U / SA = | 0
ZONA CLIMÁTICA |  |  | B3 | [6 empty] | Baja carga interna
Huecos (UHm) y (UFm)
| Tipos |  | A (m2) | U (W/m2K) |  | A ·U |  | Resultados por orientación
| N | Patio int 80 de 1,20m2 | 96 | 3.66 |  | 351.36 |  |  | SA = | 164.75
|  | Fachada post 25 de 1,20m2 | 20 | 3.66 |  | 73.2 |  |  | SA·U = | 602.985
|  | F. posterior 15 de 3,25 | 48.75 | 3.66 |  | 178.425 |  |  | UHm = SA·U / SA = | 3.66
| Tipos |  | A (m2) | U | F | A ·U | A ·F (m2) | Resultados |  | Tipos
| E | [7 empty] | SA = | 0
[9 empty] | SA·U = | 0
[9 empty] | SA·F = | 0 | 40
[9 empty] | UHm = SA·U / SA = | 0 | 0.6
[9 empty] | FHm = SA·F / SA = | 0 | 24
| O | [7 empty] | SA = | 0
[9 empty] | SA·U = | 0
[9 empty] | SA·F = | 0
[9 empty] | UHm = SA·U / SA = | 0
[9 empty] | FHm = SA·F / SA = | 0
| S | [7 empty] | SA = | 0
[9 empty] | SA·U = | 0
[9 empty] | SA·F = | 0
[9 empty] | UHm = SA·U / SA = | 0
[9 empty] | FHm = SA·F / SA = | 0
| SE | F. ppal 40 de 1,90m2 | 76 | 3.66 | 0.38355 | 278.16 | 29.1498 |  | SA = | 305.2
|  | F. ppal 40 de 3,93m2 | 157.2 | 3.66 | 0.38355 | 575.352 | 60.2941 |  | SA·U = | 1117.032
|  | F. ppal 40 de 0,60m2 | 24 | 3.66 | 0.45 | 87.84 | 10.8 |  | SA·F = | 109.8343
|  | Patio int 40 de 1,20m2 | 48 | 3.66 | 0.1998 | 175.68 | 9.5904 |  | UHm = SA·U / SA = | 3.66
[9 empty] | FHm = SA·F / SA = | 0.35988
| SO | [7 empty] | SA = | 0
[9 empty] | SA·U = | 0
[9 empty] | SA·F = | 0
[9 empty] | UHm = SA·U / SA = | 0
[9 empty] | FHm = SA·F / SA = | 0

## FICHA 2 y 3
FICHA 2 CONFORMIDAD - Demanda energética
ZONA CLIMÁTICA |  |  | B3 | [7 empty] | Baja carga interna
Tabla 2.1 Transmitancia térmica máxima de cerramientosy particiones interiores de la envolvente térmica
Cerramientos y particiones interiores de la envolvente térmica | [7 empty] | U max(proyecto) (1) |  | B | U max(2) | U en W/m″K
Muros de fábrica | [8 empty] | 0.75177 | ≤ | 1,07 | Cerramientos y particiones interiores |  | ZONAS A | ZONAS B | ZONAS C | ZONAS D | ZONAS E
Primer metro del perímetro de suelos apoyados y muros en contacto con el terreno | [8 empty] | 0 | ≤ |  | Muros de fachada, particiones interioresen contacto con espacios no habitables, primer metro del perímetro de suelos apoyados sobre el terreno(1) y primer metro de muros en contacto con el terreno |  | 1,22 | 1,07 | 0,95 | 0,86 | 0,74
Particiones interiores en contacto con suelos no habitales | [8 empty] | 0 | ≤
Suelos | [8 empty] | 0.50247 | ≤ | 0,68
Cubiertas | [8 empty] | 0.43933 | ≤ | 0,59 | Suelos |  | 0,69 | 0,68 | 0,65 | 0,64 | 0,62
Vidrios de huecos y lucernarios | [8 empty] | 3.66 | ≤ | 5,70 | Cubiertas |  | 0,65 | 0,59 | 0,53 | 0,49 | 0,46
Marcos de huecos y lucernarios | [8 empty] | 0 | ≤ |  | Vidrios y marcos(2) |  | 5,70 | 5,70 | 4,40 | 3,50 | 3,10
Medianerías | [8 empty] | 0.83151 | ≤ | 1,07 | Medianerías |  | 1,22 | 1,07 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Particiones interiores (edificios de viviendas) (3) | [8 empty] | 0.82489 | ≤ | 1.2
MUROS DE FACHADA |  |  |  |  | CERRAMIENTOS Y LUCERNARIOS
| UMm(4) |  | UMlim (5) |  | UHm(4) |  | UHlim (5) |  | FHm(4) |  | FHlim (5) | Tabla 2.2 Valores límite de los parámentos característicos medios
N | 0.61079 | ≤ | 0.82 |  | 3.66 | ≤ | 5.4
E | 0 | ≤ |  |  | 0 | ≤ | 5.7 |  | 0 | ≤ | 0 | VER TABLA
O | 0 | ≤ |  |  | 0 | ≤ |  |  | 0 | ≤
S | 0 | ≤ |  |  | 0 | ≤ | 5.7 |  | 0 | ≤ | 0
SE | 0.63589 | ≤ |  |  | 3.66 | ≤ | 5.4 |  | 0.35988 | ≤ | 0.5
SO | 0.61079 | ≤ |  |  | 0 | ≤ |  |  | 0 | ≤
CERR. CONTACTO TERRENO |  |  | SUELOS |  |  | Cubiertas |  |  | Lucernarios
UTm(4) |  | UMlim (5) | Usm (4) |  | UMlim (5) | UCm(4) |  | UMlim (5) | FLm(4) |  | Fllim(5)
0 | ≤ | 0.82 | 0.50247 | ≤ | 0.52 | 0.43933 | ≤ | 0.45 | 0 | ≤ | 0.3
(1) Umax(proyecto)
corresponde al mayor valor de la transmitancia de los cerramientos o particiones interiores indicados en proyecto.
(2) Umax corresponde a la transmitancia térmica máxima definida en la tabla 2.1 para cada tipo de cerramiento o partición interior.
(3) En edificios de viviendas, Umax(proyecto)
de particiones interiores que limiten unidades de uso con un sistema de calefacción previsto desde proyecto
con las zonas comunes no calefactadas.
(4) Parámetros característicos medios obtenidos en la ficha 1.
(5) Valores límite de los parámetros característicos medios definidos en la tabla 2.2.
FICHA 3 CONFORMIDAD - Condensaciones
CERRAMIENTOS, PARTICIONES INTERIORES, PUENTES TÉRMICOS
Tipos |  | C. superficiales |  | C. intersticiales
|  | fRsi ≥ fRsmin |  | Pn ≤Psat,n | Capa 1 | Capa 2 | Capa 3 | Capa 4 | Capa 5 | Capa 6 | Capa 7
F-Calle els Ports |  | fRsi | 0.84041 | Psat,n | 1280.3339 | 1377.576 | 1383.5635 | 1469.8213 | 2006.2313 | 2200.1155 | 2222.3403 | Datos de las tablas de cálculo del U de cada cerramiento
|  | fRsmin | 0.52 | Pn | 793.5245 | 977.3544 | 1001.3323 | 1002.9308 | 1098.842 | 1274.6793 | 1284.2704
F-Patio posterior e int. y medianera sin edif. |  | fRsi | 0.8473 | Psat,n | 1284.7988 | 1410.352 | 1416.2 | 1500.3359 | 2019.5464 | 2205.7989 | 2227.1077 | fRsi | Según HE-1 G2,1,1 fRsi= 1 - 0,25U
|  | fRsmin | 0.52 | Pn | 793.5245 | 974.4084 | 998.002 | 999.5749 | 1093.9491 | 1274.833 | 1284.2704 | fRsmin | Tabla 3,2 HE-1 según zona y categoria espacio
Puente térmico cajón persianas |  | fRsi | 0.81206 | Psat,n | 1284.055 | 1399.5267 | 1406.6788 | 2030.5826 | 2202.8132 | 2202.8262
|  | fRsmin | 0.52 | Pn | 793.5245 | 793.5245 | 793.5245 | 793.5245 | 793.5245 | 1284.2704 |  | Psat,n | según HE-1 G2,2 Condensaciones intersticiales
Puente térmico pilares |  | fRsi | 0.8306 | Psat,n | 1385.1369 | 1458.1625 | 2028.6096 | 2028.6096 | 2192.0494 | 2215.571 | 2215.571 | Pn
|  | fRsmin | 0.52 | Pn | 793.5245 | 1031.3658 | 1221.6389 | 1221.6389 | 1277.1352 | 1284.2704 | 1284.2704
Cubierta |  | fRsi | 0.89017 | Psat,n | 1276.3363 | 1289.86 | 1300.7694 | 2147.1913 | 2157.0629 | 2186.9164 | 2274.7684
|  | fRsmin | 0.52 | Pn | 793.973 | 794.6136 | 795.2542 | 798.2439 | 1225.3323 | 1233.0198 | 1284.2704
Forj-PB |  | fRsi | 0.87438 | Psat,n | 1309.095 | 1377.7968 | 2032.8467 | 2127.3543 | 2166.2275 | 2182.6043 | 2249.1999
|  | fRsmin | 0.52 | Pn | 793.5756 | 793.6074 | 946.6805 | 961.9878 | 1796.5475 | 1798.142 | 1799.9278
|  | fRsi |  | Psat,n
|  | fRsmin | … | Pn
|  | fRsi |  | Psat,n
|  | fRsmin | … | Pn
cvv
cvv