## Portada
CTE
HE 1 LIMITACIÓN DE DEMANDA ENERGÉTICA
CONDENSACIONES
Agustín Rico Ortega
Dr. Arquitecto
Profesor Titular de Universidad
ETS de Arquitectura de A Coruña. UDC
Este software se proporciona "tal cual" sin garantías explícitas ni implícitas
de ningún tipo. Bajo ninguna circunstancia el autor se responsabiliza de los daños derivados
del uso de este software. Se permite su libre distribución sin modificaciones, citando el autor.
v2.04

## Condensa
CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN - CÁLCULO DE CONDENSACIONES (Superficiales e intersticiales) - © Agustín Rico Ortega
Comprobación de condensaciones superficiales cuando no se dispone de datos
| Localidad: | [6 empty] | Espacio con clase de higrometría: | [5 empty] | 5 | 4 | ≤ 3
| Tmed. Exterior: | 4.1 | ºC |  | θ. Int: | 20 | ºC | Factor de temperatura de la superficie interior aceptable, fRsi,min: | [5 empty] | 0.9 | 0.75 | 0.61
| HR Exterior: | 82 | % |  | Φ Int: | 55 | % | Factor de temperatura de la superficie interior, fRsi: | [6 empty] | 0.87381
| Zona: | D | [5 empty] | Condensaciones Superfiales: |  |  |  |  | el cerramiento ¿CUMPLE? → | NO | SI | SI
Condensaciones intersticiales
| Capas | e (m) | λ | R | R + | μ | Sd | Sd+ | θ | Psat | P
E | EXTERIOR | [7 empty] | 4.1 | 818.5868 | 671.2412
Se | Capa superficial |  |  | 0.04 | 0.04 |  |  |  | 4.421 | 837.2521 | 671.2412
1 |  | 0.015 | 1.4 | 0.010714 | 0.050714 | 18 | 0.27 | 0.27 | 4.507 | 842.3151 | 701.4419
2 |  | 0.12 | 0.49 | 0.2449 | 0.29561 | 5.5 | 0.66 | 0.93 | 6.4725 | 965.6462 | 775.266
3 |  | 0.015 | 1.4 | 0.010714 | 0.30633 | 18 | 0.27 | 1.2 | 6.5585 | 971.3874 | 805.4667
4 |  | 0.02 | 0.114 | 0.17544 | 0.48177 | 1 | 0.02 | 1.22 | 7.9666 | 1069.7695 | 807.7038
5 |  | 0.04 | 0.034 | 1.1765 | 1.6582 | 93 | 3.72 | 4.94 | 17.4088 | 1987.3885 | 1223.8031
6 |  | 0.07 | 0.49 | 0.14286 | 1.8011 | 5.5 | 0.385 | 5.325 | 18.5553 | 2135.9661 | 1266.8671
7 |  | 0.015 | 0.3 | 0.05 | 1.8511 | 11 | 0.165 | 5.49 | 18.9566 | 2190.2173 | 1285.3231
8 |  | 0 | 1 | 0 | 1.8511 | 0 | 0 | 5.49 | 18.9566 | 2190.2173 | 1285.3231
9 |  | 0 | 1 | 0 | 1.8511 | 0 | 0 | 5.49 | 18.9566 | 2190.2173 | 1285.3231
10 |  | 0 | 1 | 0 | 1.8511 | 0 | 0 | 5.49 | 18.9566 | 2190.2173 | 1285.3231
Si | Capa superficial |  |  | 0.13 | 1.9811 |  |  |  | 20 | 2336.9511 | 1285.3231
I | INTERIOR | [7 empty] | 20 | 2336.9511 | 1285.3231
| U = | 0.50477 | W/(m2 K). U es la transmitancia
NOTAS: comenzar por el exterior.
Los datos se introducen manualmente en los campos:
Los valores de las presiones de vapor de saturación, Psat, corresponden a temperaturas iguales o mayores que cero
e es el espesor de la capa (m); λ es la conductividad térmica (W/mK); R es la resistencia térmica, e/λ (m2 K/W); R+ es la resistencia térmica acumulada
μ es el factor de resistencia al vapor de agua (−); Sd es el espesor de aire equivalente, μ∙e (m); Sd+ es el espesor de aire equivalente acumulado
θ es la temperatura (º C); Psat es la presión de vapor de saturación (Pa); P es la presión de vapor al final de cada capa (Pa); Φ es la humedad relativa

## Datos+Ayuda
DATOS + Ayuda
Datos climáticos de capitales de provincia correspondientes al mes de enero (Tmed. en ºC y HR en %. Tabla G.2 del CTE )
Albacete (5;78) | Castellón (10,1;68) |  |  |  | Jaén (8,7;77) |  | Murcia (10,6;72) |  |  | Santander (9,7;71) |  | Vitoria (4,6;83)
Alicante (11,6;67) | Ceuta (11,5;87) |  |  |  | La Coruña (10,2;77) |  | Orense (7,4;83) |  |  | Santiago (7,3;84) |  | Zamora (4,3;83)
Almería (12,4;70) | Ciudad Real (5,7;80) |  |  |  | Las Palmas de GC (17,5;68) |  | Oviedo (7,5;77) |  |  | Segovia (4,1;75) |  | Zaragoza (6,2;76)
Ávila (3,1;75) | Córdoba (9,5;80) |  |  |  | León (3,1;81) |  | Palencia (4,1;84) |  |  | Sevilla (10,7;79)
Badajoz (8,7;80) | Cuenca (4,2;78) |  |  |  | Lérida (5,5;81) |  | Palma de Mallorca (11,6;71) |  |  | Soria (2,9;77) |  | Nota: las localida-
Barcelona (8,8;73) | Gerona (6,8;77) |  |  |  | Logroño (5,8;75) |  | Pamplona (4,5;80) |  |  | Tarragona (10;66) |  | des en cursiva no
Bilbao (8,9;73) | Gijón (9,2;77) |  |  |  | Lugo (5,8;85) |  | Pontevedra (9,9;74) |  |  | Teruel (3,8;72) |  | figuran en la tabla
Burgos (2,6;86) | Granada (6,5;76) |  |  |  | Madrid (6,2;71) |  | Salamanca (3,7;85) |  |  | Toledo (6,1;78) |  | G2 del CTE
Cáceres (7,8;55) | Guadalajara (5,5;80) |  |  |  | Málaga (12,2;71) |  | San Sebastian (7,9;76) |  |  | Valencia (11,4;63)
Cádiz (12,8;77) | Huelva (12,2;76) |  |  |  | Melilla (13,2;72) |  | Sta. Cruz de TF (17,9;66) |  |  | Valladolid (4,1;82)
| Huesca (4,7;80) | [8 empty] | Vigo (8,2;85)
Tabla 1 Resistencias térmicas superficiales en m2K/W | [10 empty] | Ayuda
Posición del cerramiento y sentido del flujo de calor | [5 empty] | Rse |  | Rsi | μ |  | Condiciones exteriores: se toman como
Cerramientos verticales o con pendiente > 60º y flujo horizontal | [5 empty] | 0.04 |  | 0.13 | 1 |  | temperatura y humedad relativa los valo-
Cerramientos horizontales o con pendiente £ 60º y flujo ascendente | [5 empty] | 0.04 |  | 0.1 | 1 |  | res medios del mes de enero de la capi-
Cerramientos horizontales y flujo descendente | [5 empty] | 0.04 |  | 0.17 | 1 |  | tal de provincia (Tabla G2 - CTE).
Tabla 2 Condiciones interiores: |  | Hr | Ti ºC | [7 empty] | Condiciones interiores: se toman los
c. de higrometría 5: |  | 70% | 20 | lavanderías, piscinas, etc. | [6 empty] | valores que figuran en la Tabla 2. En las
c. de higrometría 4: |  | 62% | 20 | cocinas industriales;pabellones deportivos;restaurantes;duchas,etc | [6 empty] | condensaciones intersticiales es posible
c. de higrometría 3 o inf.: |  | 55% | 20 | espacios de edificios residenciales | [6 empty] | introducir otro valor de Hr en la celda G5
de la hoja "Condensa".
Materiales: el programa dispone de una base de datos interna con valores procedentes de varias fuentes a la espera de la publicación de un "Documento Reconocido"
El usuario puede, si lo desea, añadir nuevos materiales en la hoja "Materiales" introduciendo una breve descripción (16 caracteres) y los valores de λ y μ en las celdas
correspondientes, para que aparezcan en las listas desplegables de la hoja "Condensa"
Las cámaras de aire se introducen en la hoja "Condensa" eligiéndolas de la lista desplegable según su posición, sentido del flujo y espesor. Además su espesor debe
introducirse manualmente en metros en la celda correspondiente de la columna C. Con cámaras ligeramente ventiladas (sección de orificios de ventilación entre 500 y
1500 mm2 por m en paredes o por m2 en suelos o techos) dividir el espesor por 2.
Las resistencias térmicas superficiales Rse y Rsi se toman de la Tabla 1 y se introducen manualmente en las celdas E11 y E22, respectivamente.
En las barreras de vapor con valores de μ > 100 000, introducir el valor 100 000 (de acuerdo con la UNE EN ISO 13788). En la base de datos del programa dicho valor
está limitado a 100.000.
Si en el cerramiento alguna capa no existe, elegir "FALTA" en su lugar en la lista desplegable que proceda e introducir un espesor de cero (0) metros.
Cuando exista condensación intersticial al final de una capa el valor correspondiente de P (columna L) aparecerá en azul.

## Materiales
LISTADO DE MATERIALES
DESCRIPCIÓN | ρ | λ | μ
| [kg/m3] | [W/mK] | [-]
Ladrillo macizo | 1800 | 0.87 | 10
Ladrillo perforado | 1600 | 0.76 | 6.5
Ladrillo hueco | 1200 | 0.49 | 5.5
Bque hueco horm | 1000 | 0.44 | 3.5
Bque hueco horm | 1200 | 0.49 | 5
Bque hueco horm | 1400 | 0.56 | 9
Bque horm-celular | 600 | 0.35 | 3.5
Bque horm-celular | 800 | 0.41 | 6
Bque horm-celular | 1000 | 0.47 | 10
Piedra compacta | 3000 | 3.5 | 82
Piedra porosa | 1700 | 2.33 | 27
Piez. vidrio prens | − | 3.5 | 20000
---------------------------------------------------------------------------------
Hor.arm. o masa | 2400 | 1.63 | 18
Hor.celular sin áridos | 305 | 0.09 | 5
Mort. cemento | 2000 | 1.4 | 18
M. cal o bastardo | 1600 | 0.87 | 18
Yeso | 800 | 0.3 | 11
---------------------------------------------------------------------------------
Cartón-yeso | 900 | 0.18 | 10
Amianto-cemento | − | 0.35 | 30
Tab.aglomerado | 650 | 0.08 | 6.36
Tab.contrachapado | 600 | 0.14 | 636
---------------------------------------------------------------------------------
Plaquet.vitrificadas | 2000 | 1.05 | 100000
Pavim.plástico | 1700 | 0.25 | 10000
Pavim.textil | 200 | 0.06 | 5
Linóleo | 1200 | 0.17 | 1000
---------------------------------------------------------------------------------
Frondosas | 800 | 0.21 | 11
Coníferas | 600 | 0.14 | 11
Acero y fundición | 7850 | 58 | 100000
Cobre | 8900 | 384 | 100000
Aluminio | 2700 | 204 | 100000
Vidrio plano | 2500 | 0.95 | 100000
---------------------------------------------------------------------------------
C.a. tech s/v 0,01m |  | 0.067 | 1
C.a. tech s/v 0,02m |  | 0.125 | 1
C.a. tech s/v 0,03m |  | 0.188 | 1
C.a. tech s/v 0,04m |  | 0.25 | 1
C.a. tech s/v 0,05m |  | 0.313 | 1
C.a. suel s/v 0,01m |  | 0.067 | 1
C.a. suel s/v 0,02m |  | 0.111 | 1
C.a. suel s/v 0,03m |  | 0.152 | 1
C.a. suel s/v 0,04m |  | 0.197 | 1
C.a. suel s/v 0,05m |  | 0.238 | 1
C.a. vert s/v 0,01m |  | 0.067 | 1
C.a. vert s/v 0,02m |  | 0.114 | 1
C.a. vert s/v 0,03m |  | 0.167 | 1
C.a. vert s/v 0,04m |  | 0.222 | 1
C.a. vert s/v 0,05m |  | 0.278 | 1
---------------------------------------------------------------------------------
Esp.elastomérica | 60 | 0.034 | 8700
F. vidrio. Tipo I | 10−18 | 0.044 | 1.65
F. vidrio. Tipo II | 19−30 | 0.037 | 1.65
F. vidrio, Tipo III | 31−45 | 0.034 | 1.65
F. vidrio. Tipo IV | 46−65 | 0.033 | 1.65
F. vidrio. Tipo V | 66−90 | 0.033 | 1.65
L. mineral.Tipo I | 30−50 | 0.042 | 1.75
L. mineral.Tipo II | 51−70 | 0.04 | 1.75
L. mineral.Tipo III | 71−90 | 0.038 | 1.9
L. mineral.Tipo IV | 91−120 | 0.038 | 1.9
L. mineral.Tipo V | 121−150 | 0.038 | 1.9
EPS. Tipo I | 10 | 0.057 | 25
EPS. Tipo II | 12 | 0.044 | 29
EPS. Tipo III | 15 | 0.037 | 31.5
EPS. Tipo IV | 20 | 0.034 | 37.64
EPS. Tipo V | 25 | 0.033 | 46
XPS. Tipo I | 20 | 0.03 | 97
XPS. Tipo II | 25 | 0.034 | 93
XPS. Tipo III | 30 | 0.028 | 165
XPS. Tipo IV | 35 | 0.026 | 165
XPS. Tipo V | 45 | 0.028 | 165
PUR proy. Tipo I | 35 | 0.023 | 14
PUR proy. Tipo II | 40 | 0.023 | 15
---------------------------------------------------------------------------------
Film Al, 0,000008m | 2800 | 160 | 100000
L. plt. 0,00005m | 980 | 0.5 | 100000
L. plter. 0,0002m | − | 0.5 | 100000
P.Kraft+oxf 0,0001m | − | 1 | 3000
Lám. bituminosa | 1100 | 0.19 | 20000
Betún | 1050 | 0.17 | 20000
Asfalto | 2100 | 0.7 | 20000
---------------------------------------------------------------------------------
FALTA |  | 1 | 0
---------------------------------------------------------------------------------
MATERIAL DEL USUARIO 1 |  | 1 | 0
MATERIAL DEL USUARIO 2 |  | 1 | 0
MATERIAL DEL USUARIO 3 |  | 1 | 0
MATERIAL DEL USUARIO 4 |  | 1 | 0
MATERIAL DEL USUARIO 5 |  | 1 | 0
MATERIAL DEL USUARIO 6 |  | 1 | 0
MATERIAL DEL USUARIO 7 |  | 1 | 0
MATERIAL DEL USUARIO 8 |  | 1 | 0
MATERIAL DEL USUARIO 9 |  | 1 | 0
MATERIAL DEL USUARIO 10 |  | 1 | 0

## ListaDatos (hidden)
Población | Temp. Media | H. relativa | Zona | ch. 5 | ch. 4 | ch. ≤ 3 |  | Nº Orden | Nombre | Rse | Rsi | mu
Albacete | 5 | 78 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61 |  | 51 | Valladolid | 0.04 | 0.13 | 1
Alicante | 11.6 | 67 | B | 0.8 | 0.66 | 0.52 | Capa 1 | 16 |  | 0.04 | 0.1 | 1
Almería | 12.4 | 70 | A | 0.8 | 0.66 | 0.5 | Capa 2 | 3 |  | 0.04 | 0.17 | 1
Ávila | 3.1 | 75 | E | 0.9 | 0.78 | 0.64 | Capa 3 | 16
Badajoz | 8.7 | 80 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56 | Capa 4 | 48
Barcelona | 8.8 | 73 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56 | Capa 5 | 70
Bilbao | 8.9 | 73 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56 | Capa 6 | 3
Burgos | 2.6 | 86 | E | 0.9 | 0.78 | 0.61 | Capa 7 | 18
Cáceres | 7.8 | 55 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56 | Capa 8 | 85
Cádiz | 12.8 | 77 | A | 0.8 | 0.66 | 0.5 | Capa 9 | 85
Castellón | 10.1 | 68 | B | 0.8 | 0.66 | 0.52 | Capa 10 | 85
Ceuta | 11.5 | 87 | B | 0.8 | 0.66 | 0.52
Ciudad real | 5.7 | 80 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Córdoba | 9.5 | 80 | B | 0.8 | 0.66 | 0.52
Coruña, A | 10.2 | 77 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56
Cuenca | 4.2 | 78 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Gerona | 6.8 | 77 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56
Gijón | 9.2 | 77 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56
Granada | 6.5 | 76 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56
Guadalajara | 5.5 | 80 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Huelva | 12.2 | 76 | B | 0.8 | 0.66 | 0.52
Huesca | 4.7 | 80 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Jaén | 8.7 | 77 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56
León | 3.1 | 81 | E | 0.9 | 0.78 | 0.64
Lérida | 5.5 | 80 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Logroño | 5.8 | 75 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Lugo | 5.8 | 85 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Madrid | 6.2 | 71 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Málaga | 12.2 | 71 | A | 0.8 | 0.66 | 0.5
Melilla | 13.2 | 72 | A | 0.8 | 0.66 | 0.5
Murcia | 10.6 | 72 | B | 0.8 | 0.66 | 0.52
Orense | 7.4 | 83 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56
Oviedo | 7.5 | 77 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56
Palencia | 4.1 | 84 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Palma de Mallorca | 11.6 | 71 | B | 0.8 | 0.66 | 0.52
Palmas de GC., Las | 17.5 | 68 | A | 0.8 | 0.66 | 0.5
Pamplona | 4.5 | 80 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Pontevedra | 9.9 | 74 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56
Salamanca | 3.7 | 85 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
San Sebastian | 7.9 | 76 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56
Sta.Cruz de Tenerife | 17.9 | 66 | A | 0.8 | 0.66 | 0.5
Santander | 9.7 | 71 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56
Santiago | 7.3 | 84 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56
Segovia | 4.1 | 75 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Sevilla | 10.7 | 79 | B | 0.8 | 0.66 | 0.52
Soria | 2.9 | 77 | E | 0.9 | 0.78 | 0.64
Tarragona | 10 | 66 | B | 0.8 | 0.66 | 0.52
Teruel | 3.8 | 72 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Toledo | 6.1 | 78 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56
Valencia | 11.4 | 63 | B | 0.8 | 0.66 | 0.52
Valladolid | 4.1 | 82 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Vigo | 8.2 | 85 | C | 0.8 | 0.69 | 0.56
Vitoria | 4.6 | 83 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Zamora | 4.3 | 83 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61
Zaragoza | 6.2 | 76 | D | 0.9 | 0.75 | 0.61