AT COASEG

CAT COACYLE

NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN EN LOS PROYECTOS Y EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS

[REVISADA junio de 2021]

El apartado A]. Uno del artículo primero y el artículo segundo del Decreto 462|1971, de 11 de marzo, por el que se dictan normas sobre la redacción de proyectos y la dirección de obras de edificación establece:

«Artículo primero: En los proyectos de obras de edificación de cualquier tipo se hará constar expresamente

A] En la memoria y en el pliego de prescripciones técnicas particulares:

Uno. La observancia de las normas de la Presidencia del Gobierno y Normas del Ministerio de la Vivienda sobre la construcción actualmente vigentes y aquellas que en lo sucesivo se promulguen.

Artículo segundo: Los Colegios Profesionales o, en su caso, las oficinas de supervisión de proyectos, de acuerdo con lo establecido en los artículos setenta y tres y siguientes del Reglamento General de Contratación del Estado vendrán obligados a comprobar que han sido cumplidas las prescripciones establecidas en el artículo anterior. La inobservancia de las mismas determinará la denegación del visado o, en su caso, de la preceptiva autorización o informe de los proyectos».

TEXTO A INCLUIR EN LA MEMORIA:

«De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1º A]. Uno, del Decreto 462|1971, de 11 de marzo, en la redacción del presente proyecto se han observado las normas vigentes aplicables sobre construcción»

TEXTO A INCLUIR EN EL PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES:

«De acuerdo con el artículo 1º A]. Uno, del Decreto 462|1971, de 11 de marzo, en la ejecución de las obras deberán observarse las normas vigentes aplicables sobre construcción. A tal fin se incluye la siguiente relación no exhaustiva de la normativa técnica aplicable»

NORMATIVA OBLIGATORIA

0.	NORMATIVA GENERAL

0.1.	NORMATIVA GENERAL

1	ESTRUCTURAS

1.1	ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN

1.2	ACERO

1.3.	CIMENTACIONES

1.4	FÁBRICA

1.5.	FORJADOS

1.6 	HORMIGÓN

1.7.	MADERA

2.	INSTALACIONES

2.1	AGUA

2.2.	ASCENSORES

2.3	AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES

2.4. 	CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA

2.5	ELECTRICIDAD

2.6	INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

2.7	COMBUSTIBLES

3.	CUBIERTAS

3.1	Cubiertas

4.	PROTECCIÓN

4.1	Aislamiento Acústico

4.2	Aislamiento Térmico

4.3	Protección Contra Incendios

4.4	Seguridad Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN

4.5 	Seguridad de Utilización

5.	BARRERAS ARQUITECTÓNICAS

5.1	Barreras Arquitectónicas

6.	MEDIO AMBIENTE

6.1	MEDIO AMBIENTE

6.2 	EFICIENCIA ENERGÉTICA

6.3.	RESIDUOS

6.4.	RUIDO

7.	PATRIMONIO

7.1	PATRIMONIO

8.	URBANISMO

8.1	URBANISMO

9.	VARIOS

9.1	ACTIVIDAD PROFESIONAL

9.2	Instrucciones y Pliegos de Recepción

9.3 	Control de Calidad

9.4	viviendas de protección oficial

9.5.	Otros

ANEXO I: COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON.

A1	ACTIVIDAD PROFESIONAL

A2	accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas

A3	MEDIO AMBIENTE

A4	PATRIMONIO

A5 	URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

A6	TURISMO

a7	OTROS

ANEXO II: NORMAS DE REFERENCIA DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN

A1	NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SE

A2	NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SI

A3	NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SUA

A4	NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HS

A5	NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HR

A6	NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HE

| 0. NORMATIVA GENERAL |
| --- |
| Código Técnico de la Edificación “CTE” RD 314¦2006 de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda | BOE 28 03 06 |
| SE MODIFICA por RD 1371¦2007, de 19 de octubre DB HR | BOE 23 10 07 |
| Corrección errores RD 1371¦2007 | BOE 20 12 07 |
| SE MODIFICA las disposiciones transitorias 2 y 3, por RD 1675/2008, de 17 de octubre DB HR | BOE 18 10 08 |
| SE MODIFICA por ORDEN VIV¦984¦2009, de 15 de abril | BOE 23 04 09 |
| Corrección errores RD 314¦2006 CTE | BOE 25 01 08 |
| SE MODIFICA la Parte II del CTE por ORDEN VIV¦984¦2009, de 15 de abril | BOE 23 04 09 |
| Corrección errores Orden VIV 984¦2009 | BOE 23 09 09 |
| SE MODIFICA arts. 1, 2, 9, 12, de la Parte I, las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A y SE AÑADE el art. 9 de la Parte II, por RD 173¦2010, de 19 de febrero DB SUA | BOE 11 03 10 |
| SE MODIFICA el art. 4.4 de la parte I, por RD 410¦2010, de 31 de marzo | BOE 22 04 10 |
| SE DECLARA la nulidad del art. 2.7 y de lo indicado del Documento "SI", por Sentencia del TS de 4 de mayo de 2010 | BOE 30 07 10 |
| SE DEROGA el art. 2.5 y MODIFICA los arts. 1, 2 y el anejo III de la parte I, por L 8¦2013, de 26 de junio | BOE 27 06 13 |
| SE SUSTITUYE el DB DB-HE "Ahorro de Energía" de la parte II, por Orden FOM¦1635¦2013, de 10 de septiembre | BOE 12 10 13 |
| SE MODIFICA la parte II del código por Orden FOM¦588¦2017, de 15 de junio | BOE 23 06 17 |
| SE MODIFICA los arts. 13, 15, anejo III de la parte I, la parte II y las referencias indicadas, por RD 732/2019, de 20 de diciembre | BOE 27 12 19 |
| Contratos del Sector Público |  |
| L 9¦2017, de 8 de noviembre, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014¦23¦UE y 2014¦24¦UE, de 26 de febrero de 2014. | BOE 09 11 17 |
| SE MODIFICA el art. 32.7 y SE AÑADE la disposición transitoria 54, por L 6/2018, de 3 de julio | BOE 04 07 18 |
| SE MODIFICA la disposición adicional 54, por R D-L 3/2019, de 8 de febrero | BOE 09 02 19 |
| SE MODIFICA los arts. 35.1 d), 39.2, 71.2 d), 116.1, 122.2, 202.1 y 215.4, por RD-L 14/2019, de 31 de octubre | BOE 05 11 19 |
| SE MODIFICA los arts. 20.1, 21.1.a) y b), 22.1.a) y b), 23.1.a) y b) y 318.b, por Orden HAC/1272/2019, de 16 de diciembre | BOE 31 12 19 |
| SE MODIFICA los arts. 118, 331 y la disposición final 1.3 , por RD-L 3/2020, de 4 de febrero | BOE 05 02 20 |
| SE MODIFICA el art. 29.4 y SE AÑADE la disposición adicional 55, por RD-L 11/2020, de 31 de marzo | BOE 01 04 20 |
| SE CORRIGEN errores en el RD-L 11/2020, de 31 de marzo | BOE 09 04 20 |
| SE MODIFICA el art. 159.4, por RD-L 15/2020, de 21 de abril | BOE 22 04 20 |
| SE MODIFICA el art. 159.4.d) y f), por RD-L 16/2020, de 28 de abril | BOE 29 04 20 |
| SE MODIFICA el art. 33.2 y 3, por RD-L 17/2020, de 5 de mayo | BOE 06 05 20 |
| SE MODIFICA el art. 159.4.d) y f), por L 3/2020, de 18 de septiembre | BOE 19 09 20 |
| SE MODIFICA los arts. 32, 33, 159 y 321, por L 11/2020, de 30 de diciembre | BOE 31 12 20 |
| SE MODIFICA los arts. 32.7.b), 45.1 y 208.2.a), por RD-L 36/2020, de 30 de diciembre | BOE 31 12 20 |
| SE CORRIGEN errores en la L 11/2020, de 30 de diciembre | BOE 20 04 21 |
| SE DECLARA la inconstitucionalidad y nulidad de los incisos indicados de los arts. 46.4, 80.2 y 347.3 por Sentencia 68/2021, de 18 de marzo | BOE 23 04 21 |
| Ley de ordenación de la edificación “LOE” L 38¦99 de 5 de noviembre, del Ministerio de Fomento | BOE 06 11 99 |
| SE MODIFICA art. 3.1 por la L 24¦2001, de 27 de diciembre | BOE 31 12 01 |
| SE MODIFICA la disposición adicional 2, por la L 53¦2002, de 30 de diciembre | BOE 31 12 02 |
| SE MODIFICA el art. 14, por L 25¦2009, de 22 de diciembre | BOE 23 12 09 |
| SE MODIFICA los arts. 2 y 3 por la L 8¦2013, de 26 de junio | BOE 27 06 13 |
| SE MODIFICA la disposición adicional octava por la L 9¦2014, de 9 de mayo | BOE 10 05 15 |
| SE MODIFICA el art. 19.1, disposición adicional 1 y AÑADE las disposiciones transitoria 3 y derogatoria 3, por L 20¦2015, de 14 de julio | BOE 15 07 15 |
| Normas sobre la Redacción de Proyectos y la Dirección de Obras de Edificación. D 462¦1971, de 11 de marzo | BOE 24 03 71 |
| SE MODIFICA D 462¦1971 por RD 129¦1985, de 23 de enero | BOE 07 02 85 |
| Normas sobre el Libro de Órdenes y Asistencias en obras de Edificación. Orden 9 06 71 | BOE 17 06 71 |
| CORRECCION de erratas en BOE num. 160 de 6 de julio de 1971 | BOE 06 07 71 |
| Regulación del Certificado Final de la Dirección de Obras de la Edificación Orden 28 01 72 | BOE 10 02 72 |
| CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 48 de 25 de febrero de 1972 | BOE 25 02 72 |
| Ley sobre Colegios Profesionales. L 2¦1974, de 13 de febrero | BOE 15 02 74 |
| SE DEROGA determinados preceptos por L 74¦1978, de 26 de diciembre | BOE 11 01 79 |
| SE MODIFICA los arts. 2, 3 y 5 por RD L 5¦1996, de 7 de junio | BOE 08 06 96 |
| SE MODIFICA los arts. 2, 3, 5 y 6, por L 7¦1997, de 14 de abril | BOE 15 04 97 |
| SE MODIFICA la disposición adicional 2, por RD-L 6¦1999, de 16 de abril | BOE 17 04 99 |
| SE MODIFICA el art. 3, por RD-L 6¦2000, de 23 de junio | BOE 24 06 00 |
| SE MODIFICA los arts. 1.3, 2, 3 y 5 y se añaden del 10 al 15 y las disposiciones adicionales 4 y 5, por L 25¦2009, de 22 de diciembre | BOE 23 12 09 |
| SE MODIFICA el art. 5.ñ) por L 5¦2012, de 6 de julio | BOE 07 07 12 |
| SE AÑADE la disposición adicional 6, por L 3/2020, de 18 de septiembre | BOE 19 09 20 |
| Estatutos Generales de los Colegios Generales de Arquitectos y su CSCAE. |  |
| RD 129¦2018, de 16 de marzo | BOE 12 04 18 |
| Visado Colegial Obligatorio. RD 1000¦2010, de 5 de agosto | BOE 06 08 10 |
| SE MODIFICA RD 1000¦2010 Cuestión de inconstit. nº3215¦2015 Sentencia del TC de 23 de junio | BOE 26 06 15 |
| 1. ESTRUCTURAS |
| DB SE Seguridad Estructural del CTE RD 314¦2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda | DB SE |
| SE MODIFICA los arts. 13, 15, anejo III de la parte I, la parte II y las referencias indicadas, por RD 732/2019, de 20 de diciembre | BOE 27 12 19 |
| 1.1. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN |
| Norma de construcción sismorresistente: parte general y edificación [NCSR 02] RD 997¦2002 | BOE 11 10 02 |
| DB SE AE Seguridad Estructural: Acciones en la Edificación del “CTE” RD 314¦2006, de 17 de marzo | DB SE AE |
| 1.2. ACERO |
| Instrucción de Acero Estructural [EAE] RD 751¦2011, de 27 de mayo | BOE 23 06 11 |
| Corrección errores RD 751¦2011 | BOE 23 06 12 |
| DB SE A Seguridad Estructural: Acero del “CTE” RD 314¦2006, de 17 de marzo | DB SE A |
| 1.3. CIMENTACIONES |  |
| DB SE C. Seguridad estructural Cimientos del “CTE” RD 314¦2006, de 17 de marzo | DB SE C |
| 1.4. FÁBRICA |  |
| DB SE F Seguridad Estructural: Fábrica del “CTE” RD 314¦2006, de 17 de marzo | DB SE F |
| 1.5. FORJADOS |  |
| Instrucción de Hormigón Estructural "EHE 08" RD 1247¦2008, de 18 de julio | BOE 22 08 08 |
| Corrección errores EHE 08 | BOE 24 12 08 |
| SE DECLARA la nulidad de los párrafos 7 y 8 del art. 81 y el anejo 19 de la instrucción, por sentencia del TS 27 09 12 | BOE 01 11 12 |
| 1.6. HORMIGÓN |  |
| Instrucción de Hormigón Estructural "EHE 08" RD 1247¦2008, de 18 de julio | BOE 22 08 08 |
| Corrección errores EHE 08 | BOE 24 12 08 |
| SE DECLARA la nulidad de los párrafos 7 y 8 del art. 81 y el anejo 19 de la instrucción, por sentencia del TS 27 09 12 | BOE 01 11 12 |
| 1.7. MADERA |  |
| DB SE M Seguridad estructural. Estructuras de madera RD 314¦2006, de 17 de marzo | DB SE M |
| 2. INSTALACIONES |  |
| 2.1. AGUA |  |
| Criterios sanitarios de la calidad del agua para el consumo humano RD 140¦2003 | BOE 21 02 03 |
| Corrección de errores RD 140¦2003 | BOE 04 03 03 |
| SE SUSTITUYE el anexo II, por Orden SCO/3719/2005, de 21 de noviembre | BOE 01 12 05 |
| SE DEROGA, por Orden SAS/1915/2009, de 8 de julio | BOE 17 07 09 |
| CORRECCIÓN de errores en BOE num. 224 de 16 de septiembre de 2009 | BOE 16 09 16 |
| SE DEROGA, por Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero | BOE 27 02 13 |
| SE AÑADE la disposición adicional 7, por RD 1120¦2012 | BOE 29 08 12 |
| SE ACTUALIZA el anexo II, por Orden SSI¦304¦2013 | BOE 27 02 13 |
| SE MODIFICA el art. 10, por RD 742¦2013 | BOE 11 10 13 |
| SE DESARROLLA por Orden DEF¦2150¦2013, de 11 de noviembre | BOE 19 11 13 |
| SE MODIFICA determinados preceptos; SE AÑADE el anexo X y las disposiciones adicionales 8 y 9; y SE SUPRIME la adicional 2, por RD 314¦2016, de 29 de julio | BOE 30 07 16 |
| SE DEROGA la disposición transitoria 4, los anexos II, III, VIII, IX y SE MODIFICA los arts. 7, 9, 16, 18, 19, 20, anexo IV, V y SE AÑADE los 18. bis, 21. bis y anexo XI, por RD 902/2018, de 20 de julio | BOE 01 08 18 |
| DB HS Salubridad · HS 4 Suministro de Agua · HS 5 Evacuación de Aguas RD 314¦2006, de 17 de marzo | DB HS |
| Texto Refundido de la Ley de Aguas. RD Legislativo 1¦2001, de 20 de julio | BOE 24 07 01 |
| RECURSO 5493/2001, contra los arts. 67 A 72, 53.6 y la disposición adicional 6 nº 5493¦2001 | BOE 13 11 01 |
| Corrección de errores añadiendo la disposición adicional novena | BOE 30 11 01 |
| SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas, por resolución 21 11 01 | BOE 12 12 01 |
| SE MODIFICA el art. 132.1, por Ley 24¦2001, de 27 de diciembre | BOE 31 12 01 |
| SE DEROGA lo indicado y SE MODIFICA el art. 105.2.a) y SE AÑADE la disposición adicional 10, por Ley 16¦2002, de 1 de julio | BOE 02 07 02 |
| SE DEROGA Ley 16¦2002 por RD-L 1¦2016, de 16 de diciembre | BOE 31 12 16 |
| SE MODIFICA los arts. 55, 116 y la disposición transitoria 8, por Ley 53¦2002, de 30 de diciembre | BOE 31 12 02 |
| SE MODIFICA el art. 125 y el capítulo III del título VIII, Ley 13¦2003, de 23 de mayo | BOE 24 05 03 |
| SE MODIFICA, por Ley 62¦2003, de 30 de diciembre | BOE 31 12 03 |
| SE MODIFICA determinados preceptos y SE AÑADE un art. 123 bis, la disposición transitoria 9 y la final 4, por Ley 11¦2005, de 22 de junio | BOE 23 06 05 |
| SE MODIFICA el art. 101, por RD-L 4¦2007, de 13 de abril | BOE 14 04 07 |
| SE MODIFICA los arts. 13 y 19, por Ley 42¦2007, de 13 de diciembre | BOE 14 12 07 |
| SE MODIFICA los arts. 51, 78, 116.3, por Ley 25¦2009, de 22 de diciembre | BOE 23 12 09 |
| SE MODIFICA el art. 25.3, por RD-L 8¦2011, de 1 de julio | BOE 07 07 11 |
| SE AÑADE, con efectos desde el 31 de agosto de 2011, la disposición adicional 14, RD-L 12¦2011, de 26 de agosto | BOE 30 08 11 |
| SE MODIFICA los arts. 28.f), 56, 111.bis, 117, disposiciones adicionales 7, 14 y SE AÑADEN las disposiciones adicional 15, transitoria 3.bis y transitoria 10, por RD-L 17¦2012, de 4 de mayo | BOE 05 05 12 |
| SE MODIFICA determinados preceptos, por Ley 11¦2012, de 19 de diciembre | BOE 20 12 12 |
| SE AÑADE el art. 112 bis, Ley 15¦2012, de 27 de diciembre | BOE 28 12 12 |
| SE DECLARA, en el Recurso 2095/2004, la constitucionalidad del inciso indicado del art. 41.3, en la redacción dada por la Ley 62/2003 e interpretado según el fj 10, y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, por Sentencia 104/2013, de 25 de abril | BOE 23 05 13 |
| SE DEROGA art. 121 bis por RD-L 7¦2013, de 28 de junio | BOE 29 06 13 |
| SE MODIFICA el art. 72, por L 21¦2013, de 9 de diciembre | BOE 11 12 13 |
| SE MODIFICA el art. 113.3, por L 22¦2013, de 23 de diciembre | BOE 26 12 13 |
| SE MODIFICA el art. 112 bis, por RD 10¦2017, de 9 de junio | BOE 10 06 17 |
| SE MODIFICA el art. 112 bis.5 y 7, por L 1/2018, de 6 de marzo | BOE 07 03 18 |
| SE AÑADE la disposición adicional 16, por RD-L 17¦2019, de 22 de noviembre | BOE 23 11 19 |
| SE MODIFICA el art. 113.3, por RD-L 1/2021, de 19 de enero | BOE 20 01 21 |
| Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimientos de agua Orden 28 07 74 | BOE 02 10 74 |
| Corrección de errores de la Orden de 28 de julio de 1974 | BOE 30 10 74 |
| SE AMPLÍA por Orden de 20 de junio de 1975 | BOE 30 06 75 |
| SE DESARROLLA por Orden por la que se aprueba la norma tecnológica NTE-IFA¦1975 | BOE 03 01 76 |
| Normas aplicables al tratamiento de aguas residuales urbanas RD L 11¦1995, de 28 de diciembre | BOE 30 12 95 |
| SE DESARROLLA del RD L 11¦1995 por RD 509¦1996, de 15 de marzo | BOE 29 03 96 |
| 2.2. ASCENSORES |  |
| Instalación ascensores sin cuarto de máquinas Resolución 03 04 97 | BOE 23 04 97 |
| Corrección de errores de la Resolución 03 04 97 | BOE 23 05 97 |
| Instalación ascensores con máquinas en foso Resolución 10 09 98 | BOE 25 09 98 |
| Requisitos esenciales de seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para ascensores RD 203¦2016, de 20 de mayo | BOE 25 05 16 |
| Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas, RD 1644¦2008 | BOE 11 10 08 |
| SE MODIFICA RD 1644¦2008 por RD 494¦2012, de 9 de marzo | BOE 17 03 12 |
| Reglamento de Aparatos de Elevación y Manutención de los mismos, RD 2291¦1985, de 8 de noviembre | BOE 11 12 85 |
| se deroga RD 2291¦1985 a excepción de los arts. 10 a 15, 19 y 23 por RD 1314¦1997 | BOE 30 09 97 |
| SE DEROGA RD 1314¦1997por RD 203¦2016, de 20 de mayo | BOE 25 05 16 |
| SE MODIFICA de diversas normas reglamentarias en materia de Seguridad Industrial, para adecuarlas a la L17¦2009, de 23 de noviembre y a la L 25¦2009, de 22 de diciembre [Artículo 2] RD 560¦2010 | BOE 22 05 10 |
| SE DEROGA art. 10 de RD 2291¦1985 por RD 88¦2013, de 8 de febrero | BOE 22 02 13 |
| Prescripciones para el incremento de la seguridad del parque de ascensores existente RD 57¦2005, de 21 de enero | BOE 04 02 05 |
| SE DEROGA arts. 2 y 3 por RD 88¦2013, de 8 de febrero | BOE 22 02 13 |
| Instrucción Técnica Complementaria AEM 1 "Ascensores" del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, RD 88¦2013, de 8 de febrero | BOE 22 02 13 |
| Corrección de errores ITC AEM 1 RD 88¦2013 | BOE 09 05 13 |
| SE MODIFICA ITC MIE AEM 1 por RD 203¦2016 | BOE 25 05 16 |
| SE MODIFICA la ITC AEM 1, por RD 298/2021, de 27 de abril | BOE 28 04 21 |
| Condiciones Técnicas mínimas exigibles y revisiones generales periódicas. Orden 31 03 81 | BOE 20 04 81 |
| 2.3. AUDIOVISUALES, ANTENAS Y TELECOMUNICACIONES |  |
| Infraestructuras comunes en los edificios para el acceso a los servicios de telecomunicación RD L 1¦1998, de 27 de febrero | BOE 28 02 98 |
| SE MODIFICA el art. 2.a), por L 38¦1999, de 5 de noviembre | BOE 06 11 99 |
| SE ACTUALIZA con la Resolución 01 11 01 | BOE 24 11 01 |
| SE MODIFICA los arts. 1.2 y 3.1, por L 10¦2005, de 14 de junio | BOE 15 06 05 |
| SE MODIFICA el art. 3.1, por L 9¦2014, de 9 de mayo [Art. 3.1] | BOE 10 05 14 |
| Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones RD 346¦2011, de 11 de marzo | BOE 01 04 11 |
| SE DESARROLLA, por Orden Instrucción Técnica Complementaria ITC¦1644¦2011, de 10 de junio | BOE 16 06 11 |
| Corrección de errores del RD 346¦2011, de 11 de marzo | BOE 18 10 11 |
| SE DECLARA nulidad art. 9.1por Sentencia del TS de 9 de octubre de 2012 | BOE 01 11 12 |
| SE DECLARA nulidad arts. 8.2.a), 9.1 y 10.1 y 2 , por Sentencia del TS de 17 de octubre de 2012 | BOE 07 11 12 |
| SE DECLARA nulidad arts. 8.2.a), 9.1 y 10.1 y 2 y del anexo IV del reglamento, por Sentencia del TS de 17 de octubre de 2012 | BOE 07 11 12 |
| SE MODIFICA RD 346¦2011, por RD 805¦2014, de 19 de septiembre | BOE 24 09 14 |
| SE MODIFICAN los arts. 10.4, 12 y los anexos I, III del Reglamento, por RD 391/2019, de 21 de junio | BOE 25 06 19 |
| SE MODIFICAN los anexos I, II y III por Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre | BOE 03 10 19 |
| Ley General de Telecomunicaciones L 9¦2014, de 9 de mayo | BOE 10 05 14 |
| Corrección de erratas L 9¦2014 | BOE 17 05 14 |
| SE DECLARA en el Recurso 709¦2015, inconstitucional y nulo el inciso indicado del art. 34.6 y la DESESTIMACIÓN en todo lo demás, por Sentencia 20¦2016, de 4 de febrero | BOE 07 03 16 |
| SE MODIFICA el anexo I.1.1 por L 6/2018, de 3 de julio | BOE 04 07 18 |
| SE MODIFICAN los arts. 4.6, 6, 76.15, 77.28 y 81.1, por RD-L 14/2019, de 31 de octubre | BOE 05 11 19 |
| SE MODIFICA el art. 64.2, por RD-L 7/2021, de 27 de abril | BOE 28 04 21 |
| 2.4. CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN Y AGUA CALIENTE SANITARIA |  |
| Criterios higiénico sanitarios para la prevención y control de la legionelosis RD 865¦2003, de 18 de julio | BOE 18 07 03 |
| SE MODIFICA RD 865¦2003 por RD 830¦2010, de 25 de junio [Art. 13] | BOE 14 07 10 |
| DB HE Ahorro de Energía [HE 4] Contribución Solar Mínima de ACS RD 314¦2006, de 17 de marzo | DB HE |
| ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635¦2013 de 10 de septiembre | BOE 12 09 13 |
| Corrección errores ORDEN FOM 1635¦2013 | BOE 08 11 13 |
| Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios RITE RD 1027¦2007, de 20 de julio | BOE 29 08 07 |
| Corrección errores RD 1027¦2007 | BOE 28 02 08 |
| SE MODIFICA la parte II del anexo, por RD 1826¦2009, de 27 de noviembre | BOE 11 12 09 |
| Corrección errores RD 1826¦2009 | BOE 12 02 10 |
| Corrección errores RD 1826¦2009 | BOE 25 05 10 |
| SE MODIFICA el capítulo VIII, arts. 17, 19, 20 a 26, 28, 34 a 42 y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 1, 2 y los apéndices 4 y 5, por RD 249¦2010, de 5 de marzo | BOE 18 03 10 |
| Corrección errores RD 249¦2010 | BOE 23 04 10 |
| SE MODIFICA determinados preceptos, por RD 238¦2013, de 5 de abril | BOE 13 04 13 |
| Corrección errores RD 238¦2013 | BOE 05 09 13 |
| SE MODIFICA la parte II del reglamento, por RD 56¦2016, de 12 de febrero | BOE 13 02 16 |
| SE MODIFICA con efectos desde el 1 de julio de 2021, determinados preceptos y referencias, por RD 178/2021, de 23 de marzo | BOE 24 03 21 |
| SE MODIFICA la IT 1.2.4.1.2.1, en la redacción dada por el art. único.31 del RD 178/2021, de 23 de marzo, por RD 390/2021, de 1 de junio | BOE 02 06 21 |
| Contabilización de Consumos Individuales en Instalaciones Térmicas de Edificios. RD 736/2020, de 4 de agosto | BOE 06 08 20 |
| normas técnicas de los tipos de radiadores y convectores de calefacción por medio de fluidos y su homologación por el Ministerio de Industria y Energía. Orden 10¦02¦83 | BOE 15 02 83 |
| 2.5. ELECTRICIDAD E ILUMINACIÓN |  |
| DB HE Ahorro de Energía [HE 3] Eficiencia Energética de las Instalaciones de Iluminación RD 314¦2006, de 17 de marzo | DB HE |
| DB HE Ahorro de Energía [HE 5] Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica RD 314¦2006, de 17 de marzo | DB HE |
| ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635¦2013 de 10 de septiembre | BOE 12 09 13 |
| Corrección errores ORDEN FOM 1635¦2013 | BOE 08 11 13 |
| REBT Reglamento Electro Técnico Baja Tensión e ITC BT 01 a BT 51 RD 842¦2002, de 2 de agosto | BOE 18 09 02 |
| ANULADO el inciso 4.2.C.2. de la ITC BT 03, Sentencia 17 02 04 | BOE 05 04 04 |
| SE MODIFICA de diversas normas para adecuarlas a L 17¦2009 y L 25¦2009, RD 560¦2010 | BOE 22 05 10 |
| SE MODIFICA con efectos de 30 de junio de 2015, las ITC BT-02, BT-04, BT-05, BT-10, BT-16 y BT-25, y AÑADE la BT-52, por RD 1053¦2014, de 12 de diciembre | BOE 31 12 14 |
| SE DEROGA, y SE MODIFICA lo indicado de la ITC-BT-40 del Reglamento, por RD 244/2019, de 5 de abril | BOE 06 04 19 |
| SE ACTUALIZA la ITC-BT-02, por Resolución de 9 de enero de 2020 | BOE 16 01 20 |
| SE MODIFICA el art. 14, la ITC-BT-04 y en la redacción dada por el RD 1053/2014, de 12 de diciembre, la ITC-BT-52, por RD 542/2020, de 26 de mayo | BOE 20 06 20 |
| SE MODIFICA el art. 2.2 y la ITC-BT-03, por RD 298/2021, de 27 de abril | BOE 28 04 21 |
| Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23. RD 337¦2014, de 9 de mayo | BOE 09 06 14 |
| SE MODIFICA los arts. 12, 14 y la ITC-RAT-19, por RD 542/2020, de 26 de mayo | BOE 20 06 20 |
| SE MODIFICA el art. 2.2 y la ITC-BT-03, por RD 298/2021, de 27 de abril | BOE 28 04 21 |
| Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo canales protectores de material plástico Resolución 18 01 88 | BOE 19 02 88 |
| CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 103, de 29 de abril de 1988 | BOE 29 04 88 |
| Reglamento eficiencia energética en instalaciones alumbrado exterior y sus ITC. RD 1890¦2008, de 14 de noviembre | BOE 19 11 08 |
| 2.6. INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS |  |
| DB SI Seguridad en caso de incendio RD 314¦2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda | DB SI |
| SE MODIFICA las secciones SI. 3, SI. 4, el Anejo SI. A , por RD 173¦2010, de 19 de febrero | BOE 11 03 10 |
| SE DECLARA la nulidad de la definición del párrafo segundo de uso administrativo y la definición completa de uso pública concurrencia contenido en el Documento "SI", por Sentencia del TS de 04 05 10 | BOE 30 07 10 |
| Reglamento de instalaciones de protección contra incendios RD 513¦2017, de 22 de mayo | BOE 12 06 17 |
| Corrección de errores RD 513¦2017 | BOE 23 09 17 |
| Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales RD 2267¦2004, de 3 de diciembre | BOE 17 12 04 |
| Corrección errores RD 2267¦2004, de 5 de marzo | BOE 05 03 05 |
| SE MODIFICA RD 2267¦2004 por RD 560¦2010, de 7 de mayo | BOE 22 05 10 |
| 2.7. COMBUSTIBLES |  |
| Reglamento de instalaciones petrolíferas RD 2085¦1994, de 20 de octubre | BOE 27 01 95 |
| Corrección de errores RD 2085¦1994 | BOE 20 04 95 |
| SE MODIFICA RD 2085¦1994 por la Instrucción MI-IPO2, por RD 1562¦1998 de 17 de julio | BOE 08 08 88 |
| SE MODIFICA RD 2085¦1994 e ITC MI IP 03, MI IP 04 por RD 1523¦1999, de 1 de octubre | BOE 22 10 99 |
| Corrección de errores RD 1523¦1999 | BOE 03 03 00 |
| SE MODIFICA RD 2085¦1994 de los arts. 4, 6 y 8, por RD 560¦2010, de 7 de mayo | BOE 22 05 10 |
| Corrección de errores, de 19 de junio de 2010 | BOE 19 06 10 |
| Corrección de errores, de 26 de agosto de 2010 | BOE 26 08 10 |
| SE MODIFICA RD 2085¦1994 del art. 10, AÑADE un nuevo art. 11 y reenumera el antiguo art. 11 como 12 al Reglamento, por RD 706¦2017, de 7 de julio | BOE 02 08 17 |
| SE MODIFICA el art. 6, por RD 542/2020, de 26 de mayo | BOE 20 06 20 |
| Instrucción Técnica Complementaria MI IP 03 Instalaciones Petrolíferas para uso propio, RD 1427¦1997, de 15 de septiembre | BOE 23 10 97 |
| Corrección errores RD 1427¦1997 | BOE 24 01 98 |
| SE MODIFICA por RD 1523¦1999, de 1 de octubre | BOE 22 10 99 |
| SE MODIFICA los apartados 3.14, 11, 32 a 35, 37, 39 y el capítulo VIII, por RD 560¦2010, de 7 de mayo | BOE 22 05 10 |
| SE MODIFICA el capítulo VIII, por RD 542/2020, de 26 de mayo | BOE 20 06 20 |
| Reglamento de redes y acometidas de combustibles gaseosos, Orden 06 12 74 | BOE 06 12 74 |
| Corrección de errores, de 14 de febrero de 1975 | BOE 14 02 75 |
| SE DEROGAN instrucciones y se modifican los Puntos 5.1 y 6.1, por Orden 26 10 83 | BOE 08 11 83 |
| SE MODIFICA del apartado 3.2.1 de la Instrucción Itc-Mig-S.1, por Orden 09 03 94 | BOE 21 03 94 |
| SE MODIFICA ITC MIG R 7.1. e ITC MIG R 7.2. por Orden 29 05 98 | BOE 11 06 98 |
| SE DEROGA en cuanto se oponga , por RD 919¦2006, de 28 de julio | BOE 04 09 06 |
| Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11, RD 919¦2006, de 28 de julio | BOE 04 09 06 |
| SE MODIFICA los arts. 3, 8, las ITC ICG 08 y 09, SE REENUMERA la disposición adicional única como 1 y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 2 a 5 por RD 560¦2010 | BOE 22 05 10 |
| Corrección errores RD 560¦2010 | BOE 26 08 10 |
| Corrección errores RD 560¦2010 | BOE 19 06 10 |
| SE ACTUALIZA el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución 29 04 11 | BOE 12 05 11 |
| SE ACTUALIZA el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución 02 07 15 | BOE 16 07 15 |
| SE MODIFICA de determinados preceptos del Reglamento, por RD 984¦2015, de 30 de octubre | BOE 21 10 15 |
| SE ACTUALIZA el listado de normas ITC-ICG 11, por Resolución de 14 11 2018 | BOE 23 11 18 |
| SE MODIFICA determinados preceptos, por RD 542/2020, de 26 de mayo | BOE 20 06 20 |
| SE MODIFICA la ITC-ICG 09, por RD 298/2021, de 27 de abril | BOE 28 04 21 |
| Puesta en marcha del suministro de último recurso en el sector del gas natural. RD 104¦2010, de 5 de febrero | BOE 26 02 10 |
| 3. CUBIERTAS |  |
| DB HS Salubridad [HS 1], Protección frente a la humedad RD 314¦2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda | DB HS |
| SE MODIFICA RD 314¦2006 por Orden FOM¦588¦2017, de 15 de junio | BOE 23 06 17 |
| 4. PROTECCIÓN |  |
| 4.1. AISLAMIENTO ACÚSTICO |  |
| DB HR Ruido [HR] RD 1371¦2007, de 19 de octubre | DB HR |
| Corrección errores RD 1371¦2007 | BOE 20 12 07 |
| SE MODIFICA RD 1371¦2007 por RD 1675¦2008 | BOE 18 10 08 |
| SE MODIFICA RD 1371¦2007 por ORDEN VIV¦984¦2009 | BOE 23 04 09 |
| Ley del Ruido L 37¦2003, de 17 de noviembre | BOE 18 11 03 |
| SE DESARROLLA con RD 1513¦2005, de 16 de diciembre | BOE 17 12 05 |
| SE MODIFICA el Anexo II del Real Decreto 1513¦2005 por Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre | BOE 13 12 18 |
| SE DESARROLLA con el RD 1367¦2007, de 19 de octubre | BOE 23 10 07 |
| SE MODIFICA el art. 18.c) y d), por RD-L 8¦2011, de 1 de julio | BOE 07 07 11 |
| SE DECLARA en el Recurso 965¦2004, la DESESTIMACIÓN, por Sentencia 161¦2014, de 7 de octubre | BOE 29 10 14 |
| 4.2. AISLAMIENTO TÉRMICO |  |
| DB HE Ahorro de Energía [HE] RD 314¦2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda | DB HE |
| ACTUALIZACION DB HE por ORDEN FOM 1635¦2013 de 10 de septiembre | BOE 12 09 13 |
| Corrección errores ORDEN FOM 1635¦2013 | BOE 08 11 13 |
| SE MODIFICA RD 314¦2006 por Orden FOM¦588¦2017, de 15 de junio | BOE 23 06 17 |
| 4.3. PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS |  |
| DB SI Seguridad en caso de Incendio [SI] RD 314¦2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda | DB SI |
| Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales RD 2267¦2004, de 3 de diciembre | BOE 17 12 04 |
| Corrección errores RD 2267¦2004 | BOE 05 03 05 |
| SE MODIFICA RD 2267¦2004 por RD 560¦2010, de 7 de mayo [Articulo 10] | BOE 22 05 10 |
| clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego, RD 842¦2013, de 31 de octubre | BOE 23 11 13 |
| Reglamento de instalaciones de protección contra incendios RD 513¦2017, de 22 de mayo | BOE 12 06 17 |
| Corrección de errores, de 23 de septiembre de 2017 | BOE 23 09 17 |
| 4.4. SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN |  |
| Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Orden 9 03 1971 | BOE 16 03 71 |
| SE DEROGA el art. 31.9, por RD 1316¦1989, de 27 de octubre | BOE 02 11 89 |
| SE DEROGA RD 1316¦1989 por RD 286¦2006, de 10 de marzo | BOE 11 03 06 |
| SE DEROGA los Títulos I y III, por la L 31¦1995, de 8 de noviembre | BOE 10 11 95 |
| SE DEROGA los capítulos I a V y VII del Título II, por RD 486¦1997, de 14 de abril | BOE 23 04 97 |
| SE DEROGA lo indicado de los arts. 138 y 139, por RD 664¦1997, de 12 de mayo | BOE 24 05 97 |
| SE DEROGA lo indicado de los arts. 138 y 139, por RD 665¦1997, de 12 de mayo | BOE 24 05 97 |
| SE DEROGA el capítulo XIII del título II, por RD 773¦1997, de 30 de mayo | BOE 12 06 97 |
| SE DEROGA los capítulos VIII a XII, por RD 1215¦1997, de 18 de julio | BOE 07 08 97 |
| SE DEROGA el capítulo VI del Título II, por RD 614¦2001, de 8 de junio | BOE 21 06 01 |
| SE DEROGA lo indicado de los arts. 138 y 139, por RD 349¦2003, de 21 de marzo | BOE 05 04 03 |
| Modelo libro de incidencias en obras con estudio seguridad obligatorio. Orden 20 09 86 Mº Trabajo y S.S. | BOE 13 10 86 |
| Corrección errores de Orden 20 09 86 | BOE 31 10 86 |
| Ley de Prevención de Riesgos Laborales. L 31¦1995, de 8 de noviembre | BOE 10 11 95 |
| SE MODIFICA los arts. 45, 47, 48 y 49 , por L 50¦1998, de 30 de diciembre | BOE 31 12 98 |
| SE MODIFICA el art. 26, por L 39¦1999, de 5 de noviembre | BOE 06 11 99 |
| SE DEROGA los apartados 2, 4 y 5 del art. 42 y los arts. 45, salvo los párrafos 3 y 4 del apartado 1, al 52, por RD-L 5¦2000, de 4 de agosto | BOE 08 08 00 |
| SE MODIFICA los arts. 9, 14, 16, 23, 24, 31, 39, 43, disposición adicional 3 y se añade el 32 bis y las disposiciones adicionales 14 y 15, por L 54¦2003, de 12 de diciembre | BOE 13 12 03 |
| SE DESARROLLA el art 24, por el RD 171/2004, de 30 de enero | BOE 31 01 04 |
| SE MODIFICA la disposición adicional 5, por L 30¦2005, de 29 de diciembre | BOE 30 12 05 |
| SE MODIFICA el art. 3 y se AÑADE la disposición adicional 9 bis por L 31¦2006, de 18 de octubre | BOE 19 10 06 |
| SE MODIFICA los arts. 5 y 26 por L 3¦2007, de 22 de marzo | BOE 23 03 07 |
| SE MODIFICA los arts. 16, 30, 31 y 39 y SE AÑADE la disposición adicional 16, por L 25¦2009, de 22 de diciembre | BOE 23 12 09 |
| SE MODIFICA el art. 32 por L 32¦2010, de 5 de agosto | BOE 06 08 10 |
| SE MODIFICA el art. 30.5 y SE AÑADE la disposición adicional 17, por L 14¦2013, de 27 de septiembre | BOE 28 09 13 |
| SE MODIFICA el art. 32, por L 35¦2014, de 26 de diciembre | BOE 29 12 14 |
| SE DECLARA en el recurso 7473¦2013, su desestimación, en relación con la disposición adicional 17, en la redacción dada por el art. 39.2 de la L 14¦2013, de 27 de septiembre , por Sentencia 198¦2015, de 24 de septiembre | BOE 30 10 15 |
| Reglamento de los Servicios de Prevención RD 39¦1997, de 17 de enero | BOE 31 01 97 |
| SE MODIFICA las disposiciones final segunda y adicional quinta, por RD 780¦1998, de 30 de abril | BOE 01 05 98 |
| SE MODIFICA el art. 22, por RD 688¦2005, de 10 de junio | BOE 11 06 05 |
| SE MODIFICA los arts. 1, 2, 7, 16, 19 a 21, 29 a 32, 35 y 36 y añade el 22 bis, 31 bis, 33 bis y las disposiciones adicionales 10, 11 y 12, por RD 604¦2006, de 19 de mayo | BOE 29 05 06 |
| SE MODIFICA el art. 4.1 y se añade los anexos VII y VIII, por L 298¦2009, de 6 de marzo | BOE 07 03 09 |
| SE DEROGA la disposición transitoria 3 y se modifican los arts. 2.4, 11.1, 15.5, 17 a 21, 23 a 30, 33, 37.2 y la disposición final por RD 337¦2010, de 19 de marzo | BOE 23 03 10 |
| SE DESARROLLA, por Orden TIN¦2504¦2010, de 20 de septiembre | BOE 28 09 11 |
| SE MODIFICA los anexos I, VII y VIII, por RD 598¦2015, de 3 de julio | BOE 04 07 15 |
| SE MODIFICA los arts. 11, 18, 23 y 25 a 28, por RD 899¦2015, de 9 de octubre | BOE 10 10 15 |
| Protección de los trabajadores contra riesgo exposición agentes cancerígenos. RD 665¦1997,de12 de mayo | BOE 24 05 97 |
| SE MODIFICA los arts. 1, 2, 5, disposición derogatoria única y se añade un anexo III, por RD 1124¦2000, de 16 de junio | BOE 17 06 00 |
| SE MODIFICA los arts. 2.1 y 2, 4, 10.1.c) y la denominación del anexo I, por RD 349¦2003, de 21 de marzo | BOE 05 04 03 |
| SE MODIFICA arts. 2.1 y 2, 4, 10.1.c) y la denominación del anexo I, por RD 598/2015, de 3 de julio | BOE 04 07 15 |
| SE MODIFICA los arts. 6.2, 9.4, el título de la disposición adicional única, la final 1, los anexos I, III y se AÑADE la disposición adicional 2, por RD 1154/2020, de 22 de diciembre | BOE 23 12 20 |
| Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. RD 1627¦1997, de 24 de octubre | BOE 25 10 97 |
| SE MODIFICA el anexo IV, por RD 2177¦2004, de 12 de noviembre | BOE 13 11 04 |
| SE AÑADE una disposición adicional única, por RD 604¦2006, de 19 de mayo | BOE 29 05 06 |
| SE MODIFICA los arts. 13.4 y 18.2, por RD 1109¦2007, de 27 de agosto | BOE 25 08 07 |
| SE DEROGA el art. 18 y se modifica el 19.1, por RD 337¦2010, de 19 de marzo | BOE 23 03 10 |
| Señalización de seguridad en el trabajo. RD 485¦1997, de 14 de abril | BOE 23 04 97 |
| SE MODIFICA el art. 1 y anexos III y VII, por RD 598¦2015, de 3 de julio | BOE 04 04 15 |
| Seguridad y Salud en los lugares de trabajo. RD 486¦1997, de 14 de abril | BOE 23 04 97 |
| SE MODIFICA el anexo I, por RD 2177¦2004, de 12 de noviembre | BOE 13 11 04 |
| Manipulación Manual de cargas. RD 487¦1997, de 14 de abril | BOE 23 04 97 |
| Utilización de equipos de protección individual. RD 773¦1997, de 30 de mayo | BOE 12 06 97 |
| Corrección de errores RD 773¦1997 | BOE 18 07 97 |
| Utilización de equipos de trabajo. RD 1215¦1997, de 18 de julio | BOE 07 08 97 |
| SE MODIFICA los anexos I y II y la disposición derogatoria única, por RD 2177¦2004, de 12 de noviembre | BOE 13 11 04 |
| Protección de los trabajadores contra los riesgos agentes químicos. RD 374¦2001, de 6 de abril | BOE 01 05 01 |
| Corrección de errores RD 374¦2001 | BOE 30 05 01 |
| Corrección de errores RD 374¦2001 | BOE 22 06 01 |
| SE MODIFICA los arts. 2.5.a) y b), 3.1.a) y 9.2.d), por RD 598¦2015, de 3 de julio | BOE 04 07 15 |
| Disposiciones protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico RD 614¦2001, de 8 de junio | BOE 21 06 01 |
| Reforma del marco normativo de la Prevención de Riesgos Laborales L 54¦2003, de 12 de diciembre | BOE 13 12 03 |
| Protección de los trabajadores contra los riesgos vibraciones mecánicas. RD 1311¦2005, de 4 de noviembre | BOE 05 11 05 |
| SE MODIFICA la disposición transitoria única, por RD 330¦2009, de 13 de marzo | BOE 26 03 09 |
| Disposiciones de seguridad y salud aplicables trabajos con riesgo de exposición al ruido. RD 286¦2006, de 10 de marzo | BOE 01 03 06 |
| Corrección de erratas del RD 286¦2006 | BOE 14 03 06 |
| Corrección de errores del RD 286¦2006 | BOE 24 03 06 |
| Ley Reguladora de subcontratación en el Sector de la Construcción L 32¦2006, de 18 de octubre | BOE 19 10 06 |
| SE MODIFICA el art. 4.2 y 4 L 32¦2006 por RD 25¦2009, de 22 de diciembre | BOE 23 12 09 |
| SE DEROGA el art. 11 de RD 25¦2009, por Ley 32¦2014, de 22 de diciembre | BOE 23 12 14 |
| SE DESARROLLA L 32¦2006 por RD 1109¦2007, de 24 de agosto | BOE 25 08 07 |
| Corrección de errores RD 1109¦2007 | BOE 12 09 07 |
| SE AÑADE una disposición adicional 7, por RD 327¦2009, de 13 de marzo | BOE 14 03 09 |
| SE MODIFICA los arts. 11 y 15, por RD 337¦2010, de 19 de marzo | BOE 23 03 10 |
| Trabajos con Riesgo de Exposición al Amianto RD 396¦2006, de 31 de marzo | BOE 11 04 06 |
| Adaptación de la Legislación de Prevención de Riesgos Laborales a la Administración General del Estado RD 67¦2010, de 29 de enero | BOE 10 02 10 |
| SE MODIFICA los arts. 4.3, 5, 6, 7, 10, 11, disposiciones adicionales 1 y 3 y finales 1 y 2 y SE AÑADEN las disposiciones adicionales 6 y 9 a 11 reenumerando la 6 original como 7, SE REENUMERA la disposición transitoria única como 1 y SE AÑADE la 2 y la 3, por RD 1084¦2014, de 19 de diciembre | BOE 24 12 14 |
| Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus ITC RD 552/2019 | BOE 24 10 19 |
| CORRECCION de erratas en BOE num. 257, de 25 de octubre de 2019 | BOE 25 10 19 |
| SE MODIFICA los arts. 9.1, 10.3 y 12.1, por RD 298/2021, de 27 de abril | BOE 28 04 21 |
| 4.5. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN |  |
| DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad [SUA] RD 314¦2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda | DB SUA |
| 5. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS |  |
| 5.1. BARRERAS ARQUITECTÓNICAS |  |
| DB SUA Seguridad de Utilización y Accesibilidad [SUA] RD 314¦2006, de 17 de marzo del Ministerio de la Vivienda | DB SUA |
| accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad. RD 173¦2010 de 19 de febrero, por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el RD 314¦2006, de 17 de marzo. | BOE 11 03 10 |
| Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social RD-L 1¦2013, de 29 de noviembre | BOE 03 12 13 |
| SE AÑADE la disposición adicional 12, por L 12¦2015, de 24 de junio | BOE 25 06 15 |
| SE MODIFICA del art. 43, por L 9¦2017, de 8 de noviembre | BOE 09 11 17 |
| Límites del dominio sobre inmuebles para eliminar barreras arquitectónicas. L 15 ¦1995, de 30 de mayo | BOE 31 05 95 |
| Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificados. RD 505¦2007 de 20 de abril | BOE 11 05 07 |
| SE MODIFICA de las disposiciones finales 3 a 5, por RD 173¦2010, de 19 de febrero | BOE 11 03 10 |
| documento técnico de condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el acceso y utilización de los espacios públicos urbanizables. Orden VIV¦561¦2010, de 1 de febrero. | BOE 11 03 10 |
| Ley de adaptación normativa a la Convención Internacional sobre los derechos de las personas con discapacidad. L 26¦2011, de 1 de agosto | BOE 02 08 11 |
| Corrección de errores L 26¦2011 | BOE 08 10 11 |
| SE MODIFICA L 26¦2011 por L 12¦2012, de 26 de diciembre | BOE 27 12 12 |
| SE DEROGA el art. 11 de L 26¦2011, por RDL 5¦2015, de 30 de octubre | BOE 31 10 15 |
| 6. MEDIO AMBIENTE |  |
| 6.1. MEDIO AMBIENTE |  |
| Ley de Montes L43¦2003, de 21 de noviembre | BOE 22 11 03 |
| SE DEROGA de L 43¦2003 el art. 7.2.h) y 1.a) y el 21.2, SE MODIFICAN determinados preceptos y SE AÑADEN los arts. 12 bis, 35 bis, un capítulo IV bis al título II, un capítulo V al título IV y una nueva disposición adicional, por L 10¦2006, de 28 de abril | BOE 29 04 06 |
| SE MODIFICA el art. 15, L 25¦2009, de 22 de diciembre | BOE 23 12 09 |
| SE DECLARA inconstitucional la disposición final 2 en los términos del fj 7, la extinción por desaparición sobrevenida del objeto de los preceptos indicados, por Sentencia 49/2013, de 28 de febrero | BOE 26 03 13 |
| SE MODIFICA determinados preceptos, AÑADE los arts. 18 bis, 27 bis y las disposiciones adicionales 12 y 13 y SUPRIME los arts. 12 bis, 24 bis, 24 ter y la disposición final 1 y ENUMERA el 24 quater como 24 bis por L 21/2015, de 20 de julio | BOE 21 07 15 |
| SE MODIFICA la disposición adicional 6, por L 9/2018, de 9 de diciembre | BOE 06 12 18 |
| Ley de Calidad del aire y protección de la atmósfera. L 34 ¦2007, de 15 de noviembre | BOE 16 11 07 |
| SE MODIFICA la disposición adicional 8.1, por L 51¦2007, de 26 de diciembre | BOE 27 12 07 |
| SE ACTUALIZA lo indicado del anexo IV, por RD 100¦2011, de 28 de enero | BOE 29 11 11 |
| SE DEROGA la disposición final 4, por RD-L 1¦2011, de 1 de julio | BOE 02 07 11 |
| SE DEROGA por L 22¦2015, de 20 de julio | BOE 21 07 15 |
| SE MODIFICA los arts. 13.2 y 30.2.d) y 3.d), por RD-L 8¦2011, de 1 de julio | BOE 07 07 11 |
| SE MODIFICA la disposición derogatoria única.1, por L 11¦2014, de 3 de julio | BOE 04 07 14 |
| SE MODIFICA el art. 13, por L 33¦2015, de 21 de septiembre | BOE 22 09 15 |
| SE ACTUALIZA lo indicado del anexo IV, por RD 1042¦2017, de 22 de diciembre | BOE 23 12 07 |
| Corrección de errores del RD 1042¦2017, de 22 de diciembre en BOE núm. 65 de 15 de marzo de 2018 | BOE 15 03 18 |
| Texto Refundido de la Ley de Aguas. RD-L 1¦2001, de 20 de julio | BOE 24 07 01 |
| RECURSO 5493/2001, contra los arts. 67 A 72, 53.6 y la disposición adicional 6 nº 5493¦2001 | BOE 13 11 01 |
| Corrección de errores añadiendo la disposición adicional novena | BOE 30 11 01 |
| SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas, por resolución 21 11 01 | BOE 12 12 01 |
| SE MODIFICA el art. 132.1, por Ley 24¦2001, de 27 de diciembre | BOE 31 12 01 |
| SE DEROGA lo indicado y SE MODIFICA el art. 105.2.a) y SE AÑADE la disposición adicional 10, por Ley 16¦2002, de 1 de julio | BOE 02 07 02 |
| SE DEROGA Ley 16¦2002 por RD-L 1¦2016, de 16 de diciembre | BOE 31 12 16 |
| SE MODIFICA los arts. 55, 116 y la disposición transitoria 8, por Ley 53¦2002, de 30 de diciembre | BOE 31 12 02 |
| SE MODIFICA el art. 125 y el capítulo III del título VIII, Ley 13¦2003, de 23 de mayo | BOE 24 05 03 |
| SE MODIFICA, por Ley 62¦2003, de 30 de diciembre | BOE 31 12 03 |
| SE MODIFICA determinados preceptos y SE AÑADE un art. 123 bis, la disposición transitoria 9 y la final 4, por Ley 11¦2005, de 22 de junio | BOE 23 06 05 |
| SE MODIFICA el art. 101, por RD-L 4¦2007, de 13 de abril | BOE 14 04 07 |
| SE MODIFICA los arts. 13 y 19, por Ley 42¦2007, de 13 de diciembre | BOE 14 12 07 |
| SE MODIFICA los arts. 51, 78, 116.3, por Ley 25¦2009, de 22 de diciembre | BOE 23 12 09 |
| SE MODIFICA el art. 25.3, por RD-L 8¦2011, de 1 de julio | BOE 07 07 11 |
| SE AÑADE, con efectos desde el 31 de agosto de 2011, la disposición adicional 14, RD-L 12¦2011, de 26 de agosto | BOE 30 08 11 |
| SE MODIFICA los arts. 28.f), 56, 111.bis, 117, disposiciones adicionales 7, 14 y SE AÑADEN las disposiciones adicional 15, transitoria 3.bis y transitoria 10, por RD-L 17¦2012, de 4 de mayo | BOE 05 05 12 |
| SE MODIFICA determinados preceptos, por Ley 11¦2012, de 19 de diciembre | BOE 20 12 12 |
| SE AÑADE el art. 112 bis, Ley 15¦2012, de 27 de diciembre | BOE 28 12 12 |
| SE DECLARA, en el Recurso 2095/2004, la constitucionalidad del inciso indicado del art. 41.3, en la redacción dada por la Ley 62/2003 e interpretado según el fj 10, y la DESESTIMACIÓN de todo lo demás, por Sentencia 104/2013, de 25 de abril | BOE 23 05 13 |
| SE DEROGA art. 121 bis por RD-L 7¦2013, de 28 de junio | BOE 29 06 13 |
| SE MODIFICA el art. 72, por Ley 21¦2013, de 9 de diciembre | BOE 11 12 13 |
| SE MODIFICA el art. 113.3, por Ley 22¦2013, de 23 de diciembre | BOE 26 12 13 |
| SE MODIFICA el art. 112 bis, por RD 10¦2017, de 9 de junio | BOE 10 06 17 |
| SE MODIFICA el art. 112 bis.5 y 7, por L 1/2018, de 6 de marzo | BOE 07 03 18 |
| SE AÑADE la disposición adicional 16, por RD-L 17¦2019, de 22 de noviembre | BOE 23 11 19 |
| SE MODIFICA el art. 113.3, por RD-L 1/2021, de 19 de enero | BOE 20 01 21 |
| Ley de Evaluación Ambiental. L 21/2013, de 9 de diciembre | BOE 11 12 13 |
| SE DECLARA la inconstitucionalidad y nulidad de las disposiciones adicional 15, transitoria 2, derogatoria única.3 y finales 2 y 3, por Sentencia 13/2015, de 5 de febrero | BOE 02 03 15 |
| SE DECLARA la inconstitucionalidad y nulidad de la disposición final 8.1, según el fj 17, y lo indicado de la disposición final 11, por Sentencia 53/2017, de 11 de mayo | BOE 15 06 17 |
| SE SUPRIME la disposición final 11, SE SUSTITUYE el anexo III y VI, SE AÑADE la disposición adicional 16, 17 y 18 y SE MODIFICA determinados preceptos, por L 9/2018, de 9 de diciembre | BOE 06 12 18 |
| SE MODIFICA los arts. 34, 43 y 47, por RD-L 23/2020, de 23 de junio | BOE 24 06 20 |
| Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. L 42/2007, de 13 de diciembre | BOE 14 12 07 |
| CORRECCIÓN de errores en BOE num. 36 de 11 de febrero de 2008 | BOE 11 02 08 |
| SE MODIFICA los arts. 58 y 72, por L 25/2009, de 22 de diciembre | BOE 23 12 09 |
| SE MODIFICA el art. 22.2, por RD-L 8/2011, de 1 de julio | BOE 07 07 11 |
| SE MODIFICA los arts. 28.2, 45.1.a) y la disposición final 8, por RD-L 17/2012, de 4 de mayo | BOE 05 05 12 |
| SE MODIFICA los arts. 28, 45 y la disposición adicional 8, por L 11/2012, de 19 de diciembre | BOE 20 12 12 |
| SE MODIFICA los arts. 76 y 77 y SE AÑADE el art. 80, por L 21/2013, de 9 de diciembre | BOE 11 12 13 |
| SE MODIFICA los anexos I, II y V, por RD 1015/2013, de 20 de diciembre | BOE 21 12 13 |
| SE AÑADEN y SE RENUMERAN determinados preceptos, por L 33/2015, de 21 de septiembre | BOE 22 09 15 |
| SE DESARROLLA los artículos 71, 72, 74, 80 y 81, por RD 124/2017, de 24 de febrero | BOE 14 03 17 |
| SE MODIFICA los arts. 2, 3, 54, 60.1, 64, 65.3.e), 80.1 y 2, SE AÑADE los arts. 64 ter y quáter y SE SUPRIME la disposición transitoria 2, por L 7/2018, de 20 de julio | BOE 21 07 18 |
| SE MODIFICA el art. 78, por RD-L 36/2020, de 30 de diciembre | BOE 31 12 20 |
| 6.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA |  |
| Reglamento eficiencia energética instalaciones alumbrado exterior e Instrucciones T.C. RD 1890¦2008 | BOE 19 11 08 |
| Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios RD 390/2021, de 1 de junio | BOE 02 06 21 |
| 6.3. RESIDUOS |  |
| Producción y Gestión de los Residuos de Construcción y Demolición. RD 105¦2008, de 1 de febrero. | BOE 13 02 08 |
| Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras distintas a aquéllas en las que se generaron. Orden APM¦1007¦2017, de 10 de octubre | BOE 21 10 17 |
| Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos Orden MAM¦304¦2002 | BOE 19 02 02 |
| Corrección de errores Orden MAM¦304¦2002 | BOE 12 03 02 |
| Eliminación de Residuos mediante depósito en vertedero RD 646/2020, de 7 de julio | BOE 08 07 20 |
| SE MODIFICA el art. 17.3, por RD 27/2021, de 19 de enero | BOE 20 01 21 |
| 6.4. RUIDO |  |
| Ley Ruido. L 37¦2003, de 17 de noviembre | BOE 18 11 03 |
| SE MODIFICA el art. 18.c) y d), por RD-L 8¦2011, de 1 de julio | BOE 07 07 11 |
| SE DECLARA en el Recurso 965¦2004, la DESESTIMACIÓN, por Sentencia 161¦2014, de 7 de octubre | BOE 29 10 14 |
| 7. PATRIMONIO |  |
| 7.1. PATRIMONIO |  |
| Ley del Patrimonio Histórico Español. L 16¦1985, de 25 de junio | BOE 29 06 85 |
| Corrección de erratas en BOE núm. 296, de 11 de diciembre de 1985 | BOE 11 12 85 |
| SE DESARROLLA por RD 111¦1986, de 10 de enero | BOE 28 01 86 |
| SE MODIFICA el art. 30.i), por L 33¦1987, de 23 de diciembre | BOE 24 12 87 |
| SE AÑADE disposición adicional NOVENA, por L 37¦1988, de 28 de diciembre | BOE 29 12 89 |
| SE DECLARA en los recursos acumulados 830, 847, 850 y 858¦1985, la constitucionalidad de determinados preceptos, interpretados según los fundamentos jurídicos indicados, por Sentencia 17¦1991, de 31 de enero | BOE 25 02 91 |
| SE DESARROLLA la disposición adicional Novena, por RD 1680¦1991, de 15 de noviembre | BOE 28 11 91 |
| SE MODIFICA la disposición adicional 9, por L 21¦1993, de 29 de diciembre | BOE 30 12 93 |
| SE MODIFICA el art. 73, por L 30¦1994, de 24 de noviembre | BOE 25 11 94 |
| SE MODIFICA la disposición adicional Novena por la L 42¦1994, de 30 de diciembre | BOE 31 12 94 |
| SE DEROGA el art. 71 y la disposición transitoria cuarta, por la L 43¦1995, de 27 de diciembre | BOE 28 12 95 |
| SE MODIFICA el art. 32.2 , por L 50¦1998, de 30 de diciembre | BOE 31 12 98 |
| SE ACTUALIZA, sobre conversión a euros de las cuantías indicadas: Resolución de 20¦11¦01 | BOE 30 11 01 |
| SE MODIFICA el art. 73, por la L 24¦2001, de 27 de diciembre | BOE 31 12 01 |
| SE MODIFICA la disposición adicional 9.1, por L 46¦2003, de 25 de noviembre | BOE 26 11 03 |
| SE MODIFICA art. 32, por L 62¦2003, de 30 de diciembre de 2003 | BOE 31 12 03 |
| SE DEROGA el párrafo 2 del art. 73, por RD-L 3¦2004, de 5 de marzo | BOE 10 03 04 |
| SE DEROGA por L 35¦2006, de 28 de noviembre | BOE 29 11 06 |
| SE MODIFICA el art. 1.2, por L 10¦2015, de 26 de mayo | BOE 27 05 15 |
| SE MODIFICA el art. 32.2, por RD-L 2¦2018, de 13 de abril | BOE 14 04 18 |
| SE MODIFICA el art. 32.2, por L 2¦2019, de 1 de marzo | BOE 02 03 19 |
| SE AMPLIA el plazo indicado de la disposición transitoria 5, por L 6/2021, de 28 de abril | BOE 29 04 21 |
| 8. URBANISMO |  |
| 8.1. URBANISMO |  |
| Ley del Suelo y Rehabilitación Urbana. RD 7¦2015, de 30 de octubre | BOE 31 10 15 |
| SE DECLARA en el Recurso 5493¦2013, la inconstitucionalidad y nulidad del art. 30, lo indicado de los 4, 9, 11, 22, 24, 29, 42, 43 y las disposiciones transitorias 2 y final 1;y que el inciso señalado del art. 11.4.b) y el 11.4.c) son constitucionales según el fj 23, por Sentencia 143¦2017, de 14 de diciembre | BOE 17 01 18 |
| Corrección de errores en la Sentencia del TC 143¦2017, de 14 de diciembre, en BOE núm. 34 de 7 de febrero de 2018 | BOE 07 02 18 |
| SE DECLARA en el Recurso 1976/2014, su extinción por pérdida de objeto de lo indicado de los arts. 9, 11, 24 y 42; y la constitucionalidad, interpretado conforme al fj.2.c) de lo señalado del art. 11.4.b) y c), por Sentencia 75/2018, de 5 de julio | BOE 06 08 18 |
| SE MODIFICA la disposición adicional 10, por RD-L 35/2020, de 22 de diciembre | BOE 23 12 20 |
| SE MODIFICA el art. 20.1.c), por L7/2021, de 20 de mayo | BOE 21 05 21 |
| 9. VARIOS |  |
| 9.1. ACTIVIDAD PROFESIONAL |
| Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio. L 17¦2009, de 23 de noviembre | BOE 24 11 09 |
| SE DEROGA la disposición final 4, por RD-L 7¦2013, de 28 de junio | BOE 29 06 13 |
| SE MODIFICA los arts. 5.b), 7.3, 11.2 y 25.2.a), por Ley 20¦2013, de 9 de diciembre | BOE 10 12 13 |
| SE AÑADE la disposición adicional 7, por L 6/2020, de 11 de noviembre | BOE 12 11 20 |
| Ley Ómnibus. L 25¦2009, de 22 de diciembre | BOE 23 12 09 |
| SE DEROGA el art. 11, por L 32¦2014, de 22 de diciembre | BOE 23 12 14 |
| Estatuto del trabajo autónomo. L 20¦2007, de 11 de julio | BOE 12 07 07 |
| SE DESARROLLA, por RD 197¦2009, de 23 de febrero | BOE 04 03 09 |
| SE MODIFICA la disposición transitoria 3, por L 15¦2009, de 11 de noviembre | BOE 12 11 09 |
| SE MODIFICA la disposición adicional 10, por L 27¦2009, de 30 de diciembre | BOE 31 12 09 |
| SE MODIFICA con efectos de 1 de enero de 2013, los arts. 1.1, 24, 25 y disposición adicional 2.1, por L 27¦2011, de 1 de agosto | BOE 02 08 11 |
| SE MODIFICA los arts. 12 y 17 y SE AÑADE el art. 11 bis y la disposición transitoria 4, por L 36¦2011, de 10 de octubre | BOE 11 10 11 |
| SE MODIFICA el art. 10.5, por L 14¦2013, de 27 de septiembre | BOE 28 09 13 |
| SE AÑADE el art. 30, por RD-L 1¦2015, de 27 de febrero | BOE 28 02 15 |
| SE MODIFICA el art. 21 y disposición adicional 12, por RD-L 4¦2015, de 22 de marzo | BOE 23 03 15 |
| SE AÑADE el art. 30, por L 25¦2015, de 28 de julio | BOE 29 07 15 |
| SE MODIFICA el art. 21 y la disposición adicional 12, por L 30¦2015, de 9 de septiembre | BOE 10 09 15 |
| SE DEROGA las disposiciones adicionales 14 a 16, transitorias 1 a 3 y final 5; SE MODIFICA determinados preceptos y SE AÑADE el capítulo II al título V, por L 31¦2015, de 9 de septiembre | BOE 10 09 15 |
| CORRECCIÓN de errores, de 14 de enero de 2016, con variación de preceptos modificadores, de la L 31¦2015 | BOE 14 01 16 |
| SE MODIFICA con efectos de 1 de enero de 2017, el art. 31, por RD-L 6¦2016, de 23 de diciembre | BOE 24 12 16 |
| SE MODIFICA el art. 25.4 y SE SUSPENDE la aplicación, hasta el 1 de enero de 2019, del art. 25.4 y lo indicado del 1.1 y 24, por L 3¦2017, de 27 de junio | BOE 28 06 17 |
| SE DEROGA la disposición adicional 13 y MODIFICA los arts. 19.3, 20.4, 22.3 y 7, 30.1, 3 y 8, 31, 32, 35, 38 y las disposiciones adicionales 10 y 12 y AÑADE el art. 38 bis, por L 6¦2017, de 24 de octubre | BOE 25 10 17 |
| SE MODIFICA, con efectos desde el 1 de agosto de 2018, los arts. 31.1, 32.1 y SE SUSPENDE la entrada en vigor del art. 25.4 y lo indicado del 1.1, 24, por L 6/2018, de 3 de julio | BOE 04 07 18 |
| SE MODIFICA los arts. 26.1, 31, 32, 38 bis, las disposiciones adicionales 3, 4, SE AÑADE los 31 bis, 32 bis y SE SUSPENDE la entrada en vigor del art. 25.4 y lo indicado del 1.1, 24, por RD-L 28¦2018, de 28 de diciembre | BOE 29 12 18 |
| SE CORRIGEN errores en el RD-L 28/2018, de 28 de septiembre | BOE 21 01 19 |
| SE MODIFICA los arts. 4.3.g) y h), 11.2 y 5, 16.1 y 3, 26.1.b) y, con efectos desde el 1 de abril de 2019, los arts. 38 y 38 bis, por RD-L 6/2019, de 1 de marzo | BOE 07 03 19 |
| SE SUSPENDE la entrada en vigor de lo indicado de los art. 1.1, 24 y 25.4, por L 11/2020, de 30 de diciembre | BOE 31 12 20 |
| Sociedades Profesionales. L 2¦2007, de 15 de marzo | BOE 16 03 07 |
| SE MODIFICA los arts. 3, 4, 9.3 y disposición final 2 y SE AÑADE la disposición adicional 7, por L 25¦2009, de 22 de diciembre | BOE 23 12 09 |
| 9.2. INSTRUCCIONES Y PLIEGOS DE RECEPCIÓN |  |
| Instrucción para la Recepción de Cementos [RC-16] RD 256¦2016, de 10 de junio | BOE 25 06 16 |
| CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 259 de 27 de octubre de 2017 | BOE 27 10 17 |
| 9.3. CONTROL DE CALIDAD |  |
| requisitos exigibles a las entidades de control de calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos […] RD 410¦2010, de 31 de marzo | BOE 22 04 10 |
| 9.4. VIVIENDAS DE PROTECCIÓN OFICIAL |  |
| Política de Viviendas de Protección Oficial. RD L 31¦1978, de 31 de octubre | BOE 08 11 78 |
| SE DESARROLLA RD L 31¦1978 por RD 3148¦1978 | BOE 16 01 79 |
| NORMAS TÉCNICAS DE DISEÑO |
| Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección Oficial |
| Adaptación de las ordenanzas técnicas y normas constructivas, aprobadas por Órdenes de 12 de julio de 1955 y 22 de febrero de 1968 al texto refundido y revisado de la Legislación de Viviendas de Protección Oficial y su Reglamento. Orden 20 05 69. | BOE 23 05 69 |
| Orden por la que se modifican las Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección Oficial, Orden 04 05 70 | BOE 09 05 70 |
| Ordenanza trigésima cuarta, «Garajes», de las Ordenanzas Provisionales de Viviendas de Protección Oficial. Orden 16 05 74 | BOE 27 05 74 |
| SE MODIFICA determinadas Ordenanzas por el texto refundido aprobado por RD 1346/1976, de 9 de abril | BOE 16 06 76 |
| SE MODIFICA determinados preceptos , por Orden 21/02/1981 | BOE 03 03 81 |
| SE DEROGA lo indicado , por RD 1909/1981, de 24 de julio | BOE 07 09 81 |
| NORMAS TÉCNICAS DE CALIDAD |
| Orden por la que se aprueban las Normas Técnicas de Diseño y Calidad de las Viviendas Sociales. Orden 24 11 76 | BOE 10 12 76 |
| SE SUSTITUYE determinados preceptos del Anexo, por la Orden 17 05 77 | BOE 14 06 77 |
| Reserva y situación de las Viviendas de Protección Oficial destinadas a minusválidos. RD 355¦1980, de 25 de enero | BOE 28 02 80 |
| SE DESARROLLA el art. 2, por Orden 03 03 80 | BOE 18 03 80 |
| SE DEROGA, Orden 03 03 80 por RD 173¦2010, de 19 de febrero | BOE 11 03 10 |
| Regulación de la existencia del Libro de Órdenes y visitas. Orden 19 05 70 | BOE 26 05 70 |

| 9.5. OTROS |
| --- |
| Reglamento General de Policía de Espectáculos públicos y Actividades Recreativas. RD 2816¦1982, de 27 de agosto | BOE 06 11 82 |
| Corrección de errores de RD 2816¦1982 | BOE 29 11 82 |
| Corrección de errores de RD 2816¦1982 | BOE 01 10 83 |
| SE DEROGA los arts. 2 a 9, 20.1, 21, 22.1, 2 y 4 a 7 y 23, por RD 314¦2006, de 17 de marzo | BOE 28 03 06 |
| SE DEROGA la sección IV del capítulo I del título I, por RD 393¦2007, de 23 de marzo | BOE 01 10 83 |
| Reglamento por el que se regula la prestación de los servicios postales. RD 18291999 | BOE 31 12 99 |
| Corrección errores de RD 1829¦1999 | BOE 11 02 00 |
| SE DECLARA la nulidad de los arts. 2.2, 12.4 y lo indicado del art. 13.2A) y la sección 2 del capítulo II del título II, por Sentencia del TS de 08¦06¦04 | BOE 09 08 04 |
| SE DEROGA el art. 23, y en cuanto se oponga, por RD 1298¦2006, de 10 de noviembre | BOE 23 11 06 |
| SE MODIFICA los arts. 37, 45 y 47, por RD 503¦2007, de 20 de abril | BOE 09 05 07 |

| Normativa de Centros Docentes |  |
| --- | --- |
| RD 132¦2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos mínimos de los centros que impartan las enseñanzas del segundo ciclo de la educación infantil, la educación primaria y la educación secundaria. | BOE 12 03 10 |
| SE DEROGA el art. 13.3 y 4, por RD-L 14¦2012, de 20 de abril | BOE 21 04 12 |

| Orden de 29 de febrero de 1944, por la que se determinan las condiciones higiénicas mínimas que han de reunir las Viviendas | BOE 29 02 44 |
| --- | --- |

ANEXO I: NORMATIVA SECTORIAL en CASTILLA Y LEON

| 1. ACTIVIDAD PROFESIONAL |  |
| --- | --- |
| 1.1. PROYECTO Y DIRECCIÓN DE OBRAS |  |
| Normas sobre control de calidad. D 83¦1991, de 22 de abril | BOCyL 26 04 91 |
| Corrección errores D 83¦1991 | BOCyL 15 05 91 |
| Seguridad en Instalaciones de Gas. Orden de 26 03 02 | BOCyL 11 04 02 |
| Sobre seguridad en las instalaciones de gas. ORDEN ICT¦61¦2003, de 23 de enero | BOCyL 05 02 03 |
| Obligatoriedad instalar puertas en cabinas, y alumbrado emergencia en ascensores. Orden 21 12 98 | BOCyL 20 01 99 |
| Corrección de errores a la Orden 21 12 98. | BOCyL 26 04 99 |
| SE MODIFICA de la Orden 21 12 98. Según Orden de 16 de Noviembre de 2001. | BOCyL 11 12 01 |
| 1.2. COLEGIOS PROFESIONALES |  |
| Colegios Profesionales de Castilla y León. L 8¦1997 | BOCyL 10 07 97 |
| Corrección de errores | BOE 03 09 97 |
| SE MODIFICA los arts. 12, 16.2, 17, 24 y 27 y SE AÑADE el capítulo IV del título II por D-L 3¦2009, de 23 de diciembre, de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León. | BOCyL 26 12 09 |
| Cuestión 3125¦2015 promovida por supuesta inconstitucionalidad del art. 16.2 | BOE 26 06 15 |
| SE DECLARA en la Cuestión 3215-2015, la inconstitucionalidad y nulidad del inciso indicado del art. 16.2, por Sentencia 229¦2015, de 2 de noviembre | BOE 11 12 15 |
| Reglamento de Colegios Profesionales de Castilla y León. D 26¦2002, de 27 de febrero | BOCyL 27 02 02 |
| 2. ACCESIBILIDAD Y SUPRESIÓN DE BARRERAS |  |
| Ley de Accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León. L 3¦1998, de 24 de junio | BOE 18 08 98 |
| SE MODIFICA los arts. 45, 46 y la disposición final 1, por L 11¦2000, de 28 de diciembre | BOE 19 01 01 |
| SE MODIFICA L 11¦2000 por D-L 1¦2006, de 25 de mayo | BOCyL 31 05 06 |
| SE DEROGA los arts. 36 y 37 y la disposición final 3 y MODIFICA el art. 35, la disposición adicional 1 y el título del título IV, por Ley 5¦2014, de 11 de septiembre por L 5¦2014, de 11 de septiembre | BOCyL 19 09 14 |
| SE DEROGA el art. 28, por L 11/2019, de 3 de abril | BOE 04 05 19 |
| Reglamento de Accesibilidad y supresión de barreras de Castilla y León. D 217¦2001, de 30 de agosto | BOCyL 04 09 01 |
| Estrategia Regional de Accesibilidad de Castilla y León. Acuerdo 39¦2004 | BOCyL 31 03 04 |

| 3. MEDIO AMBIENTE |  |
| --- | --- |
| 3.1. MEDIO AMBIENTE |  |
| Ley de Patrimonio Natural de Castilla y León. L 4¦2015, de 24 de marzo | BOE 16 04 15 |
| SE MODIFICA el art. 130, por L 2¦2017, de 4 de julio | BOE 16 08 17 |
| Ley de Medidas de Impulso de las Actividades de Servicios en Castilla y León. D-L 3¦2009, de 18 de mayo | BOE 29 12 09 |
| SE DEROGA el art. 4 y lo indicado en la disposición transitoria 3.3, por D-L 2¦2014, de 28 de agosto | BOE 01 09 14 |
| SE DEROGA el art. 8, por D-L 1¦2015, de 12 de noviembre de 2015 | BOE 13 11 15 |
| Ley Prevención Ambiental de Castilla y León L 1¦2015, de 12 de noviembre | BOCyL 13 11 15 |
| SE MODIFICA los arts. 14.2, 24.3, 30.2, 41.2, 43.3 74.3, la disposición adicional 3 y SE AÑADE la disposición adicional 6, por L 2¦2017, de 4 de julio | BOE 16 08 17 |
| SE MODIFICA los arts. 17, 31, 43, 45, 74 y los anexos I y III, por D-L 4/2020, de 18 de junio | BOCyL 19 06 20 |
| Reglamento Actividades Clasificadas. D 159¦1994, de 14 de julio | BOCyL 20 07 94 |
| SE MODIFICA parcial D 159¦1994 por D 66¦1998, de 26 de marzo | BOCyL 30 03 98 |
| SE MODIFICA parcial D 159¦1994 por D 146¦2001, de 17 de mayo | BOCyL 30 05 01 |
| Corrección errores D 146¦2001 | BOCyL 18 07 01 |
| Plan Regional de Ámbito Sectorial «Plan Integral de Residuos de Castilla y León» D 11¦2014, de 20 de marzo | BOCyL 24 03 14 |
| Ley del Ruido de Castilla y León. L 5¦2009, de 4 de junio | BOCyL 09 06 09 |
| Corrección errores L 5¦2009 | BOCyL 19 06 09 |
| SE MODIFICA L 5¦2009, los arts. 4, 18, 53.2 y anexo VI, por D-L 3¦2009, de 23 de diciembre | BOCyL26 12 09 |
| SE MODIFICA L 5¦2009, la disposición transitoria 1, por L19¦2010, de 22 de diciembre | BOE 11 01 11 |
| SE MODIFICA L 5¦2009, art. 30, disposición transitoria 1 y el anexo 1.1, por L1¦2012, de 28 de febrero | BOE 30 03 12 |
| SE MODIFICA L 5¦2009, los arts. 28.1 y 29, por L 4¦2012, de 16 de julio | BOE 28 07 12 |
| SE MODIFICA L 5¦2009, la disposición transitoria 3, por L9¦2012, de 21 de diciembre | BOE 24 01 13 |
| SE MODIFICA L 5¦2009, por L 7¦2014, de 12 de septiembre | BOCyL 19 09 14 |
| SE MODIFICA L 5¦2009, por L 10¦2014, de 22 de diciembre | BOCyL 29 12 14 |
| SE MODIFICA los anexos II, III, IV, V y VII de la L5/2009, por D 38/2019, de 3 de octubre | BOCyL 03 10 19 |
| SE MODIFICA los arts. 14.1, 30, la disposición adicional 9 y el anexo VII, por L 1/2021, de 22 de febrero | BOE 19 03 21 |
| Ley de Montes de Castilla y León. L 3¦2009, de 6 de abril | BOCyL 16 04 09 |
| SE MODIFICA L 3¦2009 de la disposición final 6.1, por L 10¦2009, de 17 de diciembre | BOE 14 01 10 |
| SE MODIFICA L 3¦2009 de los arts. 46, 47, 99, 108, 109, 111 y disposición adicional 9 y SE AÑADE el art. 41 bis , por L11¦2013, de 23 de diciembre | BOE 28 01 14 |
| SE MODIFICA L 3¦2009, SE DEROGA la disposición adicional 11 y MODIFICA los arts. 6, 34.2 y 35.5, por L 5¦2014, de 11 de septiembre | BOCyL 19 09 14 |
| SE MODIFICA L 3¦2009 de los arts. 26 y 108, por L 10¦2014, de 22 de diciembre | BOCyL 29 12 14 |
| SE MODIFICA L 3¦2009 del art. 113.e), por L 4¦2015, de 24 de marzo | BOCyL 30 03 15 |
| SE MODIFICA L 3¦2009 de Los arts. 16, 53, 113 l) y 119, por L2¦2017, de 4 de julio | BOE 16 08 17 |
| SE MODIFICA L 3¦2009 de los arts. 51, 56, 57, 113 y 114 y añade el art. 57 bis, por L6¦2017, de 20 de octubre | BOE 10 11 17 |
| SE MODIFICA L 3¦2009 del art. 113.m) y se añade el 53 bis, por L7¦2017, de 28 de diciembre | BOE 09 02 18 |

| 3.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA |  |
| --- | --- |
| Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción en la Comunidad de Castilla y León. D 55¦2011, de 21 de septiembre | BOCyL 21 09 11 |
| SE MODIFICA D 55¦2011 por D 9¦2013, de 28 de febrero | BOCyL 06 03 13 |
| Procedimiento de inscripción en el Registro de Certificaciones de Eficiencia Energética de edificios de Castilla y León ORDEN EYE¦23¦2012, de 12 de enero | BOCyL 31 01 12 |
| SE MODIFICA por ORDEN EYE¦362¦2013 | BOCyL 28 05 13 |
| SE MODIFICA por ORDEN EYE¦1034¦2013 | BOCyL 24 12 13 |

4.   PATRIMONIO

| Ley de Patrimonio Cultural de Castilla y León. L 12¦2002, de 11 de julio | BOCyL 19 07 02 |
| --- | --- |
| SE AÑADE la disposición adicional 7, por L 8¦2004, de 22 de diciembre | BOCyL 23 12 04 |
| SE DEROGA los arts. 1.a), 6.3 y lo indicado del art. 70.6, por L1¦2012, de 28 de febrero | BOE 30 03 12 |
| SE DECLARA en el Recurso 2082¦2005, inconstitucional y nula la disposición adicional 7 en la redacción dada por la L8¦2004, de 22 de diciembre, por Sentencia 136¦2013, de 6 de junio | BOE 02 07 13 |
| Plan PAHIS 2004 2012, del Patrimonio Histórico de Castilla y León. Acuerdo 37¦2005, de 31 de marzo. | BOCyL 06 04 05 |
| Corrección errores Acuerdo 37¦2005 | BOCyL 27 04 05 |
| Reglamento para la Protección del Patrimonio Cultural de Castilla y León. D 37¦2007 | BOCyL 25 04 07 |
| SE MODIFICA D 37¦2007 por D 26¦2012, de 5 julio | BOCyL 11 07 12 |

5.  URBANISMO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO

| Ley de Ordenación del Territorio de Castilla y león. L 10¦1998, de 5 de diciembre | BOCyL 10 12 98 |
| --- | --- |
| SE MODIFICA el art. 24, por L 13¦2003, de 23 de diciembre | BOCyL 30 12 03 |
| SE MODIFICA los arts. 23 y 24, por L 9¦2004, de 28 de diciembre | BOCyL 31 12 04 |
| SE MODIFICA los arts. 20.2 y 22.2, por L 13¦2005, de 27 de diciembre | BOCyL 29 12 05 |
| SE MODIFICA los arts. 16.1, 22.1 y 24.6, por L 14¦2006, de 4 de diciembre | BOCyL 18 12 06 |
| SE MODIFICA los arts. 11.2, 12, 13.3, 17.3, 18 y 22 a 24, por L 3¦2010, de 26 de marzo | BOCyL 30 03 10 |
| SE MODIFICA el art. 13.2 y .3, por L 1¦2013, de 28 de febrero | BOCyL 07 03 13 |
| SE DEROGA la disposición adicional 3 y SE MODIFICA el art. 14.1, por L 7¦2013, de 27 de septiembre | BOCyL 01 10 13 |
| SE DEROGA los arts. 14.2.d), 16.3, 17.1.h) y 29.4 y SE MODIFICA los arts. 17 a 20, 24, 25 y 29, por L 7¦2014, de 12 de septiembre | BOCyL 19 09 14 |
| Ley de Urbanismo de Castilla y León. L 5¦1999, de 8 de abril | BOCyL 15 04 99 |
| SE DEROGA el art. 138.2.b) y los apartados 1 y 2 de la disposición transitoria 3 y SE MODIFICAN los arts. 38, 52, 55 y 58,por L 10¦2002, de 10 de julio | BOCyL 12 07 02 |
| SE MODIFICA el art. 127.1, por L 21¦2002, de 27 de diciembre | BOCyL 30 12 02 |
| SE MODIFICA los arts. 14.a), 39, 41.e), 42.2, 44.2.e), 132 y 124, por L 13¦2003, de 23 de diciembre | BOCyL 30 12 03 |
| SE MODIFICA los arts. 33, 38 y 128, por L 13¦2005, de 27 de diciembre | BOCyL 29 12 05 |
| SE MODIFICA el art. 125.1.e), por L 09¦2007, de 27 de diciembre | BOCyL 28 12 07 |
| SE MODIFICA determinados preceptos, SE MODIFICA parcialmente y SE AÑADEN los arts. 52 bis, 55 bis, 68 bis y las disposiciones adicionales 5 y 6, por L 04¦2008, de 15 de septiembre | BOCyL 18 09 08 |
| SE MODIFICA el art. 17.2.c), por L 17¦2008, de 23 de diciembre | BOCyL 29 12 08 |
| SE MODIFICA art. 129 y SE MODIFICA el art. 110, por L 09¦2010, de 30 de agosto | BOCyL 07 09 10 |
| SE AÑADE la disposición adicional 7, L 19¦2010, de 22 de diciembre | BOCyL 23 12 10 |
| SE MODIFICA los arts. 136 a 138, por L 01¦2012, de 28 de febrero | BOCyL 29 02 12 |
| se deroga el art. 21.3, SE MODIFICA y SE AÑADE determinados preceptos, por L 7¦2014, de 12 de septiembre | BOCyL 19 09 14 |
| SE DEROGA lo indicado por L 8¦2014, de 14 de octubre | BOE 31 10 14 |
| SE DEROGA l8¦2014 por D-L 1¦2015, de 12 de noviembre de 2015 | BOCyL 13 11 15 |
| SE MODIFICA el art. 16.1.g), por L 4¦2015, de 24 de marzo | BOCyL 30 03 15 |
| SE AÑADE la disposición adicional 11, por L 2¦2017, de 4 de julio | BOE 16 08 07 |
| SE MODIFICAN los artículos 23 y 25, por L5¦2019, de 26 de marzo | BOCyL 26 03 19 |
| SE MODIFICAN los arts. 97, 99, 105 bis y 125, por D-L 4/2020, de 18 de junio | BOCyL 19 06 20 |
| Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. D 22¦2004 , de 29 de enero | BOCyL 02 02 04 |
| SE MODIFICA D 22¦2004, por D 99¦2005, de 22 de diciembre | BOCyL 26 12 05 |
| SE MODIFICA D 22¦2004, por D 68¦2006, de 5 de octubre | BOCyL 11 10 06 |
| SE MODIFICA D 22¦2004, por D 6¦2008, de 24 de enero | BOCyL 25 01 08 |
| SE MODIFICA D 22¦2004, por L 4¦2008, de 15 de septiembre | BOCyL 18 09 08 |
| SE MODIFICA D 22¦2004, por D 45¦2009, de 9 de julio | BOCyL 17 07 09 |
| SE MODIFICA D 22¦2004, por D 10¦2013, de 7 de marzo | BOCyL13 03 13 |
| SE MODIFICA D 22¦2004, por D 24¦2013, de 27 de junio | BOCyL03 07 13 |
| SE MODIFICA D 22¦2004, por L 11¦2013, de 27 de diciembre | BOCyL27 12 13 |
| SE MODIFICA D 22¦2004, por D 32¦2014, de 24 de julio | BOCyL 28 07 14 |
| SE MODIFICA D 22¦2004, por L 7¦2014, de 12 de septiembre | BOCyL 19 0914 |
| SE MODIFICA D 22¦2004, por L 10¦2014, de 22 de diciembre | BOCyL 29 12 14 |
| SE MODIFICA D 22¦2004, por D 06¦2016 , de 3 de marzo | BOCyL 04 03 16 |
| Corrección de errores D 06¦2016 | BOCyL 15 04 16 |
| SE MODIFICA por D6/2021, de 11 de marzo | BOCyL 15 03 21 |
| Medidas sobre Urbanismo y Suelo. L4¦2008, de 15 de septiembre | BOCyL 18 09 08 |
| Instrucción Técnica Urbanística para la aplicación del Reglamento de Urbanismo tras la entrada en vigor de la L 4¦2008 Orden FOM 1602¦2008 | BOCyL 19 09 08 |
| Ordenación de la Cartografía en Castilla y León. D82¦2008, de 4 de diciembre | BOCyL 10 12 08 |
| Instrucción Técnica Urbanística para aplicar en Castilla y León la L8¦2007 de Suelo Orden FOM 1083¦2007 | BOCyL 18 06 07 |

| Instrucción Técnica Urbanística 1¦2016 sobre emisión de informes previos en el procedimiento de aprobación de los instrumentos de planeamiento urbanístico. ORDEN FYM¦238¦2016, de 4 de abril. | BOCyL 08 04 16 |
| --- | --- |

5.  TURISMO

| Ley de Turismo de Castilla y León. L14¦2010, de 9 de diciembre | BOCyL 20 12 10 |
| --- | --- |
| SE MODIFICA por L1¦2012, de 28 de febrero, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras | BOCyL 29 02 12 |
| SE MODIFICA por L11¦2013, de 23 de diciembre, de Medidas Tributarias y de Reestructuración del Sector Público Autonómico | BOCyL 2712 13 |
| SE MODIFICA por L7¦2015, de 30 de diciembre, de Medidas Tributarias | BOCyL 31 12 15 |
| Normativa de Turismo Rural. Establecimientos de alojamiento de turismo rural en la Comunidad de Castilla y León. D 75¦2013, de 28 de noviembre | BOCyL 02 12 13 |
| ORDEN CYT¦114¦2014, de 17 de febrero, por la que se establecen los distintivos de los establecimientos de alojamiento de turismo rural en la Comunidad de Castilla y León. | BOCyL 25 02 14 |
| Normativa de Albergues en la Comunidad de Castilla y León. D 22¦2018, de 26 de julio | BOCyL 30 07 18 |
| Normativa de Apartamentos Turísticos en la Comunidad de Castilla y León. D 17¦2015, de 26 de febrero | BOCyL 27 02 15 |
| Normativa de Establecimientos turísticos de alojamiento hotelero. D 65¦2015, de 08 de octubre | BOCyL 09 10 15 |
| Corrección de errores D 65¦2015 | BOCyL 27 10 15 |
| Normativa de Establecimientos de restauración. D 12¦2016, de 21 de abril | BOCyL 25 04 16 |
| Normativa de Viviendas de Uso Turístico. D 3¦2017, de 16 de febrero | BOCyL 10 02 17 |

6.  OTROS

| Normativa de Centros de Personas Mayores de Castilla y León |  |
| --- | --- |
| D 14¦2017, de 27 de julio | BOCyL 31 07 17 |
| DECLARADO nulo de pleno derecho por Sentencia 01055/2018 de Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, de 23 de noviembre de 2018 |  |
| Ley 9¦2010, de 30 de agosto, del derecho a la vivienda de la Comunidad de Castilla y León | BOE 28 09 10 |
| SE DEROGA lo indicado los arts. 10, 13, 18.2, 19.4, 47, 60.2, 97 a 100 y las disposiciones adicional 1 y transitoria 3, SE MODIFICAN determinados preceptos y SE AÑADE el art. 61.3, por D-L 1/2013, de 31 de julio | BOE 05 08 12 |
| SE DEROGA los arts. 10, 13, 18.2, 19.4, 46.3, 47, 60.2, 97 a 100 y las disposiciones adicional 1 y transitoria 3; SE MODIFICA determinados preceptos y referencias y SE AÑADE el art. 64 bis, por L 10/2013, de 16 de diciembre, de medidas urgentes en materia de vivienda | BOE 14 01 14 |
| SE MODIFICA L10¦2013, de Medidas Urgentes en materia de vivienda por L 7¦2014, de 12 de septiembre | BOCyL 19 09 14 |
| SE DEROGA el capítulo I del título VII, por L 5/2014, de 11 de septiembre | BOE 02 10 14 |
| SE MODIFICA los arts. 37, 45, 63, 67, 81, 102 y 103, por L 7/2014, de 12 de septiembre | BOE 02 10 14 |
| SE MODIFICA el art. 63.1.c), por L 7/2015, de 30 de diciembre | BOE 24 02 16 |
| SE MODIFICA el art. 58.2, por L 1/2021, de 22 de febrero | BOE 19 03 21 |

| Normativa de Centros Docentes de Castilla y León |  |
| --- | --- |
| D 34¦2002, de 28 de febrero, por el que se regula la creación de los Centros de Educación Obligatoria | BOCyL 06 03 02 |

| Normativa de Espectáculos públicos y actividades recreativas de Castilla y León |  |
| --- | --- |
| L 7¦2006, de 2 octubre 2006. Espectáculos públicos y actividades recreativas de la Comunidad de Castilla y León | BOCyL 06 10 06 |
| SE MODIFICA anexo de la L7/2006, por D 38/2019, de 3 de octubre | BOCyL 03 10 19 |

| adaptación de la legislación de prevención de riesgos laborales a la administración de la comunidad de castilla y león D 143/2000, de 29 de junio | BOCyL 04 07 00 |
| --- | --- |
| SE MODIFICA por D 44/2005, de 2 de junio | BOCyL 08 06 05 |

| Norma Técnica Urbanística sobre Equipamiento Comercial de Castilla y León. D 28/2010, de 22 de julio | BOCyL 28 07 00 |
| --- | --- |

| Seguridad Industrial en Castilla y León. L 3/1990, de 16 de marzo | BOCyL 04 04 90 |
| --- | --- |

| Requisitos técnicos y condiciones mínimas exigibles a los establecimientos de audioprótesis de la Comunidad de Castilla y León. ORDEN SAN/1669/2005, de 23 de noviembre | BOCyL 19 12 05 |
| --- | --- |

| Normativa higiénico-sanitaria para piscinas de uso público. D 177/1992, de 22 de octubre | BOCyL 02 06 93 |
| --- | --- |

| Requisitos mínimos y específicos de autorización de los centros de Minusválidos para su apertura y funcionamiento. Orden de 21 06 93 | BOCyL 01 07 93 |
| --- | --- |

| Requisitos mínimos y específicos de autorización para la apertura y funcionamiento de los centros destinados a la atención de menores con medidas o actuaciones de protección. D37/2004, de 1 de abril | BOCyL 07 04 04 |
| --- | --- |

ANEXO II: NORMAS DE REFERENCIA DEL CTE

| A1. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SE |
| --- |
| A1.1 DB SE CIMIENTOS |  |
| UNE 22381:1993 | Control de vibraciones producidas por voladuras. |
| UNE 22950-1:1990 | Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 1: Resistencia a la compresión uniaxial. |
| UNE 22950-2:1990 | Propiedades mecánicas de las rocas. Ensayos para la determinación de la resistencia. Parte 2: Resistencia a tracción. Determinación indirecta (ensayo brasileño). |
| UNE 80303-1:2017 | Cementos con características adicionales. Parte 1: Cementos resistentes a los sulfatos. |
| UNE 80303-2:2017 | Cementos con características adicionales. Parte 2: Cementos resistentes al agua de mar. |
| UNE 83988-2:2014 | Durabilidad del hormigón. Métodos de ensayo. Determinación de la resistividad eléctrica. Parte 2: Método de las cuatro puntas o de Wenner. |
| UNE 103101:1995 | Análisis granulométrico de suelos por tamizado. |
| UNE 103102:1995 | Análisis granulométrico de suelos finos por sedimentación. Método del densímetro. |
| UNE 103103:1994 | Determinación del límite líquido de un suelo por el método del aparato de Casagrande. |
| UNE 103104:1993 | Determinación del límite plástico de un suelo. |
| UNE 103108:1996 | Determinación de las características de retracción de un suelo. |
| UNE 103200:1993 | Determinación del contenido de carbonatos en los suelos. |
| UNE 103202:2019 | Determinación cualitativa del contenido en sulfatos solubles en agua que hay en un suelo. |
| UNE 103204:2009 | Determinación del contenido de materia orgánica oxidable de un suelo por el método del permanganato potásico. |
| UNE 103301:1994 | Determinación de la densidad de un suelo. Método de la balanza hidrostática. |
| UNE 103400:1993 | Ensayo de rotura a compresión simple en probetas de suelo. |
| UNE 103401:1998 | Determinación de los parámetros resistentes al esfuerzo cortante de una muestra de suelo en la caja de corte directo. |
| UNE 103405:1994 | Geotecnia. Ensayo de consolidación unidimensional de un suelo en edómetro. |
| UNE 103406:2006 | Ensayo de colapso en suelos |
| UNE 103500:1994 | Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor normal. |
| UNE 103501:1994 | Geotecnia. Ensayo de compactación. Proctor modificado. |
| UNE 103600:1996 | Determinación de la expansividad de un suelo en el aparato Lambe. |
| UNE 103601:1996 | Ensayo del hinchamiento libre de un suelo en edómetro. |
| UNE 103602:1996 | Ensayo para calcular la presión de hinchamiento de un suelo en edómetro. |
| UNE 146510:2018 | Estabilidad de los áridos y fragmentos de roca frente a la acción de la inmersión en agua y de los ciclos de humedad -sequedad. |
| UNE-EN 197-1:2011 | Cemento. Parte 1: Composición, especificaciones y criterios de conformidad de los cementos comunes |
| UNE-EN 1536:2011+A1:2016 | Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes perforados. |
| UNE-EN 1537:2015 | Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Anclajes. Documento Básico SE-C Cimientos SE-C-160 |
| UNE-EN 1538:2011+A1:2016 | Ejecución de trabajos geotécnicos especiales. Muros-pantalla. |
| UNE-EN 12699:2016 | Realización de trabajos geotécnicos especiales. Pilotes de desplazamiento. |
| UNE-EN ISO 17892-1:2015 | Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 1: Determinación de la humedad. |
| UNE-EN ISO 17892-3:2018 | Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 3: Determinación de la densidad de las partículas. |
| UNE-EN ISO 17892-9:2019 | Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de laboratorio de suelos. Parte 9: Ensayos de compresión triaxial consolidados en suelos saturados de agua. |
| UNE-EN ISO 22476-2:2008 | Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 2: Ensayo de penetración dinámica (+UNE-EN ISO 22476- 2:2008/A1:2014) |
| UNE-EN ISO 22476-3:2006 | Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 3: Ensayo de penetración estándar (+UNE-EN ISO 22476- 3:2008/A1:2014) |
| UNE-EN ISO 22476-12:2010 | Investigación y ensayos geotécnicos. Ensayos de campo. Parte 12: Ensayo de penetración con el cono mecánico (CPTM). |
| UNE-ENV 1997-3:2002 | Eurocódigo 7: Proyecto geotécnico. Parte 3: Proyecto asistido por ensayos de campo. Normativa ASTM |
| *ASTM: D 4428/D4428M-14 | Standard Test Methods for Crosshole Seismic Testing. Normativa NLT |
| *NLT 251:1996 | Determinación de la durabilidad al desmoronamiento de rocas blandas. |
| A1.2 DB SE ACERO |  |
| UNE-ENV 1993-1-1:1996 | Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-1: Reglas Generales. Reglas generales y reglas para edificación. |
| UNE-ENV 1090-1:1997 | Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación. |
| UNE-ENV 1090-2:1999 | Ejecución de estructuras de acero. Parte 2: Reglas suplementarias para chapas y piezas delgadas conformadas en frío. |
| UNE-ENV 1090-3:1997 | Ejecución de estructuras de acero. Parte 3: Reglas suplementarias para aceros de alto límite elástico. |
| UNE-ENV 1090-4:1998 | Ejecución de estructuras de acero. Parte 4: Reglas suplementarias para estructuras con celosía de sección hueca. |
| UNE-EN 10025-2 | Productos laminados en caliente, de acero no aleado, para construcciones metálicas de uso general. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de productos planos. |
| UNE-EN 10210-1:1994 | Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino. Parte 1: condiciones técnicas de suministro. |
| UNE-EN 10219-1:1998 | Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino. Parte 1: Condiciones técnicas de suministro. |
| UNE-EN 1993-1-10 | Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-10: Selección de materiales con resistencia a fractura. |
| UNE-EN ISO 14555:1999 | Soldeo. Soldeo por arco de espárragos de materiales metálicos. |
| UNE-EN 287-1:1992 | Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: aceros. |
| UNE-EN ISO 8504-1:2002 | Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 1: Principios generales. |
| UNE-EN ISO 8504-2:2002 | Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 2: Limpieza por chorreado abrasivo. |
| UNE-EN ISO 8504-3:2002 | Preparación de sustratos de acero previa a la aplicación de pinturas y productos relacionados. Métodos de preparación de las superficies. Parte 3: Limpieza manual y con herramientas motorizadas. |
| UNE-EN ISO 1460:1996 | Recubrimientos metálicos. Recubrimientos de galvanización en caliente sobre materiales férricos. Determinación gravimétrica de la masa por unidad de área. |
| UNE-EN ISO 1461:1999 | Recubrimientos galvanizados en caliente sobre productos acabados de hiero y acero. Especificaciones y métodos de ensayo. |
| UNE-EN ISO 7976-1:1989 | Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 1: Métodos e instrumentos Documento Básico SE-A Acero SE-A-166 |
| UNE-EN ISO 7976-2:1989 | Tolerancias para el edificio -- métodos de medida de edificios y de productos del edificio -- parte 2: Posición de puntos que miden. |
| UNE-EN ISO 6507-1:1998 | Materiales metálicos. Ensayo de dureza Vickers. Parte 1: Métodos de ensayo. |
| UNE-EN ISO 2808:2000 | Pinturas y barnices. Determinación del espesor de película. |
| UNE-EN ISO 4014:2001 | Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4014:1990). |
| UNE EN ISO 4016:2001 | Pernos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4016:1999). |
| UNE EN ISO 4017:2001 | Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clases A y B. (ISO 4017:1999). |
| UNE EN ISO 4018:2001 | Tornillos de cabeza hexagonal. Productos de clase C. (ISO 4018:1999). |
| UNE EN 24032:1992 | Tuercas hexagonales, tipo 1. Producto de clases A y B. (ISO 4032:1986) |
| UNE EN ISO 4034:2001. | Tuercas hexagonales. Producto de clase C. (ISO 4034:1999). |
| UNE-EN ISO 7089:2000 | Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7089:2000). |
| UNE-EN ISO 7090:2000 | Arandelas planas achaflanadas. Serie normal. Producto de clase A. (ISO 7090:2000). |
| UNE-EN ISO 7091:2000. | Arandelas planas. Serie normal. Producto de clase C. (ISO 7091:2000). |
| A1.3 DB SE FÁBRICA |  |
| UNE-EN 771-1:2011+A1:2016 | Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla cocida |
| UNE-EN 771-2:2011+A1:2016 | Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas silicocalcáreas. |
| UNE-EN 771-3:2011+A1:2016 | Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 3: Bloques de hormigón (áridos densos y ligeros). |
| UNE-EN 771-4:2011+A1:2016 | Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de hormigón celular curado en autoclave. |
| UNE-EN 771-5:2011+A1:2016 | Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 5: Piezas de piedra artificial. |
| UNE-EN 771-6:2012+A1:2016 | Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 6: Piezas de albañilería de piedra natural. |
| UNE-EN 772-1:2011+A1:2016 | Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión. |
| UNE-EN 845-1:2014 | Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1: Llaves, amarres, estribos y ménsulas. |
| UNE-EN 845-3:2014 | Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3: Armaduras de junta de tendel de malla de acero. |
| UNE-EN 846-2:2001 | Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en juntas de mortero. |
| UNE-EN 846-5:2013 | Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 5: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión de las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos). |
| UNE-EN 846-6:2015 | Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 6: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y de las características de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo) |
| UNE-EN 998-2:2018 | Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para albañilería. |
| UNE-EN 1015-11:2000 | Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido (+UNE-EN 1015-11:2000/A1:2007). |
| UNE-EN 1052-1:1999 | Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la resistencia a compresión. |
| UNE-EN 1052-2:2000 | Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la resistencia a la flexión. |
| UNE-EN 1052-3:2003 | Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la resistencia inicial a cortante (+UNE-EN 1052- 3:2003/A1:2008). |
| UNE-EN 1052-4:2001 | Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la resistencia al cizallamiento incluyendo la barrera al agua por capilaridad. |
| UNE-EN 10080:2006 | Acero para el armado del hormigón. Acero soldable para armaduras de hormigón armado. Generalidades |
| UNE-EN 10088-1:2015 | Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. Documento Básico SE-F Fábrica SE-F-66 |
| UNE-EN 10088-2:2015 | Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro para chapas y bandas de acero resistentes a la corrosión para usos generales. |
| UNE-EN 10088-3:2015 | Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para productos semi-acabados, barras, alambrón, alambre, perfiles y productos calibrados de aceros resistentes a la corrosión para usos generales |
| A1.4 DB SE MADERA |  |
| UNE 56544:2011 | Clasificación visual de la madera aserrada para uso estructural. Madera de coníferas. |
| UNE-EN 300:2007 | Tableros de virutas orientadas (OSB). Definiciones, clasificación y especificaciones. |
| UNE-EN 301:2018 | Adhesivos fenólicos y aminoplásticos para madera de uso estructural. Clasificación y requisitos de comportamiento. |
| UNE-EN 302-1:2013 | Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 1: Determinación de la resistencia de la unión al cizallamiento por tracción longitudinal. |
| UNE-EN 302-2:2018 | Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 2: Determinación de la resistencia a la delaminación. |
| UNE-EN 302-3:2018 | Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 3: Determinación del efecto del ataque ácido a las fibras de la madera debido a los tratamientos cíclicos de temperatura y humedad sobre la resistencia a la tracción transversal. |
| UNE-EN 302-4:2013 | Adhesivos para madera de uso estructural. Métodos de ensayo. Parte 4: Determinación de la influencia de la contracción de la madera sobre la resistencia al cizallamiento. UNE-EN 309:2006 Tableros de partículas. Definición y clasificación. |
| UNE-EN 312:2010 | Tableros de partículas. Especificaciones |
| UNE-EN 313-1:1996 | Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 1: Clasificación. UNE-EN 313-2:2000 Tableros contrachapados. Clasificación y terminología. Parte 2: Terminología. |
| UNE-EN 315:2001 | Tableros contrachapados. Tolerancias dimensionales. UNE-EN 316:2009 Tableros de fibras. Definición, clasificación y símbolos. UNE-EN 335:2013 Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Clases de uso: definiciones, aplicación a la madera maciza y a los productos derivados de la madera. |
| UNE-EN 336:2014 | Madera estructural. Medidas y tolerancias. |
| UNE-EN 338:2016 | Madera estructural. Clases resistentes. |
| UNE-EN 350:2016 | Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Ensayos y clasificación de la resistencia a los agentes biológicos de la madera y de los productos derivados de la madera. Documento Básico SE-M Madera SE-M 124 |
| UNE-EN 351-1:2008 | Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 1: Clasificación de las penetraciones y retenciones de los productos protectores. (+ERRATUM 2008) |
| UNE-EN 351-2:2008 | Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Madera maciza tratada con productos protectores. Parte 2: Guía de muestreo de la madera tratada para su análisis. |
| UNE-EN 383:2007 | Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de la resistencia al aplastamiento y del módulo de aplastamiento para los elementos de fijación tipo clavija. |
| UNE-EN 384:2016 | Madera estructural. Determinación de los valores característicos de las propiedades mecánicas y la densidad |
| UNE-EN 408:2011+A1:2012 | Estructuras de madera. Madera aserrada y madera laminada encolada para uso estructural. Determinación de algunas propiedades físicas y mecánicas. |
| UNE-EN 409:2009 | Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación del momento plástico de los elementos de fijación tipo clavija. |
| UNE-EN 460:1995 | Durabilidad de la madera y de los materiales derivados de la madera. Durabilidad natural de la madera maciza. Guía de especificaciones de durabilidad natural de la madera para su utilización según las clases de riesgo. |
| UNE-EN 520:2005+A1:2010 | Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 594:2011 | Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Método de ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez al descuadre de los paneles de muro entramado. |
| UNE-EN 595:1996 | Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Ensayo para la determinación de la resistencia y rigidez de las cerchas. |
| UNE-EN 599-1:2010+A1:2014 | Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Eficacia de los protectores de la madera determinada mediante ensayos biológicos. Parte 1: Especificaciones para las distintas clases de uso. |
| UNE-EN 599-2:2017 | Durabilidad de la madera y de los productos derivados de la madera. Características de los productos de protección de la madera establecidas mediante ensayos biológicos. Parte 2: Etiquetado. |
| UNE-EN 622-1:2004 | Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 1: Requisitos generales. |
| UNE-EN 622-2:2004 | Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 2: Especificaciones para los tableros de fibras duros. |
| UNE-EN 622-3:2005 | Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 3: Especificaciones para los tableros de fibras semiduros. |
| UNE-EN 622-4:2010 | Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 4: Requisitos para tableros de baja densidad. |
| UNE-EN 622-5:2010 | Tableros de fibras. Especificaciones. Parte 5: Requisitos de los tableros de fibras fabricados por proceso seco (MDF). Documento Básico SE-M Madera SE-M 125 |
| UNE-EN 636:2012+A1:2015 | Tableros contrachapados. Especificaciones. |
| UNE-EN 789:2006 | Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Determinación de las propiedades mecánicas de los tableros derivados de la madera. |
| UNE-EN 912:2011 | Conectores para madera. Especificaciones de los conectores para madera. |
| UNE-EN 1058:2010 | Tableros derivados de la madera. Determinación de los valores característicos correspondientes al percentil 5 y de los valores característicos medios. |
| UNE-EN 1380:2009 | Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Uniones estructurales con clavos, tornillos, clavijas y pernos. |
| UNE-EN 1381:2016 | Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Uniones estructurales grapadas. |
| UNE-EN 1382:2016 | Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Resistencia al arranque de los elementos de fijación en la madera. |
| UNE-EN 1383:2016 | Estructuras de madera. Métodos de ensayo. Resistencia a la incrustación en la madera de la cabeza de los elementos de fijación. |
| UNE-EN 1912:2012 | Madera estructural. Clases resistentes. Asignación de calidades visuales y especies. (+AC: 2013) |
| UNE-EN 1995-1-1:2016 | Eurocódigo 5. Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-1: Reglas generales y reglas para edificación. |
| UNE-EN 10346:2015 | Productos planos de acero recubiertos en continuo por inmersión en caliente. Condiciones técnicas de suministro. |
| UNE-EN 12369-1:2001 | Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 1: OSB, tableros de partículas y tableros de fibras. |
| UNE-EN 12369-2:2011 | Tableros derivados de la madera. Valores característicos para el cálculo estructural. Parte 2: Tablero contrachapado. (+ERRATUM:2005) |
| UNE-EN 12436:2002 | Adhesivos para madera de uso estructural. Adhesivos de caseína. Clasificación y requisitos de aptitud a la función. |
| UNE-EN 13183-1:2002 | Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 1: Determinación por el método de secado en estufa. (+ERRATUM:2003+AC:2004) |
| UNE-EN 13183-2:2002 | Contenido de humedad de una pieza de madera aserrada. Parte 2: Estimación por el método de la resistencia eléctrica. (+ERRATUM:2003+AC:2004) |
| UNE-EN 13271:2002 | Conectores para la madera. Valores característicos de resistencia y del módulo de deslizamiento de uniones con conectores. (+AC:2004) |
| UNE-EN 13986:2006+A1:2015 | Tableros derivados de la madera para utilización en la construcción. Características, evaluación de la conformidad y marcado. |
| UNE-EN 14080:2013 | Estructuras de madera. Madera laminada encolada y madera maciza encolada. Requisitos. Documento Básico SE-M Madera SE-M 126 |
| UNE-EN 14081-1:2016 | Estructuras de madera. Madera estructural con sección transversal rectangular clasificada por su resistencia. Parte 1: Requisitos generales. |
| UNE-EN 14250:2010 | Estructuras de madera. Requisitos de producto para cerchas prefabricadas ensambladas con conectores de placa clavo UNE-EN 14251:2004 Madera en rollo estructural. Métodos de ensayo |
| UNE-EN 14279:2007+A1:2009 | Madera microlaminada (LVL). Definiciones, clasificación y especificaciones. |
| UNE-EN 14358:2016 | Estructuras de madera. Determinación y verificación de los valores característicos. |
| UNE-EN 14374:2005 | Estructuras de madera. Madera microlaminada (LVL). Requisitos. |
| UNE-EN 14545:2009 | Estructuras de madera. Conectores. Requisitos. |
| UNE-EN 14592:2009+A1:2012 | Estructuras de madera. Elementos de fijación tipo clavija. Requisitos. |
| UNE-EN 26891:1992 | Estructuras de madera. Uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Principios generales para la determinación de las características de resistencia y deslizamiento. |
| UNE-EN ISO 2081:2018 | Recubrimientos metálicos y otros recubrimientos inorgánicos. Recubrimientos electrolíticos de cinc con tratamientos suplementarios sobre hierro o acero. |
| UNE-EN ISO 8970:2010 | Estructuras de madera. Ensayo de uniones realizadas con elementos de fijación mecánicos. Requisitos para la densidad de la madera. (ISO 8970:2010). |
| A2. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SI |
| A2.1 REACCIÓN AL FUEGO |  |
| UNE-EN 1021 | Mobiliario. Valoración de la inflamabilidad del mobiliario tapizado |
| UNE-EN 1021-1:2015 | Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión. |
| UNE-EN 1021-2:2015 | Parte 2: Fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. |
| UNE-EN 1101:1996 | Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Procedimiento detallado para determinar la inflamabilidad de probetas orientadas verticalmente (llama pequeña). (+UNE-EN 1101:1996/A1: 2005) |
| UNE-EN 13501 | Clasificación en función del comportamiento frente al fuego de los productos de construcción y elementos para la edificación |
| UNE-EN 13501-1:2007+A1:2010 | Parte 1: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de reacción al fuego. |
| UNE-EN 13501-5:2019 | Parte 5: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de cubiertas ante la acción de un fuego exterior. |
| UNE-EN 14115:2002 | Textiles. Comportamiento al fuego de materiales para carpas, tiendas de campaña de grandes dimensiones y productos relacionados. Facilidad de ignición. |
| UNE-EN 13772:2011 | Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y Cortinajes. Medición de la propagación de la llama de probetas orientadas verticalmente frente a una fuente de ignición de llama grande. |
| UNE-EN 13773:2003 | Textiles y productos textiles. Comportamiento al fuego. Cortinas y cortinajes. Esquema de clasificación. Documento Básico SI en caso de Incendio Anejo G. Normas relacionadas con la aplicación del DB SI 87 |
| UNE-EN 13823:2012+A1:2016 | Ensayos de reacción al fuego de productos de construcción - Productos de construcción, excluyendo revestimientos de suelos, expuestos al ataque térmico provocado por un único objeto ardiendo. |
| UNE-EN 15619:2014 | Tejidos recubiertos de caucho o plástico. Seguridad de las estructuras temporales (tiendas). Especificaciones de los tejidos recubiertos destinados a tiendas y estructuras similares. |
| UNE-EN ISO 1182:2011 | Ensayos de reacción al fuego para productos de construcción - Ensayo de no combustibilidad. (ISO 1182:2010) |
| UNE-EN ISO 1716:2011 | Ensayos de reacción al fuego de productos - Determinación del calor bruto de combustión (valor calorífico). (ISO 1716:2010) |
| UNE-EN ISO 9239-1:2011 | Ensayos de reacción al fuego de los revestimientos de suelos Parte 1: Determinación del comportamiento al fuego mediante una fuente de calor radiante. (ISO 9239-1:2010) |
| UNE-EN ISO 11925-2:2011 | Ensayos de reacción al fuego de los materiales de construcción - Inflamabilidad de los productos de construcción cuando se someten a la acción directa de la llama. Parte 2: Ensayo con una fuente de llama única. (ISO 11925- 2:2010) |
| UNE-CEN/TS 1187:2013 | Métodos de ensayo para cubiertas expuestas a fuego exterior. |
| A2.2 RESISTENCIA AL FUEGO |  |
| UNE-EN 81-58:2018 | Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores – Exámenes y ensayos. Parte 58: Ensayo de resistencia al fuego de las puertas de piso. |
| UNE-EN 1363 | Ensayos de resistencia al fuego |
| UNE-EN 1363-1:2015 | Parte 1: Requisitos generales. |
| UNE-EN 1363-2:2000 | Parte 2: Procedimientos alternativos y adicionales. |
| UNE-EN 1363-3:2000 | Parte 3: Verificación del comportamiento del horno. |
| UNE-EN 1364 | Ensayos de resistencia al fuego de elementos no portantes |
| UNE-EN 1364-1:2000 | Parte 1: Paredes. |
| UNE-EN 1364-2:2000 | Parte 2: Falsos techos. |
| UNE-EN 1364-3:2015 | Parte 3: Fachadas ligeras. Configuración completa (conjunto completo). |
| UNE-EN 1364-4:2015 | Parte 4: Fachadas ligeras. Configuración parcial. Documento Básico SI en caso de Incendio Anejo G. Normas relacionadas con la aplicación del DB SI 88 |
| UNE-EN 1365 | Ensayos de resistencia al fuego de elementos portantes |
| UNE-EN 1365-1:2016 | Parte 1: Paredes. |
| UNE-EN 1365-2:2016 | Parte 2: Suelos y cubiertas. |
| UNE-EN 1365-3:2000 | Parte 3: Vigas. |
| UNE-EN 1365-4:2000 | Parte 4: Pilares. |
| UNE-EN 1365-5:2005 | Parte 5: Balconadas y pasarelas. |
| UNE-EN 1365-6:2005 | Parte 6: Escaleras. |
| UNE-EN 1366 | Ensayos de resistencia al fuego de instalaciones de servicio |
| UNE-EN 1366-1:2016 | Parte 1: Conductos de ventilación. |
| UNE-EN 1366-2:2015 | Parte 2: Compuertas cortafuegos. |
| UNE-EN 1366-3:2011 | Parte 3: Sellantes de penetración. |
| UNE-EN 1366-4:2008+A1:2010 | Parte 4: Sellados de junta lineal. |
| UNE-EN 1366-5:2011 | Parte 5: Conductos horizontales y patinillos para servicios. |
| UNE-EN 1366-6:2005 | Parte 6: Pavimentos elevados registrables y pavimentos huecos. |
| UNE-EN 1366-7:2006 | Parte 7: Cerramientos para sistemas transportadores y de cintas transportadoras. |
| UNE-EN 1366-8:2005 | Parte 8: Conductos para extracción de humos. |
| UNE-EN 1366-9:2009 | Parte 9: Conductos de extracción de humos de un solo compartimento. |
| UNE-EN 1366-10:2016+A1:2018 | Parte 10: Compuertas de control de humos. |
| UNE-EN 1366-12:2015 | Parte 12: Barrera contra el fuego no mecánica para conductos de ventilación |
| UNE-EN 1634 | Ensayos de resistencia al fuego y de control de humo de puertas y elementos de cerramiento de huecos, ventanas practicables y herrajes para la edificación. |
| UNE-EN 1634-1:2016+A1:2018 | Parte 1: Ensayos de resistencia al fuego de puertas, elementos de cerramiento de huecos y ventanas practicables. |
| UNE-EN 1634-2:2010 | Parte 2: Ensayo de caracterización de resistencia al fuego de herrajes. |
| UNE-EN 1634-3:2006 | Parte 3: Ensayos de control de humo para puertas y elementos de cerramiento. Documento Básico SI en caso de Incendio Anejo G. Normas relacionadas con la aplicación del DB SI 89 |
| UNE-EN 1991-1-2:2019 | Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-2: Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego. |
| UNE-EN 1992-1-2:2011 | Eurocódigo 2: Proyecto de estructuras de hormigón. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego |
| UNE-EN 1993-1-2:2016 | Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego |
| UNE-EN 1994-1-2:2016 | Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego |
| UNE-EN 1995-1-2:2016 | Eurocódigo 5: Proyecto de estructuras de madera. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. |
| UNE-EN 1996-1-2:2011 | Eurocódigo 6: Proyecto de estructuras de fábrica. Parte 1-2: Reglas generales. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. |
| UNE-EN 1999-1-2:2007(ratificada) | Eurocódigo 9: Proyecto de estructuras de aluminio. Parte 1-2: Cálculo de estructuras expuestas al fuego. |
| UNE-EN 13381 | Métodos de ensayo para determinar la contribución a la resistencia al fuego de los elementos estructurales |
| UNE-EN 13381-1:2016 | Parte 1: Membranas protectoras horizontales. |
| UNE-EN 13381-2:2016 | Parte 2: Membranas protectoras verticales. |
| UNE-EN 13381-3:2016 | Parte 3: Protección aplicada a elementos de hormigón. |
| UNE-EN 13381-4:2014 | Parte 4: Protección pasiva aplicada a elementos de acero. |
| UNE-EN 13381-5:2016 | Parte 5: Protección aplicada a elementos mixtos de hormigón / chapa de acero perfilada. |
| UNE-EN 13381-6:2014 | Parte 6: Protección aplicada a pilares huecos de acero rellenos de hormigón. |
| UNE-ENV 13381-7:2006 EX | Parte 7: Protección aplicada a vigas de madera. |
| UNE-EN 13381-8:2015 | Parte 8: Protección reactiva aplicada a los elementos de acero. |
| UNE-EN 13381-9:2016 | Parte 9: Sistemas de protección contra el fuego aplicados a vigas de acero con aberturas en el alma. |
| UNE-EN 13501 | Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de su comportamiento ante el fuego |
| UNE-EN 13501-2:2019 | Parte 2: Clasificación a partir de datos obtenidos de los ensayos de resistencia al fuego, excluidas las instalaciones de ventilación. |
| UNE-EN 13501-3:2007+A1:2010 | Parte 3: Clasificación a partir de datos obtenidos en los ensayos de resistencia al fuego de productos y elementos utilizados en las Documento Básico SI en caso de Incendio Anejo G. Normas relacionadas con la aplicación del DB SI 90 instalaciones de servicio de los edificios: conductos y compuertas resistentes al fuego. |
| UNE-EN 13501-4:2007+A1:2010 | Parte 4: Clasificación a partir de datos obtenidos en ensayos de resistencia al fuego de componentes de sistemas de control de humo. |
| UNE-EN 14135:2005 | Recubrimientos. Determinación de la capacidad de protección contra el fuego. |
| UNE-EN 15080 | Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego |
| UNE-EN 15080-8:2011 | Parte 8: Vigas. |
| UNE-EN 15080-12:2011 | Parte 12: Muros portantes de albañilería. |
| UNE-EN 15254 | Extensión de la aplicación de los resultados de los ensayos de resistencia al fuego. Paredes no portantes |
| UNE-EN 15254-2:2010 | Parte 2: Tabiques de fábrica y de paneles de yeso |
| UNE-EN 15254-4:2019 | Parte 4: Elementos de construcción vidriados. |
| UNE-EN 15254-5:2010 | Parte 5: Construcción con paneles sándwich metálicos. |
| UNE-EN 15254-6:2015 | Parte 6: Fachadas ligeras. |
| UNE-EN 15254-7:2013 | Parte 7: Paneles sándwich metálicos para construcción. |
| UNE-EN 15269 | Extensión de la aplicación de los resultados de ensayo de resistencia al fuego y/o control de humos para puertas, persianas y ventanas practicables, incluyendo sus herrajes para la edificación |
| UNE-EN 15269-1:2011 | Parte 1: Requisitos generales. |
| UNE-EN 15269-2:2016 | Parte 2: Resistencia al fuego de conjuntos de puertas pivotantes y batientes de acero. |
| UNE-EN 15269-3:2016 | Parte 3: Resistencia al fuego de conjuntos de puertas de madera pivotantes y batientes y ventanas practicables con estructura de madera. |
| UNE-EN 15269-5:2016+A1:2017 | Parte 5: Resistencia al fuego de conjuntos de puertas acristaladas pivotantes y batientes con marco metálico y ventanas practicables con marco metálico. |
| UNE-EN 15269-7:2011 | Parte 7: Resistencia al fuego de conjuntos de puertas deslizantes de acero. |
| UNE-EN 15269-10:2015 | Parte 10: Resistencia al fuego de conjuntos de puertas/persianas enrollables de acero. |
| UNE-EN15269-11:2018+AC:2019 | Parte 11: Resistencia al fuego para cortinas de tela operables. Documento Básico SI en caso de Incendio Anejo G. Normas relacionadas con la aplicación del DB SI 91 |
| UNE-EN 15269-20:2010 | Parte 20: Control de humos para conjuntos de puertas pivotantes y batientes de madera, acero y elementos de puertas acristaladas con marco metálico. |
| A2.3 INSTALACIONES PARA CONTROL DEL HUMO Y DEL CALOR |
| UNE 23584:2008 | Seguridad contra incendios. Sistemas de control de temperatura y evacuación de humos (SCTEH). Requisitos para la instalación en obra, puesta en marcha y mantenimiento periódico de los SCTEH. |
| UNE 23585:2017 | Seguridad contra incendios. Sistemas de control de humo y calor. Requisitos y métodos de cálculo y diseño para proyectar un sistema de control de temperatura y de evacuación de humos (SCTEH) en caso de incendio estacionario. |
| UNE-EN 12101 | Sistemas para el control de humo y de calor |
| UNE-EN 12101-1:2007 | Parte 1: Especificaciones para barreras para control de humo (+UNE-EN 12101-1:2007/A1:2007) |
| UNE-EN 12101-2:2004 | Parte 2: Especificaciones para aireadores de extracción natural de humos y calor. |
| UNE-EN 12101-3:2016 | Parte 3: Especificación para aireadores mecánicos de control de humo y calor (Ventiladores). |
| UNE-EN 12101-6:2006 | Parte 6: Especificaciones para los sistemas de diferencial de presión. Equipos. |
| UNE-EN 12101-7:2013 | Parte 7: Secciones de conducto de humo. |
| UNE-EN 12101-8:2015 | Parte 8: Compuertas para el control del humo. |
| UNE-EN 12101-10:2007 | Parte 10: Equipos de alimentación de energía. |
| UNE-EN 15650:2010 | Ventilación de edificios. Compuertas cortafuegos. |
| A2.4 PUERTAS, HERRAJES Y DISPOSITIVOS DE APERTURA |
| UNE 85121:2018 | Puertas peatonales automáticas. Instalación, uso y mantenimiento. |
| UNE-EN 179:2009 | Herrajes para la edificación. Dispositivos de emergencia accionados por una manilla o un pulsador para recorridos de evacuación. Requisitos y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 1125:2009 | Herrajes para la edificación. Dispositivos antipánico para salidas de emergencia accionadas por una barra horizontal. Requisitos y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 1154:2003 | Herrajes para la edificación. Dispositivos de cierre controlado de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 1155:2003 | Herrajes para la edificación. Dispositivos de retención electromagnética para puertas batientes. Requisitos y métodos de ensayo. Documento Básico SI en caso de Incendio Anejo G. Normas relacionadas con la aplicación del DB SI 92 |
| UNE-EN 1158:2003 | Herrajes para la edificación. Dispositivos de coordinación de puertas. Requisitos y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 1191:2013 | Ventanas y puertas. Resistencia a aperturas y cierres repetidos. Método de ensayo. |
| UNE-EN 13637:2016 | Herrajes para la edificación. Sistemas de salida controlados eléctricamente para su uso en recorridos de evacuación. Requisitos y métodos de ensayo. |
| UNE-EN 16034:2015 | Puertas peatonales, industriales, comerciales, de garaje y ventanas practicables. Norma de producto, características de prestación. Características de resistencia al fuego y/o control de humo. |
| UNE-EN 23740-1:2016 | Seguridad contra incendios. Elementos de cerramiento de huecos. Requisitos específicos de instalación, uso, mantenimiento. Parte 1: Puertas cortafuego. |
| A2.5 SEÑALIZACIÓN |  |
| UNE 23034:1988 | Seguridad contra incendios. Señalización de seguridad. Vías de evacuación. |
| UNE 23035 | Seguridad contra incendios. Señalización fotoluminiscente |
| UNE 23035-1:2003 | Parte 1: Medida y calificación. |
| UNE 23035-2:2003 | Parte 2: Medida de productos en el lugar de utilización. |
| UNE 23035-3:2003 | Parte 3: Señalizaciones y balizamientos luminiscentes. |
| UNE 23035-4:2003 | Parte 4: Condiciones generales. Mediciones y clasificación. |
| A2.6 OTRAS MATERIAS |  |
| UNE-EN ISO 13943:2018 | Seguridad contra incendio. Vocabulario. |
| UNE-EN ISO 16730-1:2017 | Ingeniería de seguridad contra incendios - Procedimientos y requisitos para la verificación y la validación de métodos de cálculo. Parte 1: Generalidades. |
| UNE-EN ISO 16733-1:2017 | Ingeniería de seguridad contra incendios - Selección de escenarios de fuego de diseño y fuegos de diseño. Parte 1: Selección de escenarios de fuego de diseño. |
| UNE-EN ISO 23932:2017 | Ingeniería de seguridad contra incendios. Principios generales. |
| A3. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB SUA |
| A3.1 RESBALADICIDAD |  |
| UNE 41901:2017 EX | Superficies para tránsito peatonal. Determinación de la resistencia al deslizamiento por el método del péndulo de fricción. Ensayo en húmedo. |
| A3.2 PUERTAS |  |
| UNE-EN 12046-2:2000 | Fuerzas de maniobra. Método de ensayo. Parte 2: Puertas |
| A3.3 VIDRIO PARA LA EDIFICACIÓN |
| UNE-EN 12600:2003 | Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y clasificación para vidrio plano. |
| A3.4 ASCENSORES |  |
| UNE-EN 81-70:2004+A1:2005 | Reglas de seguridad para la construcción e instalación de ascensores. Aplicaciones particulares para los ascensores de pasajeros y de pasajeros y cargas. Parte 70: Accesibilidad a los ascensores de personas, incluyendo personas con discapacidad. |
| A3.5 SEÑALIZACIÓN |  |
| UNE 41501:2002 | Símbolo de accesibilidad para la movilidad. Reglas y grados de uso. |
| A4. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HE |
| UNE-EN 12207:2017 | Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. |
| UNE-EN ISO 10456:2012 | Materiales y productos para la edificación. Propiedades higrotérmicas. Valores tabulados de diseño y procedimientos para la determinación de los valores térmicos declarados y de diseño. (ISO 10456:2007) |
| UNE-EN ISO 13786:2017 | Prestaciones térmicas de componentes para edificación. Características térmicas dinámicas. Métodos de cálculo. (ISO 13786: 2017, Versión corregida 2018-03). (Ratificada por la Asociación Española de Normalización en diciembre de 2017.) |
| UNE-EN 61215:2006 | Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. |
| UNE-EN 61646:2009 | Módulos fotovoltaicos (FV) de lámina delgada para uso terrestre. Cualificación del diseño y homologación. |
| UNE-EN 50294:1999 | Método de medida de la potencia total de entrada de los circuitos balastos-lámparas. |
| UNE-EN 60923:2006 | Aparatos auxiliares para lámparas. Balastos para lámparas de descarga (excepto lámparas fluorescentes tubulares). Requisitos de funcionamiento (IEC 60923:2005) |
| UNE-EN 13829:2002 | Aislamiento térmico. Determinación de la estanquidad al aire en edificios. Método de presurización por medio de ventilador. (ISO 9972:1996, modificada). |
| A5. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HR |
| A5.1 MEDICIÓN DE PARÁMETROS ACÚSTICOS IN SITU |
| UNE-EN ISO 3382-2:2008 | Acústica. Medición de parámetros acústicos en recintos. Parte 2: Tiempo de reverberación en recintos ordinarios. |
| UNE-EN ISO 12999-1:2014 | Acústica. Determinación y aplicación de las incertidumbres de medición en la acústica de edificios. Parte 1: Aislamiento acústico. |
| UNE-EN ISO 16283-1:2015 | Acústica. Mediciones in situ del aislamiento acústico en edificios y en elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. (+UNEEN ISO 16283-1:2015/A1:2018) |
| UNE-EN ISO 16283-2: 2019 | Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. |
| UNE-EN ISO 16283-3: 2016 | Acústica. Medición in situ del aislamiento acústico en los edificios y en los elementos de construcción. Parte 3: Aislamiento a ruido de fachada. |
| A5. 2 MEDICIÓN DE PARÁMETROS ACÚSTICOS EN LABORATORIO |
| UNE-EN ISO 10140-1: 2016 | Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 1: Reglas de aplicación para productos específicos. |
| UNE-EN ISO 10140-2: 2011 | Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 2: Medición del aislamiento acústico al ruido aéreo. |
| UNE-EN ISO 10140-3: 2011 | Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 3: Medición del aislamiento acústico al ruido de impactos. (+UNE-EN ISO 10140-3:2011/A1:2015) |
| UNE-EN ISO 10140-4: 2011 | Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 4: Procedimientos y requisitos de medición. |
| UNE-EN ISO 10140-5: 2011 | Acústica. Medición en laboratorio del aislamiento acústico de los elementos de construcción. Parte 5: Requisitos para instalaciones y equipos de ensayo. (+UNE-EN ISO 10140-5:2011/A1: 2014) |
| A5. 3 EVALUACIÓN DE PARÁMETROS ACÚSTICOS |
| UNE-EN ISO 717-1: 2013 | Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 1: Aislamiento a ruido aéreo. |
| UNE-EN ISO 717-2: 2013 | Acústica. Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de construcción. Parte 2: Aislamiento a ruido de impactos. |
| UNE-EN ISO 11654:1998 | Acústica. Absorbentes acústicos para su utilización en edificios. Evaluación de la absorción acústica. Documento Básico HR - Protección frente al ruido HR C-2 |
| A5.4 MEDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTOS |
| UNE-EN 29052-1: 1994 | Acústica. Determinación de la rigidez dinámica. Parte 1: Materiales utilizados en suelos flotantes en viviendas. |
| UNE-EN 29053: 1994 | Acústica. Materiales para aplicaciones acústicas. Determinación de la resistencia al flujo de aire. |
| A5.5 PRODUCTOS |  |
| UNE-EN 200:2008 | Grifería sanitaria. Grifos simples y mezcladores para sistemas de suministro de agua de tipo 1 y tipo 2. Especificaciones técnicas generales. |
| UNE-EN 12207:2017 | Ventanas y puertas. Permeabilidad al aire. Clasificación. |
| UNE 100153: 2004 IN | Climatización: Soportes antivibratorios. Criterios de selección. |
| UNE 102043:2013 | Montaje de los sistemas constructivos con placa de yeso laminado (PYL). Tabiques, trasdosados y techos. Definiciones, aplicaciones y recomendaciones. |
| A5.6 MÉTODOS DE CÁLCULO DE AISLAMIENTO ACÚSTICO Y ABSORCIÓN ACÚSTICA |
| UNE-EN ISO 12354-1: 2018 | Acústica de edificios. Estimación del rendimiento acústico de los edificios a partir del rendimiento de los elementos. Parte 1: Aislamiento acústico a ruido aéreo entre recintos. (ISO 12354-1:2017) |
| UNE-EN ISO 12354-2: 2018 | Acústica de edificios. Estimación del rendimiento acústico de los edificios a partir del rendimiento de los elementos. Parte 2: Aislamiento acústico a ruido de impactos entre recintos. (ISO 12354-2:2017) |
| UNE-EN ISO 12354-3: 2018 | Acústica de edificios. Estimación del rendimiento acústico de los edificios a partir del rendimiento de los elementos. Parte 3: Aislamiento acústico a ruido aéreo frente al ruido exterior. (ISO 12354-3:2017) |
| UNE-EN ISO 12354-4: 2018 | Acústica de edificios. Estimación del rendimiento acústico de los edificios a partir del procedimiento de los elementos. Parte 4: Transmisión del ruido interior al exterior. (ISO 12354-4:2017) |
| UNE-EN 12354-5: 2009 | Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus elementos. Parte 5: Niveles sonoros producidos por los equipamientos de las edificaciones. (+UNE-EN 12354-5: 2009/AC: 2010) |
| UNE-EN 12354-6: 2004 | Acústica de la edificación. Estimación de las características acústicas de las edificaciones a partir de las características de sus elementos. Parte 6: Absorción sonora en espacios cerrados. |
| A6. NORMAS INCLUIDAS EN EL DB HS |
| UNE 10242:1995 | Accesorios roscados de fundición maleable para tuberías. (+UNE-EN 10242/1M:1999, +UNE-EN 10242/A2:2004) |
| UNE 19049-1:1997 | Tubos de acero inoxidable para instalaciones interiores de agua fría y caliente. Parte 1: Tubos. |
| UNE 100030:2017 | Prevención y control de la proliferación y diseminación de Legionella en instalaciones. |
| UNE 100151:1988 | Climatización. Pruebas de estanquidad de redes de tuberías. |
| UNE 100156:2004 IN | Climatización. Dilatadores. Criterios de diseño. |
| UNE 100171:1989 IN | Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación. |
| UNE CEN/TR 12108:2015 IN | Sistemas de canalización en materiales plásticos. Práctica recomendada para la instalación en el interior de la estructura de los edificios de sistemas de canalización a presión de agua caliente y fría destinada al consumo humano. |
| UNE-EN 1057:2007+A1:2010 | Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción. |
| UNE-EN 10240:1998 | Recubrimientos de protección internos y/o externos para tubos de acero. Especificaciones para recubrimiento galvanizados en caliente aplicados en plantas automáticas. |
| UNE-EN 12201-1:2012 | Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. |
| UNE-EN 12201-2:2012+A1:2014 | Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. |
| UNE-EN 12201-3:2012+A1:2013 | Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 3: Accesorios. |
| UNE-EN 12201-4:2012 | Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y saneamiento con presión. Polietileno (PE). Parte 4: Válvulas. |
| UNE-EN ISO 1452-1:2010 | Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 1: Generalidades. |
| UNE-EN ISO 1452-2:2010 | Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 2: Tubos. |
| UNE-EN ISO 1452-3:2011 | Sistemas de canalización en materiales plásticos para conducción de agua y para saneamiento enterrado o aéreo con presión. Poli(cloruro de vinilo) no plastificado (PVC-U). Parte 3: Accesorios. Documento Básico HS Salubridad HS 4 Suministro de agua 109 |
| UNE-EN ISO 12241:2010 | Aislamiento térmico para equipos de edificación e instalaciones industriales. Método de cálculo. |
| UNE-EN ISO 15874-1:2013 | Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 1: Generalidades. |
| UNE-EN ISO 15874-2:2013 | Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 2: Tubos. |
| UNE-EN ISO 15874-3:2013 | Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polipropileno (PP). Parte 3: Accesorios. |
| UNE EN ISO 15875-1:2004 | Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 1: Generalidades. (+UNE-EN ISO 15875-1:2004/A1:2007) |
| UNE EN ISO 15875-2:2004 | Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 2: Tubos. (+UNEEN ISO 15875-2:2004/A1:2007) |
| UNE EN ISO 15875-3:2004 | Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polietileno reticulado (PE-X). Parte 3: Accesorios. |
| UNE-EN ISO 15876-1:2017 | Sistemas de canalización en materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte 1: Generalidades. |
| UNE-EN ISO 15876-2:2017 | Sistemas de canalización de materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte 2: Tubos. |
| UNE-EN ISO 15876-3:2017 | Sistemas de canalización de materiales plásticos para instalaciones de agua caliente y fría. Polibutileno (PB). Parte 3: Accesorios. |
| UNE-EN ISO 21003-1:2009 | Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios. Parte 1: Generalidades. |
| UNE-EN ISO 21003-2:2009 | Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios. Parte 2: Tubos. (+UNE-EN ISO 21003- 2:2009/A1:2011) |
| UNE-EN ISO 21003-3:2009 | Sistemas de canalización multicapa para instalaciones de agua caliente y fría en el interior de edificios. Parte 3: Accesorios. |